DEPARTEMENT DE LA SOMME

DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE EN VUE D’EXPLOITER UN PARC EOLIEN DE DOUZE AEROGENERATEURS ET TROIS POSTES DE LIVRAISON SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CAIX, CAYEUX-EN-SANTERRE ET VRELY, PRESENTEE PAR LA SCS ENERTRAG SANTERRE IV, SISE A CERGY PONTOISE

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2017

Commissaire enquêteur : Yves Deboevre

Novembre 2017

Dossier n° E17000091/80         Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

SOMMAIRE :

RAPPORT :

- GENERALITES DE L’ENQUÊTE :

- Objet de l’enquête ……………………………………………………………   page 1

- 1-1)  Cadre juridique ………………………………………………………..       «

- 1-2)  Identification du demandeur …………………………………………....  page 2

- 1-3)  Contexte et caractéristiques du projet : ……………………………….       «

1-3-1) Contexte ……………………………………………………………..      «

- 1-3-1-1) Implantation du projet ……………………………………………….       «

- 1-3--1-2) Chronologie du projet ………………………………………………..   page 3

1-3-2) Caractéristiques ……………………………………………………...    page 4

.    1-4)  Composition du dossier …………………………………………........      page 5-8

.    1-5)  Examen du dossier : …………………………………………………...    pages 8-25

1-5-1)    ANALYSE DE L'ETAT INITIAL : ………………………………………………       page 9

1-5-1-1)  Le milieu physique …..………………………………………………        «

1-5-1-2)  Le milieu naturel …..…………………………………………………        «

Zonages de protection et zonages d'inventaire du patrimoine naturel …......................     page 10

Flore et habitats …………………………………………………………………...….      page 10

Avifaune ………………………………………………………………………………     page 11

Chiroptères …………………………………………………………………………….    page 12

1-5-1-3)  L’environnement paysager : ………………………………………...     page 14

1-5-1-4)   L’environnement humain :…………………………………… ….        page 15

Occupation du sol …………………………………………………………. ……          «

Population et habitat …………………………………………………………...         page 16

Activités économiques ……………………………………………………. ……          «

1-5-1-5)   Le patrimoine : ……………………………………………….. …        page 17

Patrimoine historique ………………………………………………………….            «

Cimetières et lieux de commémoration de la 1ère Guerre Mondiale ……... ……          «

Archéologie ………………………………………………………………...........         «

1-5-1-6)   Infrastructures et réseaux : ………………………………………         page 18

1-5-1-7)   Environnement sonore, lumineux,

risques naturels et technologiques………………………………….      page 18

1-5-1-8)  Documents d’urbanisme et servitudes ……………………………..       page 19

1-5-1-9)  Parcs éoliens avoisinants le site de Luce …………………………..         «

Dossier n° E17000091/80         Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

1-5-2)   EFFETS POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT

1-5-2-1)  Impact global de l'activité éolienne :…………………………………….  page 20

1-5-2-2)  Impacts sur les milieux physiques :……………………………………..       «

Géologie et sols en place :………………………………………………………       «

Milieux aquatiques ……………………………………………………………..        «

Impact sur l’air et le climat :…………………………………………………….  page 21

Impact acoustique :……………………………………………………………… page 22

Impact sur les milieux naturels :…………………………………………………      «

Impact sur le paysage :...………………………………………………………...  page 24

- 1-6)  Avis de l’Autorité Environnementale

1-6-1) Observations de L'A.E et réponses du demandeur :………………………..   pages 26-37

- 1-8)  Avis des personnes publiques consultées …………………………………..  page 37

- DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

- 2-1)  Désignation du commissaire enquêteur ………………………………........  page 37

- 2-2)  Modalités de l’enquête ……………………………………………………  page 38

- 2-3)   Réunion préparatoire et visite du site …………………………………………      «

- 2-4)   Concertation préalable  ………………………………………………………..      «

- 2-5)  Information du public ………………………………………………………….  page 39

- 2-6)  Permanences et climat de l’enquête …………………………………………… page 40

- 2-7)  Clôture de l’enquête …………………………………………………………..        «

- 2-8)  Observations recueillies et courriers reçus ……………………………………   pages 40-47

- 2-9)  Réponses du demandeur ………………………………………………………   pages 48-129

- 2-10)  Commentaires du commissaire enquêteur …………………………………..    pages 130-133

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

RAPPORT

1 - GENERALITES

OBJET DE L'ENQUÊTE

La présente enquête publique fait suite à la demande d'autorisation unique déposée par la SCS "Enertrag Santerre IV", dont le siège est à Cergy Pontoise, en vue d'exploiter un parc éolien comprenant douze aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Caix, Vrély et  Cayeux-en-Santerre

- CADRE JURIDIQUE

Depuis l’ordonnance 2014-355 du 20 mars 2014, promulguée en application de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014, la construction d’un parc éolien, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, relève d’une autorisation unique dans les régions Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie.

Elle est complétée par le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 qui précise que "l'autorisation unique rassemble, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et l'autorisation au titre du code de l'énergie". Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction et d'une enquête publique unique, une autorisation préfectorale couvrant l'ensemble des volets du projet ».

La mise en œuvre d'un parc éolien en France est notamment régie par les lois et réglementations suivantes :

- la directive européenne 2009/28/CE, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables,  transposée dans le droit français par la Loi 2009-967 du 03 août 2009, dite « Loi GRENELLE 1 »;

- la Loi « Grenelle 2 », du 12 juillet 2010  a fixé les objectifs énergétiques et le rythme de  croissance de la production d’énergie renouvelable;

- le code de l’environnement, et notamment les articles L.512-1 et suivants et R.512-2 et suivants;

- le  code de l’urbanisme, et notamment l’article L.421-1;

- le code de l’énergie, et notamment l’article L.323-11.

La demande du pétitionnaire doit présenter une étude d’impact (articles L 122-1 à L 122-3 du Code de l’environnement), et dont le contenu est fixé à l’article R 122-3 du même code.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Le dossier de présentation  doit aussi comprendre l’avis de l’Autorité environnementale.

L’enquête publique est régie par les lois et règlements  suivants :

- Code de l’Environnement (articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-23);

- Loi n° 83-630 du 12 Juillet 1983, concernant la démocratisation des enquêtes publiques;

- arrêté du Préfet de la Région Picardie, Préfet de la Somme, en date du 16 juin 2017;

- un  rayon d’affichage de  6 kilomètres, fixé par la nomenclature des installations classées, (rubrique 2980) délimite une zone qui englobe, outre les trois communes d'accueil du projet,  30 communes du département de la Somme.

1-2) IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La demande d’autorisation unique a été déposée par la SCS "Enertrag Santerre IV", dont le siège sis "Cap Cergy-Batiment B - 4-6, rue des Chauffours à 95015  Cergy Pontoise", représentée par le directeur général d' "Enertrag Energie", société gérante d' "Enertrag Santerre IV",  Monsieur Vincent Masureel. La SCS "Enertrag Santerre IV" est une société d'exploitation, création par Enertrag Energie SAS (99,9 %) et par Enertrag AG (0,1 %).  Enertrag AG est une société allemande crée en 1998, qui totalise une capacité européenne de 1000 MW, représentant 570 éoliennes installées, dont 95 en France. Sur le territoire national, "Enertrag comptait, au dépôt du dossier en avril 2016, 282 MW de parcs en exploitation, 34 MW en construction, 101 MW autorisés et 369 en développement.

1-3) CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

1-3-1)   CONTEXTE :

1-3-1-1)   Implantation du projet :

Le projet est situé dans le département de la Somme, au Sud-Ouest d'Amiens. Ce secteur est reconnu comme zone favorable à l'éolien par le Schéma Régional Éolien (SRE) de Picardie, adopté en mars 2012 (arrêté du Préfet de la Région Picardie du 14 juin 2012).

Le projet se compose de 12 éoliennes (B1 à B4 -  E1 à E8) implantées sur les communes de Caix et de Vrély (communauté de communes "Terres de Picardie"), et de Cayeux-en-Santerre (communauté de communes "Avre Luce Moreuil et val de Noye").

La zone d'implantation recouvre une emprise d'environ 5 km d'est en ouest, et de 1,5 km du nord au sud  Cette zone est traversée par des voies communales (liaisons des bourgs entre eux) et par les départementales RD28, RD41 et RD76. Elle se trouve cependant en retrait des axes majeurs de communications : RD 337 et RD 93

Nota :  Ce projet se situe dans un contexte éolien fort : dans le rayon d'étude éloigné (21,5 km autour du site prévu), on dénombre un total de 18 parcs éoliens construits (146 machines), 15 parcs accordés (pour109 éoliennes) et 9 parcs en instruction (pour 68 machines prévues). Cependant, dans un rayon plus rapproché (5 km), aucune installation éolienne n'est construite ou accordée

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

1-3-1-2)   Chronologie du projet :

En juin 2011 débute la prospection sur le territoire de la Communauté de communes du Santerre et la Communauté de Communes Avre Luce Moreuil. ENERTRAG a contacté les communes pour leur présenter les possibilités de créer un nouveau parc éolien à proximité de celui existant de Caix.

Le 20 octobre 2011 s'est tenue, en mairie de Vrély, une réunion de présentation.

Le 20 Avril 2012 le conseil municipal de Caix a délibèré favorablement pour de nouvelles éoliennes sur son territoire, après une présentation devant le conseil municipal. ENERTRAG a ensuite rencontré les propriétaires exploitants des zones favorables pour leurs exposer le projet et signer des accords fonciers.

En juin 2012, sur proposition d’ENERTRAG, les élus de Vrély ont visité le parc éolien en construction de Ternois Nord (situé sur les communes de Brias et Monchy Breton dans le Pas- de-Calais) pour se faire une idée de la construction d’un parc éolien.

Le 3 décembre 2012 le conseil municipal de Vrély a délibèré favorablement pour le développement du projet éolien sur son territoire communal.

En janvier 2013, ENERTRAG présente le projet à la communauté de communes du Santerre.

En mars 2013, le conseil municipal de Cayeux-en-Santerre a délibèré favorablement pour le

développement d’un parc éolien par ENERTRAG sur son territoire communal.

En mai 2013, l’inauguration du parc éolien de Caix a permis d’échanger avec les habitants et les élus. Le parc éolien de Caix compte 6 éoliennes qui produisent l’électricité pour le canton depuis 2013. Ce secteur est privilégié par la population pour le développement éolien car éloigné des habitations.

Début 2014, les études écologiques (faune/flore, avifaune, chiroptères) ont été lancées, en raison du succès du parc de Caix, et au volontarisme des élus et des habitants, tous favorables à la densification.

Le 5 mars 2014, ENERTRAG a présenté les avancées du projet à l’intercommunalité du Santerre.

Le 13 juin 2014, la communauté de communes du Santerre a délibèré en faveur du projet éolien sur les communes de Caix et Vrély.

Le 12 Aout 2014, ENERTRAG a présenté le projet de LUCE à la DREAL Picardie. Cette réunion a permis d’échanger sur les préconisations à mettre en œuvre pour établir un dossier qualitatif répondant aux attentes de la DREAL PICARDIE.

En décembre 2014, ENERTRAG a réalisé une nouvelle présentation du projet éolien à la Communauté de Communes Avre Luce Moreuil.

Au premier semestre 2015, les études acoustique et paysagère ont été  lancées. Une mission d’étude hydrogéologique a été  confiée  à la SAFEGE par ENERTRAG,  afin d’appréhender au mieux la proximité avec les captages d’eau de Caix.

Le 5 août 2015 ENERTRAG a rencontré la commune voisine du Quesnel pour échanger sur le projet éolien de LUCE et les projets en développement sur ce secteur voisin.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Début 2015, le scenario le plus abouti, propose, sur la base des conclusions de l’étude paysagère en cours, une implantation au sein même du périmètre de protection rapprochée des sites de captage de Caix I et Caix III. Conscient de l’interaction possible entre le projet et l’eau potable, ENERTRAG a fait procéder à une étude hydrogéologique visant à analyser les impacts potentiels de la réalisation du projet sur la qualité de la ressource en eau.

Le 8 septembre 2015 cette étude a été  présentée à l’Agence Régionale de la Santé afin de recueillir l’avis des Services sur le scenario d’implantation alors en vigueur. Suite à cet entretien, et au regard de la position des Services de l’ARS, “ENERTRA” a modifié l’implantation des éoliennes de manière à éviter systématiquement l’emprise sur les périmètres de protection rapprochée. Cette version adaptée des hypothèses d’implantation a fait l’objet d’un avis d’Hydrogéologue Agréé mandaté par l’ARS en 2015

Début 2016, le dossier de demande d’Autorisation Unique a été  finalisé.

En Mars et Avril 2016, “ENERTRAG” a présenté le projet aux conseillers municipaux des communes de Caix, Cayeux- en- Santerre et Vrély.

Le 28 Avril 2016: une réunion publique d'information a présenté le dossier d'autorisation unique aux habitants des trois communes, conviés en la salle des fêtes de Caix

Le 23 août 2017, une seconde réunion d'information a été organisée, en la salle des fêtes de Caix. La réunion a été précédée par une distribution de "flyers" dans les boites à lettres des habitants de la commune.

1-3-2)   CARACTERISTIQUES DU PROJET :

Le projet porte sur la création du parc éolien de Luce, en complément du parc éolien de Caix composé de 6 éoliennes, en fonctionnement.

Le projet prévoit l'implantation de 12 éoliennes, pour une puissance totale de 36 MW, sur les communes de Caix, Cayeux-en-Santerre et Vrély. La production annuelle est estimée à 108 GWh,  soit une production nette estimée d’environ 106,92 GWh (facteur de disponibilité de 97%),  pour une durée de fonctionnement de 3 000 heures par an.

Le projet envisage :

- l’implantation des 12 machines de type "Nordex" N117-3000, d'une puissance unitaire de 3 MW.

Ces machines présentent une hauteur sous mat de120 m et  une  hauteur totale de 178,40 m (diamètre du rotor : 116,80 m).

- le renforcement ou la création de 7 500 m de pistes techniques d’accès (en grande partie au droit de chemins ruraux existants d’exploitation agricole),

- la création  de 3 postes électriques de livraison, et le raccordement entre éoliennes par la pose et l’enfouissement de 7 200 m de réseau.

Les éoliennes auront une durée de vie de 20 à 25 ans, à l'issue de laquelle elles seront démantelées. Conformément à  l'arrêté  du 06 novembre 2014, modifiant celui du 26 août 2011

relatif  à  la  remise  en  état du  site,  et  à  la constitution  des  garanties  financières  pour  les

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent,  "Enertrag" constituera une garantie financière de 50 000,00 € par éolienne, soit 600 000 € pour l'ensemble du parc, auxquels on ajoute un réajustement lié à l'actualisation du taux de TVA à l'année de démantèlement

Cette garantie, réactualisée tous les cinq ans, sera constituée avant la mise en service du parc comme le précise l’art. R.553-1 du Code de l’Environnement, créé par Décret n°2011-985 du 23 août 2011. Elle résultera d’un engagement écrit d’un organisme bancaire ou d’assurance, et/ou d’une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

1-4) COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier d'enquête est constitué  de  8 sous-dossiers, reprenant successivement :

Sous-dossier n°1 : Comprenant la lettre de demande du pétitionnaire, les formulaires CERFA, les délibérations des conseils municipaux   de Caix, Cayeux-en-Santerre et Vrély, les déclarations de signature des promesses de bail et les avis de remise en état du site après arrêt définitif de l'activité.

Sous-dossier n°2 :  Sommaire inversé ;

Sous-dossier n°3 :  Description de la demande, incluant notamment :

*  une présentation générale du projet et son cadre   réglementaire, une présentation de la  société de projet (Enertrag Santerre IV), crée pour l’exploitation du parc de Luce. Cette société appartient à « Enertrag Energie SAS » (99,9 %) et pour 0,1 % à « Enertrag AG », société allemande possédant des établissements en France.

*  les capacités techniques et financières de ces sociétés ;

*  les dispositions relatives au démantèlement et à la remise en état du site ;

*  les garanties financières prévues légalement pour ces opérations.

Sous-dossier n°4 : Etude d’impact :

Document présentant l’étude d’impact du projet et un résumé non technique du dossier. Dans le dossier d’annexes de ce document figure les réponses apportées par le demandeur aux observations émises dans l’avis rendu par la DREAL de la Somme, 1er aout 2016,  sur le dossier de demande d’autorisation unique relatif au projet du parc de LUCE. Suite à ces observations, des compléments  actualisés  ont  été adressés en mai et juillet 2017 par « Enertrag », en intégrant  les remarques et demandes de compléments exprimées par ce service.

L’étude d’impact reprend :

- Une présentation générale du projet, incluant notamment les caractéristiques techniques du parc (éoliennes, postes de livraison, accès, le déroulement des travaux) ;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

- L’état initial de l’environnement (milieu physique, recensement des richesses naturelles, culturelles et économiques de la région concernée) ; *

- l’évaluation des effets du projet sur son environnement, ainsi que le cumul des effets avec d’autres projets,  *

- la présentation des différentes variantes étudiées,  ainsi que les raisons du choix du projet et l'indication des aménagements susceptibles de limiter, réduire  ou compenser les déséquilibres qu’il pourrait entraîner. *

- les méthodes utilisées pour réaliser l’étude d’impact ; *

- l’analyse des principales difficultés rencontrées (technique et scientifique) ; *

- les noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact et des études spécifiques (eau, air, bruit)

Sous-dossier n°5 : Etude de dangers :

L’étude de danger a pour objectif d’identifier et d’analyser les dangers présentés par  l’installation, d’en évaluer les conséquences sur les tiers et de présenter les dispositions  envisagées pour réduire les risques ou limiter leurs effets.

Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de l’Environnement relative aux installations classées. Selon l’article L.512-1, l’étude de dangers expose les risques que peut présenter l’installation pour les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.

L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation fournit un cadre méthodologique pour les évaluations des scénarios d’accidents majeurs. Il impose une évaluation des accidents majeurs sur les personnes uniquement et non sur la totalité des enjeux identifiés dans l’art L.511-1.

En cohérence avec cette réglementation et dans le but d’adopter une démarche proportionnée, l’évaluation des accidents majeurs dans l’étude de dangers d’un parc d’aérogénérateurs s’intéressera prioritairement aux dommages sur les personnes. Pour les parcs éoliens, les atteintes à l’environnement, l’impact sur le fonctionnement des radars et les problématiques liées à la circulation aérienne feront l’objet d’une évaluation détaillée au sein de l’étude d’impact.

Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Ce contenu est défini par l’article R512-9 du Code de l’Environnement :

- Description de l’environnement et du voisinage,

- Description des installations et de leur fonctionnement,

- Identification, caractérisation et réduction des potentiels de dangers,

- Enseignements tirés et retour d’expérience (des incidents et accidents représentatifs),

- Analyse préliminaire des risques, étude détaillée de réduction des risques

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- Quantification et hiérarchisation des différents scénarios en termes de gravité, de probabilité et de cinétique de développement en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection,

De même, la circulaire du 10 mai 2010, qui récapitule les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, précise le contenu attendu de l’étude de dangers et apporte des éléments d’appréciation des dangers pour les installations classées soumises à autorisation.

Sous-dossier n°6 : Documents spécifiques demandés au titre du Code de  l’Urbanisme  (R.431- 8 à 10  du code de l’Urbanisme) :

Partie du dossier exposant les caractéristiques architecturales du projet et volet paysager (plans,  documents graphiques et photographies).

Sous-dossier n°7 : Documents spécifiques demandés au titre du Code l’Environnement et du Code de l’Energie, reprenant :

- la carte du site et les plans des abords de l’installation ;

- l’étude hydrogéologique et l’avis de l’hydrogéologue agrée ;

- l’étude des milieux naturels et l’évaluation des incidences « Natura 2000 », et la convention relative au site d’hivernage du pluvier doré ;

- le suivi avifaunistique en phase de chantier et d’exploitation ;

- l’étude acoustique ;

- la sollicitation d’approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement électrique (article L-311-1 du code de l’Energie).

Ce sous-dossier comprend également l’étude paysagère, réalisée à l’aide des ouvrages

de références suivants :

-   Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, actualisé en 2010 ;

-   Schéma Régional Eolien, annexé au schéma régional du Climat-Air-Energie de Picardie (DREAL Picardie – approuvé en juin 2012 et annulé en 2013);

-   Atlas des Paysages de la Somme (DIREN Picardie - décembre 2007).

L’étude paysagère comprend :

-   une présentation générale et le choix des aires d’étude ;

-   une analyse  et  une synthèse  de  l’état initial  des trois aires d’étude (éloignée,

intermédiaire et rapprochée), illustrée  par  de  nombreuses  photographies, des

cartes et dessins;

-   une étude des variantes d’implantation du projet ;

-   les impacts paysagers : partie comprenant notamment 60 photomontages

illustrant :

*  les perceptions depuis les secteurs panoramiques;

*  les perceptions depuis les vallées ;

*  les perceptions depuis l’habitat ;

*  les  co-visibilités avec les monuments  historiques  et les cimetières de la 1ère

Guerre Mondiale ;

*  les inter-visibilités avec les parcs éoliens environnants.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Chaque planche de photomontage, identifiée par un titre et un numéro contient :

*  un  commentaire  paysager, et  des  annotations  pour  repérer  les  éléments

visibles ;

*  une vue du panorama du paysage en l'état initial

*  une vue avec les éoliennes (impact du projet dans le paysage),

*  une vue recadrée correspondant en fait à l'impact réel pour l'œil humain;

*  une carte de localisation.

Sous-dossier n°8 : Accords reçus  et avis consultatifs sollicités :

- avis de la DDTM de la Somme, du 16/01/2012,  *

- avis  de  la  Délégation  Générale  de  l’Aviation  Civile (DGAC), du 02/08/2013, *

- avis et accord du Ministère de la Défense, du 19/03/2014.

1-5) EXAMEN DU DOSSIER

ETUDE D'IMPACT :

Les différentes études nécessaires à la  constitution du dossier de projet ont été réalisées par

| Rédaction et montage de l’étude d’impact | SAFEGE | AGENCE NORMANDIE NORD PICARDIE Site de Rouen 18 rue Henri Rivière ROUEN |
| --- | --- | --- |
| Volet « milieu naturel » | AIRELE | AIRELE NORD ZAC du Chevalement Rue des Molettes 59286 Roost-Warendin |
| Volet « paysage et photomontages » | SARL Laurent COUASNON GEOPHOM | 1 rue Joseph-Sauveur 35000 RENNES |
| Volet « acoustique » | VENATHEC | AGENCE EST - SIEGE SOCIAL Centre d’Affaires Les Nations 54 VANDOEUVRELES-NANCY |

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

L’étude d’impact, ainsi que le résumé non technique, constituent un ensemble cohérent et bien développé, regroupant des informations générales, une analyse de l’état initial (physique et humain) de l’environnement, et l'étude des effets potentiels que générera le projet.

Après un préambule rappelant les caractéristiques du parc prévu (chantiers, exploitation et démantèlement) et évoquant les intérêts de l’énergie éolienne, l'étude d'impact a conclu comme suit :

1-5-1)    ANALYSE DE L'ETAT INITIAL :

1-5-1-1)  Le milieu physique :

Pas de contraintes particulières pour le milieu physique : géologie, pédologie, climat, hydrologie et hydrogéologie. Concernant ce dernier volet, en raison de l’implantation de 7 des éoliennes du projet dans les périmètres de protection éloignée des captages d’eau  de Caix I et  de  Caix III,  « ENERTRAG »  a  sollicité,  suivant   les  recommandations  de  l’Agence

Régionale de la Santé de la région Nord-Pas-de-Calais - Picardie, l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène et de santé publique, sur l’acceptabilité du projet sur le plan hydrogéologique. Cet expert a  rendu un avis favorable sous réserve du respect de quelques prescriptions  qu’ « ENERTRAG » a intégré à la conception du projet. Les mesures découlant de ces prescriptions, d’évitement ou de réduction, prises par le porteur du projet sont détaillées dans le chapitre « 1-5-2-2 – Impacts particuliers du projet ».

1-5-1-2)  Le milieu naturel :

Les études menées sur le milieu naturel environnant le projet du parc de Luce ont été menées en prenant en compte trois périmètres :

- Un périmètre rapproché de 600 mètres autour du secteur d’implantation des éoliennes (secteur d’étude). Il fait l’objet d’une analyse exhaustive de l’état initial, en particulier d’un inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales ...) et d’une cartographie des habitats. C’est le secteur le plus concerné par l’inventaire écologique, où l’impact des éoliennes est le plus perceptible ;

- Un périmètre intermédiaire de 6 km autour du secteur d’étude. Il fait l’objet d’inventaires ponctuels sur les espèces animales protégées, les habitats les plus sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de biodiversité. En présence d'une espèce protégée menacée, d'un habitat ou d'un site naturel protégé, ce secteur comprend également des inventaires approfondis. Il prend en compte les interactions écologiques avec le secteur d’étude (mouvements d’oiseaux locaux, transit de chiroptères notamment) ;

- Un périmètre éloigné de  15 km autour du secteur d’étude. Il permet une analyse de la fonctionnalité écologique du secteur d’étude au sein de la dynamique d’un territoire et des effets cumulés. Il englobe notamment une large partie des vallées de la Somme et de l’Avre. Cette relative proximité peut engendrer des flux écologiques avec le secteur

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

d'étude, essentiellement avifaunistique et chiroptérologique (entre site d’hivernage et site de reproduction, par exemple).

C’est à l’échelle de ce périmètre que sont effectués le recensement des zones naturelles d’intérêt reconnu et les études bibliographiques lorsque les éléments sont disponibles.

Zonages de protection et zonages d'inventaire du patrimoine naturel

Le secteur d’étude n’est concerné par aucune  zone  d’inventaire  ou  de protection. Toutefois, 3 zones d’inventaires  sont présentes au sein du périmètre rapproché. Il s’agit de 3  ZNIEFF  de type I : la Vallée de la Luc (au Nord du secteur d’étude) et ses vallées sèches, la vallée sèche du « Bois Péronne » au nord-ouest, ainsi que les vallées du Bois et de Vrély, au nord-est.

De ce fait, le projet s’inscrit dans un contexte écologique reconnu comme sensible.

A une échelle plus large, on notera la présence de plusieurs grands ensembles écologiques d’intérêt que sont :

- La vallée de la Somme. Cet ensemble se situe à 8 km au Nord du secteur d’étude, il abrite 1 ZNIEFF II, reliant plusieurs ZNIEFF I, 1 ZICO ainsi que 1 APB et plusieurs ENS. Il appartient également au réseau Natura 2000 ;

- La vallée de l’Avre, des Trois Doms et confluence avec la Noye. Cet ensemble, situé à 8 km au Sud-ouest du secteur d’étude, est classé en ZNIEFF II regroupant plusieurs ZNIEFF I, ainsi que 2 APB et plusieurs ENS. Il appartient également au réseau Natura 2000.

Réseau Natura 2000 : 4 sites sont présents au sein du périmètre éloigné :

- La ZSC « tourbières et marais de l'Avre », située à 8 km au sud-ouest du secteur d’étude ;

- La ZSC « moyenne vallée de la Somme », située à 8,5 km au nord du secteur d’étude ; ;

- La ZPS « étangs et marais du bassin de la Somme », située à 8,5 km au nord du secteur d’étude ;

- La ZSC « marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie », située à 13,4 km au nord– ouest du secteur d’étude.

Aucune des ZSC n'a été signalée pour accueillait des chauves-souris. Quant à la ZPS, sa désignation concerne 10 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Ainsi, le secteur d'étude, s’il s’inscrit dans un contexte écologique sensible à l'échelle du  périmètre éloigné de 15 km (présence de zones Natura 2000, ZNIEFF I, réservoirs et corridors

biologiques, ...), présente des enjeux modérés au sein du périmètre rapproché de 600 m (éloignement relatif des zones naturelles particulièrement sensibles).Deux corridors écologiques sont présents dans  périmètre rapproché (vallée de la Luce, en tant que corridor multi-trame, et vallée sèche du « Bois Péronne », en tant que corridor herbacé). Au sein du secteur d’étude (600 m), aucun corridor écologique n’est répertorié.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Flore et habitats

Enfin, le secteur d’étude n’est pas concerné par une zone à dominante humide. De ce fait, aucune identification ou caractérisation de zone humide n’a été réalisée pour  le projet.

Avifaune

Le secteur d’étude se caractérise par une influence anthropique marquée (bourgs ruraux, axes de communication et grande prépondérance des parcelles agricoles dans l’occupation des sols). La grande culture et ses végétations associées (bords de routes, chemins agricoles, parcelles en friche et jachères) sont largement dominantes. Quelques prairies subsistent aux abords des boisements et au niveau des coteaux. La végétation ligneuse est représentée par quelques bois, bosquets et haies. La quasi-totalité des espèces relevées sont assez communes à très communes. Cependant, la prairie calcaire située au centre de la Vallée du Bois Forest (centre du secteur d’étude), prolongée  au  sud  par  un chemin agricole avec un accotement calcaire, est un milieu inscrit à l'annexe I de la « Directive Habitats », sous la dénomination « Pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaire », et est identifiée comme habitat prioritaire.Aucune espèce protégée n’a été relevée dans le secteur d’étude.

L’avifaune présente sur les périmètres d’études a fait l’objet d’un cycle d’étude qui s’est déroulé de décembre 2013 à novembre 2014, et lors des inventaires complémentaires spécifiques, en janvier et février 2016 (Pluvier Doré et vanneau Huppé).Ces études ont bénéficiés des observations effectuées pour le suivi avifaunistique du parc éolien de Caix, en fonction depuis 2012.

67 espèces ont été recensées, dont 14 patrimoniales (toutes périodes confondues : hivernale, migration pré et postnuptiale et nidification).

Parmi ces espèces patrimoniales, 4 d’entre-elles sont en danger ou en danger critique d’extinction dans la région (le Faucon pèlerin, la Grive litorne, le Milan noir et le Traquet motteux) et 5 sont vulnérables (le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Goéland brun, l’Oedicnème criard et le Vanneau huppé). Toutefois, seul le Busard cendré est présent en période de reproduction.

Les plaines agricoles du secteur d’étude sont fréquentées par une avifaune globalement commune, en notant toutefois la présence de quelques espèces d'intérêt patrimonial. Malgré sa faible diversité, ce milieu est occupé par les limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré) et certains nicheurs terrestres (Alouette....) comme aire de repos et d'alimentation (hivernage, migration), notamment le sud-ouest du plateau. L’Oedicnème criard, nicheur vulnérable en Picardie, a également été observé, mais l’espèce n’est pas nicheuse sur le site.

Le secteur d’étude est également bien fréquenté par des rapaces, et, ce, tout au long de l’année, certains étant rares à  l’échelle régionale  à  l’instar  des  busards (cendré, Saint-Martin et des

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

roseaux). Le secteur d’étude est un site de nidification probable pour le Faucon crécerelle et Hobereau , et certain pour le Busard cendré, espèce vulnérable en Picardie et en France. Le Busard Saint-Martin a été observé en parade nuptiale mais n’a, semble-t-il, pas niché. Le Milan noir et le Faucon pèlerin ont également été observés, en passage migratoire sur le site. Le Faucon crécerelle et la Buse variable fréquentent également le secteur d’étude tout au long de l’année.

Les trois ensembles de coteaux et vallées boisées du secteur d’étude sont empruntés par un nombre important d’oiseaux en tant que corridor de déplacement. Ils sont également utilisés lors des parades nuptiales, de la nidification ou comme halte migratoire. La vallée du Bois Forest est également un couloir de migration préférentiel à l’échelle locale.

Les observations relevées sur l’avifaune fréquentant le site prévu concluent à des enjeux avifaunistiques qualifiés de :

- Faibles sur la plaine agricole, territoire de chasse pour les rapace ;

- Modérés sur les plateaux situés à l’ouest de la zone d’étude, accueillant d’importants groupes de limicoles en période hivernale, ainsi que dans un rayon de 200 m autour des boisements ;

- Forts au sein des secteurs boisés.

Implantées dans la plaine agricole, et hors des boisements, en respectant les limites réglementaires (200 m), les éoliennes du parc prévu ne devraient impacter que faiblement les diverses espèces d’oiseaux qui fréquenteront les périmètres d’études du site.

Chiroptères

Pour dresser l’état initial de la présence de chiroptères sur le site, il a été réalisé, en 2014, deux sessions d’écoute, pour les périodes de transit printanier et de parturition, puis trois autres pour la période de transit automnal, soit 7 sessions d’écoute pour chaque point. Lors de ces inventaires l’ensemble des milieux ont été inventoriés Une recherche des gîtes a également été faite en hiver, période durant laquelle les chiroptères ne se déplacent pas.

Une recherche d'éventuels gîtes d'hibernation a été également réalisée dans un périmètre de 5 km autour du secteur d'étude, pour identifier d'éventuelles cavités naturelles ou d'origine humaine à partir :

- de  la base de données disponible auprès du  BRGM (Bureau d’Études Géologiques et Minières) ;

- par  repérage d'éventuels lieux-dits sur une carte IGN au 1/25 000ème.

Aucune cavité n’a été découverte lors des prospections. Les cavités mentionnées par le BRGM correspondent soit à des carrières à ciel ouvert, ou n’ont pas été retrouvées.

Les inventaires ont constaté la présence de 7 espèces sur le secteur d’étude :

-    La Pipistrelle commune, inventoriée sur l’ensemble du site et tout au long de l’année ;

- La Pipistrelle de Nathusius : recensée en période de transit automnal au niveau des boisements ;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- La Sérotine commune : inventoriée en période de parturition au niveau d’un chemin fortement enherbé et en période de transit automnal;

- Le Murin de Natterer : recensé uniquement en période transit automnal ;

- un Murin du groupe Brandt / Moustaches : contacté en période de transit automnal ;

- le Murin à oreilles échancrées : recensé en période de transit automnal ;

- Des Murin (sp) : contactés en période de transit printanier et en période de transit automnal.

Parmi les 7 espèces recensées, l’analyse retient la présence de 2 espèces assez rares et vulnérables en Picardie (Murin de Natterer et Murin à oreilles échancrées), et une espèce quasi-menacée en Picardie : la Sérotine commune.

L’étude des chiroptères sur les trois périodes d’activité (période de transit printanier, de parturition et de transit automnal) a révélé :

- une diversité spécifique faible, en période de transit printanier et de parturition, à modérée, en période de transit automnal (huit espèces recensées au sein du secteur d’étude pour 18 espèces présentes en Picardie);

- une activité très faible sur les parcelles agricoles ;

- une activité modérée à forte au niveau des boisements et des haies, sur l’ensemble du secteur d’étude.

Cette activité concerne les territoires de chasse et les zones de déplacements.
De manière générale, les secteurs boisés constituent les zones de chasse les plus actives en nombre de contact et en nombre d’espèce, et, ce, notamment en période de transit automnal.

Sur le secteur d'étude sont concernés:

- au centre, les bois des Quenettes et des Carrières, la vallée du Bois Forest ;
   -  à l'est, la vallée des Cauchy, le Bois Genêts et la haie au lieu-dit des Vingt et un ;
   -   à l'ouest le Bois et la haie à l'ouest.

Ces entités servent également de support aux déplacements des chauves-souris.
Les parcelles agricoles font l’objet d’une activité très faible pour la Pipistrelle commune et sporadique pour la Sérotine commune On peut donc affirmer que les chauves-souris fréquentent préférentiellement les zones boisées, sans toutefois exclure la présence occasionnelle de chiroptères sur l’ensemble du secteur d’étude notamment au niveau de

Les enjeux liés aux chiroptères se révèlent :

- très faibles pour les parcelles cultivées,

- faibles pour les chemins enherbés,

- modérés pour les chemins enherbés servant de zone de déplacement avérée ou de zone de chasse occasionnelle,

- forts pour les secteurs concentrant l’activité et la pluralité d’espèces (boisements et haies)

Au vu de ces données chiroptèrologiques, l’association « Picardie Nature » conseille, dans sa conclusion, de veiller à la caractérisation des routes de vol, afin de minimiser le plus possible les risques de mortalité pour les chauves-souris, principalement lors de déplacements saisonniers (migration ou changement de gîte).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

1-5-1-3)   l’environnement paysager :

L’étude paysagère a été réalisée selon trois périmètres autour de la zone d’implantation du site :

- une  aire  d’étude éloignée : d’un  rayon  de  20 km  autour  de  la  zone, elle permet d’identifier du paysage et de préciser ses caractères,  les composantes des grandes unités paysagères et leur reconnaissance sociale. Elle permet d’évaluer la capacité du territoire à recevoir un nouveau parc éolien.

Les enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée ont été retenus comme suit :

Degré de sensibilité

Fenêtre de co-visibilité avec un monument historique ………………      Faible

Perception des éoliennes depuis les sites protégés ……………………    Faible

Perception des éoliennes depuis les bourgs ……………………………   Faible

Perception des éoliennes depuis les vallées …………………………...    Faible

Perception des éoliennes depuis les chemins de randonnée ……. …….   Faible

Perception des éoliennes depuis les lignes ferroviaires ……………. 	 Faible à moyen

Perception des éoliennes depuis les axes routiers ……………………..   Moyen

Inter-visibilité entre les parcs éoliens ………………………………    Moyen à fort

- une aire d’étude intermédiaire : de 2,5 à 8 km de rayon, elle permet de préciser la perception du projet dans son  approche et son impact sur les communes environnantes.

Les enjeux retenus  pour l’aire d’étude intermédiaire sont ;

Degré de sensibilité

Perception des éoliennes depuis les lignes ferroviaires  …………	      Moyen

Perception des éoliennes depuis les vallées ………………………	     Faible

Perception des éoliennes depuis les bourgs ………………………	Faible à moyen

Fenêtre de co-visibilité avec un monument historique …………..	 Faible à moyen

Perception des éoliennes depuis les axes routiers ……………….  	Faible à moyen

Inter-visibilité entre les parcs éoliens ………………………………   Moyen

- une aire d’étude rapprochée : d’un rayon de 2,5 km de la zone, elle permet de préciser les enjeux à une échelle plus locale, notamment pour la perception du parc depuis les hameaux et les habitations les plus proches.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Les degrés de sensibilité de cette zone rapprochée sont :

Degré de sensibilité

Fenêtre de co-visibilité avec un monument historique ………….	     Moyen à fort

Perception depuis les hameaux proches ……………………………	Moyen à fort

Perception des éoliennes depuis les vallées ………………………..	     Fort

Perception des éoliennes depuis les bourgs ………………………   	Moyen à fort

Perception des éoliennes depuis les axes routiers ………………… 	Moyen à fort

Inter-visibilité entre les parcs éoliens ……………………………... ….          Moyen

Le demandeur indique qu’ « au regard de cette évaluation des enjeux écologiques, établis par les écologues du  bureau d’études AIRELE, après les études menées entre 2012 et 2016, il convient de retenir:

- qu’il n’existe pas de zones d’enjeux très forts à l’échelle du périmètre d’étude rapprochée (600 m) ;

- qu’aucune des éoliennes projetées n’intercepte les zones d’enjeux forts ;

- que    les éoliennes B2, B3, B4 et E4 se situent au droit de zones d’enjeux modérés ;

- que la plupart des éoliennes projetées (B1, E1, E2, E3, E5, E6, E7 et E8, soit  8 sur 12) se situent au droit de zones d’enjeux faibles.

1-5-1-4)   l’environnement humain :

Occupation du sol

La zone de projet s’inscrit au cœur des plaines agricoles exploitées sur les plateaux de la Somme. Les plateaux sont délimités par les nombreux vallons secs ou La zone de projet s’inscrit au cœur des plaines agricoles exploitées sur les plateaux de la Somme. Les plateaux sont délimités par les nombreux vallons secs ou humides, qui sont la plupart du temps boisés lorsque les pentes deviennent importantes. Quelques bourgs ruraux ponctuent le paysage.

L’ensemble des parcelles d’implantation d’éoliennes sont des parcelles agricoles cultivées (culture céréalière principalement).

Quelques bosquets résiduels et très peu d’herbages ponctuent le paysage (Bois des Quenettes, Bois des Carrières, Bois de la Vallée Forest à Caix et Bois des Genêts à Beaufort en Santerre.

Les zones d’habitat sont regroupées autour des bourgs ruraux (Caix, Cayeux, Vrély, Le Quesnel, Beaufort, Beaucourt et Warvillers pour les plus proches), les hameaux périphériques sont très rares, voire inexistants.

Les éoliennes existantes du parc éolien de Caix (6 éoliennes en exploitation), ainsi que celles des autres parcs limitrophes sont visibles depuis la zone du projet.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

A l’échelle du territoire étudié, les études démontrent que les parcelles agricoles couvrent environ 90% de la superficie de la zone d’implantation du projet. C’est la principale activité interceptée par le projet du parc éolien de Luce.

Population et habitat

La zone d’implantation du projet comprend les communes de Caix, Cayeux-en-Santerre et Vrély.

La superficie communale des communes impactées varie du simple (+/- 5 km²) au triple (+/- 15 km²). Cayeux et Vrély présentent des superficies parmi les plus restreintes à l’échelle de la zone étudiée. La superficie cumulée des trois communes concernées par le projet est de 23 km².

La population totale des communes incluses, en tout ou partie des 6 km autour du projet, est de 16 950 habitants, dont 1 325 occupent les trois communes concernées par le projet.  L’habitat se compose très majoritairement de résidences principales (88% en moyenne).

L’habitat aux abords de la zone de projet est peu dense. Il se regroupe dans les bourgs communaux et il n’existe pas de hameaux entre les bourgs. Ainsi, les premières zones habitées depuis les lieux d’implantation projetée d’éolienne sont les bourgs périphériques suivants :

-    Habitation la plus proche du bourg de Caix,  à 850 m de l’éolienne E1,

-    Habitation la plus proche du bourg de Vrély, à 880 m de l’éolienne E8,

-    Habitation la plus proche du bourg de Cayeux-en-Santerre, à 1 210 m  de l’éolienne B1,

-    Habitation la plus proche du bourg de Beaucourt-en-Santerre, à 1 860 m au sud-ouest de

B4,

-    Habitation la plus proche du bourg de Le Quesnel, à 2 310 m au sud de l’éolienne E3,

-    Habitation la plus proche du bourg de Warvillers à 1 420 m au sud de l’éolienne E8,

-    Habitation la plus proche du bourg de Beaufort-en-Santerre, à 1 820 m au sud de l’éolienne

E8,

-    Habitation la plus proche du bourg de Rosières-en-Santerre à 1 950 m au nord-est de

l’éolienne E6.

Rappel : la distance minimum réglementaire est fixée par décret à 500 m.

Activité économique

La plupart des communes les plus proches de la zone d’implantation du projet (Caix, Cayeux, Vrély, Le Quesnel, Beaucourt, Beaufort et Warvillers) sont des bourgs ruraux  concentrant peu, voire pas d’activités, de commerces ou de services. Seule la  commune de Rosières-en-Santerre se démarque et accueille une zone industrielle et une zone d’activités.

L’activité agricole est l’activité principalement interceptée par les lieux d’implantation des éoliennes. La superficie des terres labourables totalise 52% en moyenne des  communes de Caix, Cayeux et Vrély.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

L’activité agricole est l’activité principalement interceptée par les lieux d’implantation des éoliennes. La superficie des terres labourables totalise 52% en moyenne des  communes de Caix, Cayeux et Vrély.

1-5-1-5)   Le patrimoine :

Patrimoine historique

Deux édifices locaux sont recensés au titre des Monuments Historiques aux abords de la zone d’implantation du projet. Il s’agit :

- de l’église Sainte-Croix de Caix, classée et située à 900 m au nord- est de la zone d’implantation du projet.

- de l’église de Beaufort-en-Santerre, inscrite et située à 900 m au sud-est de la zone d’implantation du projet.

Les autres édifices présentant un intérêt architectural et historique reconnu se situent à plus de 4 km de la zone d’implantation du projet.

Cimetières et lieux de commémoration de la 1ère Guerre Mondiale

Le Département de la Somme et les abords de la zone d’implantation du projet ont été directement affectés par le déroulement de la Première Guerre Mondiale. Il en résulte la présence de nombreux cimetières militaires, lieux commémoratifs et oratoires, dont certains installés sur les communes de Caix, de Cayeux et de Vrély.

Les plus proches sont :

- Le cimetière militaire Britannique situé au sud du bourg de Caix à 580 m de l’éolienne E1,

- Le cimetière militaire Allemand situé au sud du bourg de Caix, à 490 m de l’éolienne E1,

- Le cimetière militaire Britannique situé au sud de Cayeux et à 930 m au de l’éolienne B2,

- Les deux cimetières militaires Canadiens situés à Le Quesnel (Hillside) et à Caix (Manitoba), respectivement à 800 m et à 520 m de l’éoilienne E3

- L’oratoire situé à l’entrée ouest du bourg de Vrély, à 950 m  de l’éolienne E8.

On note également la présence du Mémorial Australien situé au nord de Villers-Bretonneux à 10 km au nord-ouest de la zone d’implantation. Ce site est sur la liste indicative des monuments proposés à l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) au titre des « cimetières, nécropoles, mémoriaux et paysages associés à la Grande Guerre ».

Archéologie

Un certain nombre de vestiges archéologiques sont connus du Service Régional d’Archéologie sur le territoire. Pour la commune de Caix, une quinzaine de sites sont répertoriée et mentionnée à la liste des contraintes et servitudes d’utilité publique communales (pièce du PLU). L’un des sites est directement intercepté par le site d’implantation de l’éolienne E5. Il s’agit du site AH2, petit fanum gallo-romain, dont seule la galerie est visible. Les autres sites et/ou vestiges recensés se situent à des distances supérieures à 150 m des sites d’implantation d’éoliennes.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

1-5-1-6)   Infrastructures et réseaux :

Réseau et trafic routier

La zone d’implantation du projet se trouve à proximité des principaux axes routiers suivants :

- l’ A29 (Amiens / Saint-Quentin), à 4,5 km au nord,

- la RD 1029 (Amiens / Saint-Quentin), à 7 km au nord,

- la RD 934 au sud (Amiens / Roye), à 4,5 km au sud,

- l’ A1 (Paris / Lille), à 8 km à l’est.

Des voies départementales, de moindre importance,  permettent de relier les principales villes entre elles :

- RD 28, entre Moreuil et Rosières-en-Santerre, traversant la zone du projet ;

- RD 329 entre Guerbigny et Rosières-en-Santerre, traversant la zone du projet ;

- RD 34, entre Roye et Vrély, à proximité, à l’est de la zone projet.

La desserte locale est assurée par un réseau dense de voies départementales et communales, qui relient les bourgs ruraux entre eux.

Les plaines agricoles du secteur sont traversées de chemins d’exploitation agricole, qui permettent d’accéder aux parcelles les plus isolées (maillage dense et chemins la plupart du temps en très bon état).

Infrastructures aéronautiques

Les plus proches aérodromes sont :

- l’aéroport  d Albert-Bray  à  Méaulte,  à  17 km   au   nord  de  Caix  (fret et aviation

d’affaires) ;

-     l’aérodrome  d’Amiens-Glisy,  à 18 km  au  nord-est  de  Caix, siège  de  l’aéroclub

Picardie (avions, ULM, planeur, voltige, ainsi que diverses activités ludiques).

L’Armée de l’Air (Zone aérienne de défense Nord, section environnement aéronautique) et la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), sollicitées par courrier par le Maitre d’Ouvrage, ont confirmé l’absence de contraintes et de servitudes aéronautiques au droit de la zone projet.

1-5-1-7)   Environnement sonore et lumineux, risques naturels et technologiques :

- Acoustique :

Une étude acoustique spécifique a été réalisée sur 9 points de mesure, disposés autour de la zone d’implantation,  en fonction de critères judicieux de positionnement et des zones d’habitat.

La campagne s’est déroulée du 24 juillet au 3 aout 2015.  Les résultats ont révélé une ambiance

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

sonore typique d’un milieu rural calme, de jour comme de nuit. Les indicateurs de bruit résiduels diurne et nocturnes, en fonction de la vitesse du vent, ont été mesurés et calculés. Elles serviront de base à l’évaluation des impacts acoustiques du projet une fois les éoliennes en service.

- Environnement lumineux :

Le site prévu n’est que peu affecté par une pollution lumineuse, notamment en raison de son éloignement des grandes métropoles (Amiens,..)

- Risques naturels et technologiques :

La zone retenue n’est que très peu concernée par la présence de risques naturels ou technologiques

1-5-1-8)  Documents d’urbanisme et servitudes :

- Documents d’urbanisme :

Seule la commune de Caix est dotée d’un PLU, dont le zonage permet, dans la zone NC, l’installation  d’éoliennes dont les « volets paysagers  des études d’impact n’ont pas révélé d’incidence majeure ».

Les communes de Cayeux-en-Santerre et de Vrely sont régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).

- Servitudes :

Le projet respecte les prescriptions des  servitudes diverses attachées au site, relevées dans l’état des lieux fourni le 18 octobre 2011 par la DDTM de la Somme, et notamment les réglementations instaurées pour :

- les captages d’eau potable de Caix I et Caix III  (arrêté préfectoral du 1er octobre 1999);

- la protection des monuments historiques (arrêté préfectoral du 16/10/1906 – distance minimum de 500 m) ;

- la protection des cimetières militaires et monuments commémoratifs (article R.111-21du code de l’Urbanisme – distance minimum de 500 m)

1-5-1-9)  Parcs éoliens avoisinants le site de Luce :

Le demandeur a dénombré 28 parcs éoliens (en fonctionnement, accordés ou en instruction) dans un rayon de 20 km du projet, dont 8 à moins de 5 km. Le parc éolien de Caix est situé à proximité, le projet étant une extension de ce dernier.

1-5-2)   EFFETS POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT

Cette partie du dossier précise les impacts divers, directs et indirects, temporaires ou définitifs, que générera la réalisation du parc de Luce. Pour chaque impact déterminé suite aux études des experts mandatés par « Enertrag », le demandeur a prévu des mesures d’évitement, de réduction, ou compensatoires.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

1-5-2-1)  Impact global de l'activité éolienne :

Le dossier précise que le  projet éolien de Luce contribuera  à atteindre les objectifs français et européen de production d’électricité à partir des énergies renouvelables. La production électrique estimée de 108 GWh chaque année permettra d’alimenter environ 44 000 foyers de la région Nord Pas-de-Calais Picardie. Le parc de Luce cumule de nombreux intérêts :

- il produit une électricité propre, sans rejet de substances polluantes ;

- il participe à la lutte contre le réchauffement climatique grâce à un fonctionnement sans production de CO2 ou autre gaz à effet de serre.

- il valorise le vent, une énergie renouvelable, et réduit donc la dépendance aux énergies fossiles, polluantes et en voie d’épuisement ;

- il enrichit l’économie locale par retombées fiscales, taxes et emplois pour les collectivités rurales, qui permettent de renforcer l’attractivité et le développement du territoire.

Comme toute activité humaine et bien que principalement bénéfique, l’implantation d’éoliennes génère des impacts sur l’environnement, dont les principaux sont l’impact paysager, le bruit potentiel ainsi que l’impact sur les populations aviaires et chiroptérologiques.

Pour chacun de ces impacts potentiels, des experts ont été consultés et ont donné leur aval au projet, considérant que le choix du site éolien et l’implantation des éoliennes sur ce site sont respectueux de la réglementation et des enjeux locaux.

1-5-2-2)  Impacts sur les milieux physiques :

Géologie et sols en place :

Les impacts négatifs, directs et indirects, temporaires sur la stabilité et la qualité des sols lors des travaux seront très limités, compte tenu des emprises restreintes des aires techniques (accès, plateformes de montage), et de la durée de période d’intervention prévue par le maître d’ouvrage (étalée sur 13 mois).

Les impacts négatifs, directs et indirects, permanents seront négligeables.

Mesures préventives :  Application de mesures relatives au travail et au compactage du sol, au suivi du chantier et à la sécurisation des aires de chantier.

Milieux aquatiques :

La mise en œuvre de mesures préventives permettra d’éviter au maximum tout  effet négatif ou permanent sur le milieu aquatique en phase chantier, ou lors de l’exploitation du parc.

Sans la mise en œuvre de ces mesures, la réalisation des travaux pourrait avoir un effet négatif temporaire sur la qualité des eaux souterraines. L’exploitation des eaux de la nappe de la craie représente un enjeu local fort,  par la présence des sites de captage d’eau potable de Caix I et Caix III. En conséquence, le demandeur a intégré, comme mesure préventive, pour prévenir ces impacts négatifs sur la qualité des eaux de la nappe, le choix d’un projet adapté qui se place en dehors des périmètres de protection rapprochée (PPR) des sites de captages Caix I et Caix I.

Une première version d’implantation, qui projetait de disposer 4 éoliennes au droit de ces PPR,  a   été,  après  concertation  avec   l’ A.R.S,  définitivement   écartée   pour   cause

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

d’incompatibilité majeure avec la doctrine régionale. Le projet d’implantation final évite les effets négatifs potentiels par une nouvelle implantation en dehors des PPR.

D’autres mesures, prévues par le maitre d’ouvrage et validées par l’hydrogéologue agréé mandaté par l’ARS, accompagneront la réalisation des travaux. :

- des sondages préalables et le balisage des endroits sensibles ;

- l’utilisation de matériaux inertes pour les remblaiements,

- des chantiers réalisés successivement, suivant les prescriptions de la charte « chantier à faibles nuisances »,

- le suivi des chantiers par un hydrogéologue, ainsi que le suivi de la qualité des eaux des captages, en relation avec le Syndicat des Eaux et les services de l’ARS (information mutuelle net échanges de données) ;

- le stockage des déchets, des hydrocarbures et produits dangereux dans des containers dédiés ou sur rétention, hors des périmètres réglementaires des captages ;

- aucune opération d’entretien des engins nécessaires aux travaux ne pourra s’effectuer à l’intérieur de ces périmètres.

- des sondages préalables et le balisage des endroits sensibles ;

- l’utilisation de matériels homologués, en parfait état de fonctionnement (réduction des risques de pollution accidentelle) ;

- le suivi de la qualité des eaux des captages en relation avec le Syndicat des Eaux (information mutuelle net échanges de données).

L’ensemble de ces dispositions devrait  permettre au parc éolien de Luce de ne pas être à l’origine d’effets négatifs sur les eaux souterraines et superficielles, tant en phase chantier qu’au cours de l’exploitation des installations.

Impact sur l’air et le climat :

Phases de travaux :

Les phases de travaux sont susceptibles de générer

- des poussières, en l'absence de pluies. La distance  entre la zones de travaux et les habitations devrait limiter fortement le risque de perturbation des populations ;

- des émissions de gaz de combustion des moteurs thermiques des engins de chantier. Ces composés se disperseront dans le contexte du plateau, sans effets notoires sur la qualité générale de l’air ambiant dans le secteur.

Les effets négatifs directs et indirects prévisibles du chantier sur l’air restent limités, et la mise en œuvre de précautions « classiques » pour ce type de travaux permettra d’en réduire très largement l’impact.

Effets à long terme : Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du développement durable. Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies futures.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

En France, la puissance installée atteint 10 358 MW fin 2015, ce qui la place au 4ème rang européen, mais loin derrière les principaux pays producteurs d’énergie éolienne (Chine : 145,1 GW, USA : 74 471 GW et Allemagne : 44 947 GW).

Le parc éolien de Luce participera à l’effort national, et de fait à la volonté européenne de promouvoir de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive adoptée en septembre 2001) et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique).

Le bilan énergétique estimé du parc de Luce devrait permettre l’économie annuelle de 88 600 tonnes de CO², 206 tonnes de SO², 96 tonnes de NOx, et de 4 tonnes de poussières, permettant ainsi au projet d’avoir, sur sa durée de vie (25 à 30 ans), des effets positifs sur l’air et le climat.

Impact acoustique :

Les résultats de l'étude acoustique, réalisée par la société "Venathec SAS", de Nancy (54), indiquent  qu'il  n'y  aura  pas  de  dépassements  prévisionnels, ni en  période  diurne, ni  en  période nocturne. L'impact sonore des éoliennes ne dépassera pas les seuils réglementaires fixés par l'arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne et 60 dBA en période nocturne). Le demandeur précise qu'il est prévu une campagne de mesures du bruit après la mise en service du parc, pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur et d'apporter, si besoin était, des mesures correctives.

Impact sur les milieux naturels :

Flore et habitats

Aucun impact temporaire ou durable n’est attendu sur les sites naturels d’inventaire ou de protection répertoriés dans la zone d’étude.

L’impact du projet sur la flore et les habitats sera faible à très faible, du fait de la grande dominance des cultures agricoles, sans intérêt floristique. Les éoliennes et les chemins d’accès seront implantés dans des parcelles cultivées ou le long de chemins agricoles, ne présentant pas d’intérêt écologique.

De ce fait, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation ne sera mise en place.

Avifaune

La construction du parc, ainsi que son exploitation induiront des impacts temporaires ou définitifs sur l'avifaune fréquentant le site, ou  ses abords proches, voire éloignés. Les études réalisées pour le projet de Luce ont déterminé, au vu de l’occupation actuelle des sols, qu’un impact faible est attendu de façon générale pour l’avifaune. L’implantation du parc éolien prend en compte les différents couloirs locaux de migration et de déplacement identifiés, permettant

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

à l’avifaune d’anticiper la présence des éoliennes, et donc de minimiser leur impact sur les migrateurs et les oiseaux en déplacements locaux (éoliennes toutes érigées à 500 m et parallèlement au couloir migratoire ou de déplacement le plus proche).

Cependant, le projet entrainera un impact négatif, mais temporaire, sur les Busards, avec une diminution de leur fréquentation, qui peut aller jusqu’à l’échec de la reproduction si les travaux ont lieu pendant cette période.

De même, les éoliennes B2 à B4 se situent dans un secteur d’enjeu modéré accueillant des stationnements des limicoles en dehors de la période de reproduction avec, notamment, un millier de Pluviers dorés observés. Le projet aura un impact temporaire sur ces limicoles dont les effectifs risquent de diminuer au niveau du plateau agricole en phase chantier. Une baisse de la fréquentation du secteur par les pluviers dorés a été observée en période d’hivernage lors

de la construction du parc éolien de Caix. Toutefois, depuis la mise en service de ce dernier, les pluviers sont présents en nombre parfois plus importants sur le secteur. De plus, du fait de la présence d’habitats similaires à proximité du projet, et de leur sous-occupation potentielle, aucune conséquence négative n’est envisagée pour la plupart des espèces aviaires.

Les mesures suivantes seront prises afin de diminuer l’impact du projet sur l’avifaune :

- pour éviter de perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement des éoliennes et des nouveaux chemins d’accès ne s’effectueront pas entre le 31 mars et le 31 juillet, hormis si un déchaumage préalable des surfaces est réalisé, dans le cadre d’un suivi réalisé par un écologue ;

- la réglementation (arrêté du 26 août 2011), le projet sera soumis à un suivi environnemental de la population de nicheurs, notamment des Busards, dans un rayon de 1 km, à raison de 4 passages entre avril et juillet. Cette opération s’effectuera  une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation, puis une fois tous les dix ans ;

- en outre, un autocontrôle de la mortalité des oiseaux sera effectué par l’exploitant lors des visites du parc.

- Afin de favoriser l’hivernage des limicoles, et particulièrement pour le Pluvier doré au niveau local, une convention a été signée avec un agriculteur afin de pérenniser un lieu d’hivernage (couvert végétal spécifique) sur les communes voisines de Guillaucourt et Wiencourt l'Equipée, sur une surface de 60 hectares environ.

Chiroptères

Les principaux risques identifiés pour les chiroptères évoluant dans le périmètre du site retenu pour le projet sont l'impact par collision ou la mortalité par barotraumatisme.

Parmi, les sept espèces recensées sur le site, deux possèdent une vulnérabilité modérée à forte : la Pipistrelle commune et la Sérotine commune (risque de collision).

Après détermination de  la sensibilité des espèces aux  impacts possibles (collision, perte d'habitat, éloignement temporaire ou définitif), et évalué, pour les espèces présentes sur l'aire

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

d'étude, et en fonction de leurs caractéristiques connues,  la sensibilité du site, le demandeur a retenu des mesures d'évitement et de réduction de ces impacts :

- Positionner toutes les éoliennes à plus de 200 m des boisements afin d’éviter les risque de collisions. Toutefois, l’éolienne E4 se trouve à 115 m d’un petit boisement en haut de la vallée de Vrély. Afin de minimiser son impact, elle fera l’objet d’un bridage (arrêt temporaire) de début mars à fin novembre, entre l’heure précédant le coucher du soleil et l’heure suivant le lever du soleil, selon les paramètres ci-dessous :

-  vitesse du vent inférieure ou égale à 6 m/s ;

-  température supérieure à 7° C ;

- absence de précipitation ;

Un suivi spécifique sera mis en place par « ENERTRAG » au droit de la nacelle de manière à vérifier l’impact de cette éolienne  sur l’activité des chiroptères.

- Procéder à un suivi environnemental (flore et faune), au moins une fois au cours des trois  premières années, puis une fois tous les dix ans (arrêté du 26 août 2011);

- Effectuer un autocontrôle  de la mortalité oiseaux et chiroptères, lors des visites d’entretien du parc

Suite à la mise en place de ces mesures l’impact résiduel pour les chiroptères devrait être négligeable. Une évaluation de la nécessité de ces mesures pourra être entreprise afin de pérenniser ce bridage pendant toute la durée de vie de l'installation.

Impact sur le paysage :

- Effets temporaires :

Dans le cadre de projets éoliens, l’essentiel des impacts est attendu lors de la phase d’exploitation du parc. Les effets en phase chantier sont considérés moins significatifs et font l’objet d’une attention moindre compte tenu :

- de l’éloignement des zones habitées à plus de 850 m des sites d’implantation ;

- de l’emprise limitée des aires de chantier ;

- de la faible circulation quotidienne au droit des voiries desservant les différents
emplacements des machines et de l’aspect sporadique des inconvénients sur le trafic ;

- de la mise en œuvre d’engins de chantier assez habituels lors des phases de terrassement ;

- du caractère mobile du chantier tout au long de la période de travaux (déplacement de sites en sites) permettant de réduire les effets visuels du au chantier en chaque point du territoire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les impacts temporaires du projet lors de sa phase de construction, sont faibles.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

2) Effets durables :

Compte tenu de ses caractéristiques et de sa situation topographique en plateaux, le projet serait potentiellement visible depuis les autoroutes A29 au nord, A1 à l’est, les contreforts de
la vallée de l’Avre à l’ouest.

Pour évaluer l’impact paysager du projet éolien de Luce, des photomontages ont été réalisés à partir de points de vue choisis grâce à l’étude de terrain, et à l’analyse de la carte de visibilité théorique du projet.

Ces points de vue doivent permettre de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en évidence au cours de l’analyse de l’état initial. Ainsi, chaque point de photomontage correspond à l’évaluation d’un ou de plusieurs impacts paysagers selon la sensibilité du paysage à l’éolien.

Les impacts paysagers ont été étudiés pour chaque aire d’étude retenue pour le projet : aire d’étude éloignée, aire d’étude  intermédiaire et aire d’étude  rapprochée (voir 1-5-1-3 : « Environnement paysager »), avec les résultats suivants:

|  | Covisibilité avec un monument historique | Intervisibilité avec un parc éolien | Perception depuis les vallées | Perception depuis les zones d’habitat | Perception depuis les axes routiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire d’étude éloignée | Impact faible | Impact faible | Impact faible | Impact faible | Impact faible |
| Aire d’étude intermédiaire | Impact faible | Impact moyen | Impact faible | Impact faible | Impact moyen |
| Aire d’étude rapprochée | Impact moyen à fort | Impact moyen à fort | Impact fort | Impact moyen à fort | Impact variable faible à fort |  |

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

1-7) AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Le 09 juin 2017, la DREAL des Hauts de France, autorité environnementale compétente pour le dossier, faisait connaître son avis au demandeur. L’avis détaillé comprend un descriptif du projet et  une analyse du contexte environnemental lié au projet (étude d’impact, étude des dangers et prise en compte de l’environnement).

En conclusion, l’Autorité Environnementale a formulé plusieurs observations, remarques et  recommandations, auxquelles "Enertrag" a répondu le 05 juillet 2017 dans un mémoire en réponse  de 80 pages, dont 24 d’annexes, reprenant les remarques de L’Autorité Environnementale, et y répondant point par point.

1-7-1) Observations de L'A.E et réponses du demandeur :

Dans son avis du 09 juin 2017, l’Autorité Environnementale des Hauts de France considérait que le projet de parc de Luce ne prenait pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à son insertion environnementale, relevant notamment que :

Paysage :

- Deux éoliennes du projet (E1 et B2) sont implantées en zone blanche du Schéma Régional Eolien de Picardie (SRE), au sein de paysage emblématique de la vallée de la Luce, et donc non propices au développement éolien.

Réponse du demandeur :

La ZIP du projet éolien de Luce se situe à l’intérieur d’un territoire identifié comme favorable au développement de l’éolien par le SRE. Le SRE définit des pôles de densification dans lequel le site éolien de Luce se positionne. Le troisième des «grands principes d’organisation des projets éoliens» du SRE précise la cohérence qui est attendue pour ces pôles. «Dans ces pôles, plusieurs parcs éoliens sont structurés de façon à former un ensemble cohérent. Ainsi l’ensemble des éoliennes doit s’organiser dans une logique commune. Des distances de respiration significatives doivent être ménagées entre les différents pôles de densification. Dans la pratique, si on tient compte des projets éoliens existants, il peut arriver que cette distance de respiration soit plus courte, dans ce cas il faut éviter de rapprocher davantage les pôles et considérer que l’implantation d’éoliennes constitue une démarche de création de nouveau». (Extrait du SRE)

Pour répondre à la stratégie régionale définie par le SRE, des recommandations pour les «zones propices à une densification» ont également été définies pour chaque zone. Le site éolien de Luce se trouve dans la zone «B - EST SOMME»
«Caractéristique du secteur B - EST SOMME : le plateau du Santerre, vaste openfield traversé par de grandes infrastructures de communications (A1, A29, TGV, futur Canal Seine-Nord- Europe,..), est très approprié au développement de l’éolien. Ce secteur est délimité par des zones contraintes :

• à l’ouest, confrontation avec les sites patrimoniaux d’Amiens et de Folleville ;

Le projet, en créant un pôle supplémentaire de densification autour d’éoliennes existantes, et hors des zonages du SRE, ne respecte pas la stratégie régionale en matière de densification maîtrisée ;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

• au  sud, par  le  site  de  Saint-Martin-aux-Bois  (périmètre  de  vigilance), radar  de

Montigny-Maignelay, collines du Noyonnais et du Laonnois ;

•  à l’est, continuité vers le plateau du Vermandois propice à l’éolien (secteur C),

•  au nord, retrait des éoliennes vis-à-vis de la vallée de la Somme et des belvédères des

Boucles de la Haute-Somme

Le gisement éolien est compris entre 4,5 m/s et 5,5 m/s.

Une stratégie globale est préconisée pour le pôle B. Le territoire est déjà investi par 2 grands pôles de densification de l’éolien (parcs du Santerre et de Roye) distants de 15 km. Cette respiration significative et un faible mitage du territoire par l’éolien permettent d’envisager une densification significative de ces parcs. Il est prévu le confortement des pôles de densification dans le cadre de la stratégie par pôles : pour le pôle 1, le parc du Santerre marque le carrefour des autoroutes A1 et A29. Ce parc pourrait être conforté dans la continuité de l’existant». Actuellement, et compte tenu des parcs existants et projetés au sud de la vallée de la Somme, le développement éolien s’organise en 3 bandes qui forment une sorte d’éventail qui accompagne l’A 29 (Amiens - Saint-Quentin),  la RD 334 (Amiens - Roye) et l’interstice entre les deux :

- au nord se trouvent les parcs de la Grande-Sole et des Vents-du-Santerre, des Rosières et d’Ablincourt (le projet de Moulin Blanc s’est vu retirer les permis de construire) ;

- au centre, ceux de Caix-Luce, Bois-Madame, Haute-Borne, Côte-Noire et
Champ-Serpette ;

- au sud le chapelet des parcs du Trèﬂe, du Chêne-Courteau, de Terres- Abbaye,de Mézières-en-Santerre, du Plessis-Hangest, de Mont-de-Treme et d’Ouest-Royen.

Les espaces de respiration s’allongent en deux couloirs orientés nord-ouest - sud-est, et encadrent le présent projet de Caix-Luce : l’un au nord, l’autre au sud de celui-ci »

Commentaire du Commissaire enquêteur : Le SRE de Picardie indique : - Dans le volet « Cartographie des zones favorables » : Les zones blanches n’ont pas vocation à accueillir de l’éolien. Cependant elles pourraient accueillir des projets éoliens, de façon marginale, en tout état de cause sans que la création de ZDE y soit possible, en application de la loi, sous réserve que les projets éoliens respectent l’ensemble des conditions suivantes : • sur la base d’une étude précise et étayée, le pétitionnaire démontre que certaines contraintes absolues qui amenaient à rendre une zone défavorable ne s’appliquent pas (éventualité liée à la précision de la carte à l’échelle régionale), • le projet proposé soit cohérent avec la stratégie régionale et les principes de protection des paysages (non mitage, non dominance, non encerclement, non covisibilité,...). - Dans son annexe 2 – « Recommandations sectorielles » Le secteur Est-Somme, correspondant essentiellement à un vaste plateau agricole, possède peu d’enjeux écologiques (hormis les vallées) et de contraintes techniques surtout localisées en périphérie (aéroports, radars).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- Sur de nombreux  photomontages du dossier paysager, les éoliennes ne sont pas assez visibles, car pas suffisamment contrastées. Ces documents ne reprennent que les monuments historiques bénéficiant d’une protection, et non l’ensemble des enjeux du paysage et du patrimoine impacté par le projet ;

Réponse du demandeur :

Le quadrillage orange matérialise le relief des points de vue des photomontages. Ce détail permet une lisibilité plus soutenue des dessins du paysage et donc une meilleure compréhension de la visibilité sur le projet des points de vue choisis (annexe 4 de l’étude paysagère : « Méthode de réalisation des photomontages »-Pièce  n°7 du sous-dossier n°7).

- L’Autorité Environnementale aurait apprécié que l’étude présente une carte
synthétisant les enjeux du paysage et du patrimoine et les points de vue des photomontages, afin d’en faciliter la compréhension.

Réponse du demandeur :

La carte de synthèse de l’étude paysagère (pièce n°7 du sous-dossier n°7) a été modifiée par l’ajout des 69 points de prise de vue des photomontages.

- Il est regrettable que seuls les monuments historiques, bénéficiant à ce titre d’une
protection, aient été identifiés sur les photomontages, et non l’ensemble des enjeux du
paysage et du patrimoine impactés par le projet, telles que les clochers d’église les vallées, les châteaux, etc...

Réponse du demandeur :

Tous les monuments historiques de l'état initial ont été annotés sur les photomontages dans le dossier édité le 5 juillet 2017 (pièce n°7 du sous-dossier n°7). Les autres éléments du patrimoine et du paysage n'ont pas été annotés, pour ne pas rendre les photomontages illisibles. L'ensemble des enjeux paysagers à prendre en compte par photomontage est indiqué dans le tableau récapitulatif p101 à 103 du volet paysager.

- Le projet contribue à renforcer le phénomène de saturation visuelle du paysage.

Réponse du demandeur :

Cette réﬂexion a été menée dans l’étude paysagère (paragraphe F-Analyse de la saturation visuelle p.272du volet paysager). Le phénomène de saturation visuelle a été analysé sur les bourgs de CAIX, VRELY, CAYEUX-EN-SANTERRE, et LE QUESNEL. Il s’avère que seul le bourg de VRELY, du fait de la topographie dusecteur dans lequel ce village s’implante, a et aura des seuils d’alerte atteints sur des aires de 10km et plus. Le parc éolien de LUCE rend un peu plus présent le contexte éolien sur le secteur, mais de manière limitée. Neuf photomontages supplémentaires ont été ajoutés afin d’étudier le phénomène de saturation depuis les villages les plus proches: Caix, Cayeux en Santerre, Rosières en Santerre, Vrély, Warvilliers,Beaufort en Santerre et Beaucourt en Santerre.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- Il est observé localement une rupture du rapport d’échelle produisant des effets de surplomb de ces vallées.

Réponse du demandeur :

Les éoliennes de LUCE ont été implantées sur le plateau agricole, le plus en retrait possible des vallées. Cette implantation permet d’éviter les secteurs à enjeux écologiques, mais également de limiter les effets de rupture du rapport d’échelle et phénomène de surplomb.

A ce titre les photomontages n°2, 7,13, 14, 36, 43, 45 et 55 a et b (Pièce n°7 du sous-dossier n°7) illustrent bien l’absence de phénomène de surplomb, et de rupture d’échelle sur les vallées. Le photomontage n°55, plus précisément, permet d’illustrer l’insertion du projet éolien depuis la RD 165 où les vallées de la Luce d’Oisemont se dessinent au deuxième plan.

Si le parc éolien en service de Caix présente deux éoliennes dont la hauteur apparente est supérieure à la perception du versant opposé, celle du projet de Luce est quant à elle inférieure ou égale. Dans le cas présent, le projet éolien ne génère pas d’effet d’écrasement sur la dépression formée par les vallées de la Luce d’Oisemont. Comme précisé dans l’analyse paysagère de ce photomontage, le parc de Luce s’intercale même

de façon assez harmonieuse entre les turbines plus proches de Caix, créant un certain «liant».

L’impact paysager supplémentaire est modéré : d’un côté l’angle horizontal occupé par les éoliennes est augmenté, et de l’autre, l’implantation des éoliennes du projet «raccommode» le parc de Caix, qui pourrait apparaître discontinu depuis ce point d’observation.

- L’Autorité environnementale regrette qu’aucune prise de vue permettant d’illustrer la co-visibilité du projet avec l’église (de Caix), et ce depuis le bourg, ne soit proposée afin d’apprécier dans quelle mesure certaines éoliennes porteront atteinte, par leur proximité, et leur hauteur, à la présentation du monument historique dans le bourg et à la qualité de son environnement.

Réponse du demandeur :

Des photomontages supplémentaires ont été produits afin d’analyser la co-visibilité avec le projet depuis le bourg de Caix : photomontages n° 62b et 63 (voir annexe n°1)
La majorité du parc éolien de Luce reste dissimulée par le bâti ou la végétation, seuls se dégagent des fragments de turbine (bouts de pales). La vue en direction de l’église depuis le rondpoint laisse percevoir une éolienne du parc de Luce en arrière-plan.

- Bien qu’aucune co-visibilité ne soit avérée avec l’église inscrite de Beaufort en Santerre, certaines éoliennes seront visibles depuis l’allée du château de ce village,  et, à ce titre,
impacteront et dénatureront ce site remarquable.

Réponse du demandeur :

Des photomontages supplémentaires ont été produits depuis centre bourg de Beaufort en Santerre : photomontage n°64. Voir annexe n°1Concernant le monument historique et le château, il convient de se référer à l’analyse du paysagiste (photomontage n°27- pièce n°7 du sous-dossier n°7).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

- Depuis l’entrée sud du village, au droit du château de Beaufort en Santerre, les éoliennes B1 à B4 s’inscriront en co-visibilité directe avec le clocher de l’église avec un rapport d’échelle défavorable et nuiront à la mise en valeur et à la présentation dans le paysage

de ces deux édifices.

Réponse du demandeur :

Des photomontages supplémentaires ont été produits depuis le centre bourg de Beaufort en Santerre : photomontage n°68 (pièce n°7 du sous-dossier n°7

- Une co-visibilité immédiate de l’éolienne E1 avec le clocher de l’église inscrite de
Vauvillers est effective depuis l’entrée du village.

Réponse du demandeur :

La situation de co-visibilité entre l’église inscrite de Vauvillers et l’éolienne E1 est limitée, car lointaine. Il convient ici de se référer au commentaire paysager du photomontage n°60 (pièce n°7 du sous-dossiern°7).

- La proximité du projet, dont les premières éoliennes seront situées à moins d’1 km de c lieux de mémoire (cimetières canadiens de Manitoba et Hillside, et cimetière britannique de Caix), perturbe fortement la composition paysagère et la solennité des lieux.

Réponse du demandeur :

Devant l’impossibilité de réaliser des plantations au droit du cimetière de Manitoba, le pétitionnaire propose l’arrêt des éoliennes E1 à E8 chaque 11 novembre au matin, ou pendant les commémorations de la bataille de la Somme (p. 282- pièce °7 du sous-dossier n°7).

Commentaire du commissaire enquêteur : Si le projet s’inscrit effectivement dans un paysage très fortement marqué par la présence éolienne, certains impacts paysagers se trouvant dès lors relativement minimisés, il ressort néanmoins que les cimetières militaires autour de Caix (Manitoba, et Hillside), se retrouvent, au vu de leur implantation dans un secteur d’openfield peu pourvu de massifs végétaux denses, plus particulièrement impactés. Le demandeur indique : - Ne pas pouvoir, en raison de la nature des cultures sur les parcelles bordant la voie communale d’accès, créer de plantations d’alignement qui auraient pu fortement minimiser la perception des machines prévues(E1 à E8) ; - Ne pas vouloir enfermer ces monuments dans des murs végétaux (haies hautes, …), afin de maintenir le rapport de proximité entre les monuments et leurs paysages ouverts. En concertation avec les gestionnaires des site concernés, l’arrêt complet des éoliennes du projet, visibles de ces cimetières, pendant les cérémonies du 11 novembre, mais également pendant la tenue de toute autre cérémonie liée au souvenir des combattants de la 1ère Guerre, et devant se dérouler dans le cadre de ces monuments, s’impose pour ne pas troubler plus encore la solennité des lieux.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

- Si l’étude a correctement traité les entrées et sorties de bourg ainsi que les franges
bâties, elle n’offre cependant que 2 prises de vue depuis les centres-bourgs: celui de Caix (photomontage 19) et celui de Hangest en Santerre (photomontage 39). L’étude aurait mérité d’être complétée par des prises de vie depuis les centres-bourgs des villages de proximité et notamment depuis Cayeux en Santerre, Rosières en Santerre, Vrély, Warvillers, Beaufort en Santerre, Beaucourt en Santerre et le Quesnel, pour lesquels l’étude identifie, depuis leur centre, des vues tronquées, mais non fermées, en direction du projet.

Réponse du demandeur :

Des photomontages supplémentaires ont été produits afin d’analyser la visibilité sur le projet éolien de Luce depuis les centres-bourgs des communes de Caix (photomontages n°62 et 63), Cayeux en Santerre (n°69), Beaucourt en Santerre ( n° 68), Beaufort en Santerre (n°64), Le Quesnel (n° 67), Rosières en Santerre (n°61), Vrély (n°66) et Warvillers (n°65). Voir annexe n°1.

- Des phénomènes de surplomb du village de Warvillers et de son clocher (photomontage

n° 44), ainsi  que  du  village   de   Mézières-en- Santerre   (photomontage n° 44)  sont

également observés.

Réponse du demandeur :

Le phénomène de surplomb constaté par l’Autorité Environnementale sur le photomontage n°44 est réel. Les éoliennes de Luce viennent s’implanter dans un contexte éolien déjà marqué. Le phénomène de surplomb relevé par l’Autorité Environnementale sur le photomontage n° 46 paraît beaucoup plus limité.

- A Wiencourt l’Equipée, le projet entre en concurrence visuelle avec le clocher de l’église (photomontage 48).

Réponse du demandeur :

Aucun phénomène de surplomb ni de rupture d’échelle n’est à constater sur ce photomontage.

Biodiversité, faune et flore :

- En compensation de l’impact sur les Vanneaux huppés et les pluviers dorés en période
d’hivernage, le porteur de projet prévoit la pérennisation d’un lieu d’hivernage pour ces deux espèces, à environ 1000 m du projet, sur une surface de 60 ha environ. Toutefois, il n’est prévu qu’une mise en œuvre de la mesure sur une durée de deux ans.
L’Autorité Environnementale estime que cette mesure compensatoire n’est pas pérenne,
et qu’elle doit être mise en œuvre, a minima, sur la durée d’exploitation du parc éolien.

Réponse du demandeur :

Dans un premier temps, la convention établie avec l’exploitant en place ne peut être prolongée faute d’accord. Ces deux premières années d’observation et le suivi réglementaire prévus permettront à l’exploitant et à ENERTRAG Santerre IV, de mettre en œuvre des mesures compensatoires supplémentaires, si les impacts le justifient.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Commentaire du commissaire enquêteur : L’étude d’impact sur l’avifaune conclue, pour deux des éoliennes implantées (B2 et B4) à un impact important sur les aires hivernales de stationnement des Vanneaux huppés et des Pluviers dorés. La mesure décidée pour compenser cette perte d’habitat consiste, pour une durée de deux ans, à réserver, à proximité (1000 m de la première éolienne), un espace de 60 ha pour l’hivernage de ces espèces. Comme le relève l’Autorité Environnementale, cette mesure demanderait à être pérennisée dans le temps, au minimum pour la durée d’exploitation du parc, soit sur le territoire prévu, soit sur un site proche similaire, au risque de voir disparaître définitivement ces populations d’oiseaux du secteur d’implantation du projet. L’engagement volontaire relatif à la mise en œuvre de cette mesure précise en effet, dans son article 5 « Modification et nullité de la convention », que «celle-ci prendrait fin de plein droit si des projets incompatibles avec la présente convention venaient à être lancés par le propriétaire ou l’exploitant des parcelles concernées»

- L’Autorité Environnementale ne rejoint pas le porteur de projet dans la qualification des
impacts, compte tenu notamment de la réduction des zones de quiétude pour l’avifaune
induite par le projet et de l’insuffisance des mesures proposées.

- Réponse du demandeur :

Le projet éolien de LUCE dispose grâce au suivi réalisé sur le parc éolien de Caix, de données sur les enjeux avifaunistiques du territoire, et le comportement de l’avifaune au regard des éoliennes, sur une période de  3 ans.

L’impact cumulé des parcs éoliens de Caix et de LUCE à l’échelle du plateau semble modéré, notamment pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré. De grands espaces de respiration permettent des déplacements locaux, ainsi que des haltes migratoire, à l’échelle du périmètre éloigné, notamment pour les limicoles.

Santé et risques :

- L’Autorité Environnementale préconise la réalisation de mesures des niveaux d’émissions et d’émergence sonores après la mise en service des éoliennes.

Réponse du demandeur :

Conformément à la réglementation, le pétitionnaire réalisera une étude acoustique une fois les éoliennes mises en service, afin de s’assurer du respect des niveaux d’émergence admis.

Analyse des effets cumulés :

- Le dossier présente une analyse de la saturation visuelle autour des 3 villages les
plus proches. L’Autorité Environnementale regrette que cette analyse n’ait pas été menée sur les 5 autres bourgs situés à proximité, et en particulier, au niveau du village

du  Quesnel, où   un   effet   d’encerclement  est  attendu.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

L’Autorité Environnementale recommande de compléter l’analyse par une évaluation de la saturation visuelle depuis l’intérieur des villages, au travers, notamment de prises de vue supplémentaires recommandées précédemment ou de photomontages à 360°.

Réponse du demandeur :

Une analyse de l’effet de saturation sur le bourg de Le Quesnel a été réalisée dans le dossier complémentaire édité le 05 juillet 2017 (p128-pièce n°7 du sous-dossier n°7). Des photomontages complémentaires ont été réalisés pour étudier ce phénomène depuis les centres bourgs de Caix, Cayeux en Santerre, Rosières en Santerre, Vrély, Warvilliers, Beaufort en Santerre, Beaucourt en Santerre et le Quesnel (photomontage  n° 61 à 69).Voir annexe n°1.

- L’Autorité Environnementale estime que le projet vient effacer des espaces de respiration existants entre les parcs du secteur, et qu’en ce sens le projet renforce le phénomène de saturation visuelle du paysage.

Réponse du demandeur :

Depuis les villages et les bourgs qui gravitent autour du projet éolien, le bâti et la végétation des espaces privatifs et publics dissimulent tout ou partie du projet éolien. Rarement visibles depuis ces lieux de vie (cœur de bourgs, franges des villages), les extrémités des pales de quelques éoliennes du projet et du parc de Caix peuvent émerger au-dessus des toits des habitations, ou profiter d’une perspective formée
par l’alignement d’une rue, cadrée par le tissu bâti. Dans tous les cas, l’effet de saturation est nul depuis ces bourgs et  l’occupation horizontale des éoliennes visibles (quand elles le sont) est bien inférieure aux seuils d’alerte.

Commentaire de commissaire enquêteur : A la lecture des cartes d’implantation des parcs éoliens du secteur, il semble que les parcs les plus proches en fonctionnement soient : - Le parc de la Grande Sole (6 éoliennes), à 5 km au nord-ouest ; - Les parcs de Santerre Energie et du Champ Perdu (12 éoliennes), à 7 km au sud ; - Les parcs Trente I et II, près de Roye (14 éoliennes), à 15 km au sud-est. Les parcs « accordés » à la date de constitution du dossier, se situent tous à plus de 5 km. Les espacements des espaces de respiration semblent donc correspondre au minimum habituel retenu. Le SRE note, dans son volet « Stratégie régionale et recommandations » :

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Justification du projet :

- Sur les photomontages comparatifs, l’Autorité Environnementale relève que les éoliennes projetées n’ont pas été distinguées des éoliennes autorisées, rendant difficile toute appréciation et que la qualité du photomontage de plus la vue n°43 est plus que médiocre.

Réponse du demandeur :

Les photomontages comparatifs ont été modifiés afin de pouvoir distinguer les éoliennes projetées.

- Le nombre de photomontages présentés pour comparer les variantes reste insuffisant et les prises de vue proposées ne permettent pas d’illustrer l’impact des différents scenarii au regard des sensibilités et enjeux identifiés dans l’état initial, en particulier sur le patrimoine bâti et les autres cimetières militaires que le projet impacte.

Réponse du demandeur :

Des photomontages supplémentaires ont été produits. Les points de vue ont été choisis pour étudier plus particulièrement les effets des scenarii sur le patrimoine bâti et les autres cimetières militaires. Voir annexe n°2.

- Les photomontages ne permettent pas d’étudier les impacts liés à la saturation visuelle et au mitage du paysage, enjeux de la densification de l’éolien sur le territoire.

Réponse du demandeur :

Les points de vue des photomontages ont été déterminés en fonction des sensibilités du territoire, ainsi qu’à partir de la carte de visibilité du projet. Ces points de vue doivent permettre de mesurer l’impact du projet sur les enjeux relevés lors de l’état initial. De nouveaux photomontages ont été produits (photomontages n°61 à69). Voir annexe n°1.

- L’analyse faite par le porteur de projet sur les axes de respiration ne concerne que les
4 entités constitutives du projet lui-même, et n’est pas réalisé vis-à-vis des autres parcs
éoliens du secteur.

Réponse du demandeur :

Compte tenu de la non-exhaustivité des schémas régionaux éoliens, en raison de l’échelle de l’analyse territoriale et de l’évolution du contexte éolien, les sensibilités et les enjeux paysagers présents sur le territoire ont été étudiés à une échelle locale - celle du volet paysager (20 km de rayon autour de la zone de projet). Cette échelle d’analyse permet de dégager véritablement les enjeux, et  les impacts réels du projet éolien, au regard des effets cumulés, des effets de saturation / d’encerclement et des respirations paysagères. C’est tout l’objet de l’état initial qui permet de dégager un état de lieux
exhaustif, des photomontages illustrant les impacts liés à ces effets, ainsi que des schémas de saturation réalisés depuis les bourgs où des sensibilités sont repérées.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- L’analyse de l’encerclement n’est réalisée que sur le bourg de Caix.

Réponse du demandeur :

Les analyses de l’encerclement et de saturation paysagère ont été  réalisées sur les communes de Caix, Vrély, Cayeux en Santerre et Le Quesnel. Des photomontages depuis les centres bourgs de Rosieres en Santerre, Warvilliers, Beaufort en Santerre, et Beaucourt en Santerre viennent compléter ces données sur le territoire (photomontages  n°61 à 69). Voir annexe n°1.

- L’Autorité Environnementale regrette que ces photomontages comparatifs n’aient pas
identifié les éoliennes de Luce et celles de Caix, et que le nombre de photomontage ait
été restreint.

Réponse du demandeur :

Les photomontages comparatifs ont été modifiés afin de pouvoir distinguer les éoliennes projetées. Des photomontages supplémentaires ont été produits. Les points de vue ont été choisis pour étudier plus particulièrement les effets des scenarii sur le patrimoine bâti et les autres cimetières militaires

- l’Autorité Environnementale rappelle que les éoliennes B2 à B4 seront implantées dans un secteur identifié à enjeux, en raison des stationnements de Vanneaux huppés et Pluviers dorés. Malgré ces enjeux, aucune variante n’a été proposée pour ces machines. Le pétitionnaire n’a pas inclus ces enjeux environnementaux dans la conception du projet.

Réponse du demandeur :

L’absence de variantes pour les éoliennes B2 à B4 s’explique par l’absence d’accord foncier complémentaire et par la volonté d’implanter les éoliennes à proximité des chemins existants et en bordure de la plaine agricole où se regroupent les Vanneaux huppés et les Pluviers dorés (pour les éoliennes B2 et B4).

- Des impacts moyens à forts sont attendus sur les lieux de vie, et les mesures de réduction proposées portent sur des plantations de haies arbustives. Néanmoins, l’Autorité Environnementale appelle à une certaine vigilance vis-à-vis du risque de saturation visuelle identifié pour certains villages de proximité, et recommande d’analyser également ce risque pour 5 autres villages exposés et de compléter l’analyse présentée par une évaluation de la saturation depuis l’intérieur des villages.

Réponse du demandeur :

Des mesures de plantations de haies arbustives ont été proposées aux riverains pour réduire les impacts sur les lieux de vie. Les mesures proposées dans le dossier sont celles qui ont pu faire l’objet d’un accord avec le propriétaire des terrains.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Dans sa conclusion, « ENERTRAG » indique : « avoir transmis, conformément aux sollicitations du service des ICPE du 10 Mai 2017,  3 cartographies corrigées des points de vue des photomontages et du suivi du parc éolien de CAIX ».

« Le dossier de mise à l’enquête publique, déposé le 4 juillet 2017, a repris ces éléments et a répondu, pour partie, aux remarques de ce dernier rapport, ainsi qu’aux observations de   l’Autorité Environnementale (courrier du 09 juin 2017) ».

« ENERTRAG SANTERRE IV, par son  mémoire en réponse du 05 juillet 2017,  apporte des éléments complémentaires, qui témoignent d’une volonté d’intégrer le plus harmonieusement possible le projet dans le territoire d’implantation, et ainsi optimiser son insertion environnementale. »

1-8) AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR SUR LE DOSSIER

Le dossier fourni par le demandeur constitue un document complet pour l'étude du projet. Très détaillé, notamment   dans  son  "Etude d'impact",  et  comportant  de  nombreuses  illustrations (plans cartes, photomontages  et tableaux), il reste, bien que  technique, lisible et explicite pour le public. Une lecture complète de ce dossier, pour l'assimiler correctement, nécessite néanmoins plusieurs heures de lecture.

Ce document a été établi suite aux analyses multicritères du territoire ayant permis de sélectionner la zone la plus propice à l’implantation du projet, en prenant en compte notamment :

- l’ensemble des réglementations attachées à la mise en œuvre d’un parc éolien ;

- la détermination d’un gisement éolien favorable compatible avec les contraintes techniques (vent, nature des sols, eau, …)  et les servitudes locales;

- une adéquation avec le contexte paysager et les milieux naturels environnants ;

- le respect des distances réglementaires d’éloignement des zones habitées ;

- l’éloignement  des bourgs.

Le dossier  reprend  l'ensemble de la problématique liée à la réalisation et l'exploitation d'un parc éolien, en y  abordant aussi bien les avantages que les impacts négatifs, définitifs ou temporaires, qu'induira la mise en réalisation du projet. Pour éviter ces impacts, ou pour les compenser ou les minimiser le plus possible, le demandeur a prévu des mesures :

- d’évitement : choix d’implantation, études géotechniques, consultation des concessionnaires de réseaux locaux (électricité, gaz, …) …;

- de réduction : gestion du chantier et gestion de la phase d’exploitation (maintenance, déchets…), bridage des éoliennes (chiroptères), plantations paysagères, arrêt des éoliennes (cérémonies dans les cimetières militaires) ;

- de compensation : réglages des appareils TV, site d’hivernage pour les Limicoles, participation à la réfection de l’église de Caix.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- environnementales et volontaires ou d’accompagnement : suivi de chantier par des experts, suivi de l’activité et de mortalité avifaunistique et chiroptères.

Dans ses dossiers  complémentaires des 24 février et 10 mai 2017 , le porteur du projet a répondu aux remarques de la DREAL de la Somme, suite au dépôt de la demande d’autorisation, en satisfaisant les recommandations de l’Etat , et, suite aux  observations contenues dans l'avis de l'Autorité Environnementale des Hauts de France (09 juin 2017), en modifiant ou complétant en juillet 2017 son dossier,  et/ou en justifiant ses positions au regard des textes légaux ou réglementaires, ou des données disponibles, notamment :

- pour les volets "insertion paysagère" et "impacts sur les lieux de vie situés aux alentours du projet", par la création et/ou l’ajout des photomontages commentés (étude des centres-bourgs, saturation visuelle pour les villages proches, co-visibilité avec les monuments) ;

- par de nouvelles cartes complétées, ou modifiées.

- par l’abandon de variantes qui auraient  pu conduire à un effet d’encerclement de la commune de Caix ;

1-9) AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

Le dossier d’enquête contient :

- les avis favorables du Ministère de la Défense (06 juillet 2012) et  de la Direction générale de l'Aviation Civile – DGAC (04 juin 2012);

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- une note à destination de la CDCEA (Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles), présentant le projet, notamment son emprise foncière, conformément au décret n° 2011-189 du 16 février 2011.

La surface totale de l'emprise des éoliennes représente moins d'un hectare (94a 44ca).

2) DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2-1) DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par décision n° E17000091/80 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'Amiens en date du 15 juin 2017, j'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire en vue de procéder à la présente enquête publique.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

2-2) MODALITES DE L'ENQUÊTE

Le 20 juin 2017, en préfecture d'Amiens, j'ai pris possession du dossier d'enquête,  paraphé les trois registres d'enquête publique et fixé, en accord Mmes Mareschal et Leroy, du Bureau de l'Administration Générale et de l'Utilité Publique de la préfecture de la Sommre, autorité organisatrice, sa durée  à 31 jours consécutifs, du lundi 11 septembre au mercredi 11 octobre 2017, ainsi que les dates des permanences prévues pour cette enquête, qui  ont été arrêtées comme suit :

- Mairie de Caix (siège de l'enquête) :

* lundi          11  septembre  2017………………   de 09 h 00 à 12 h 00;

* mercredi    11  octobre      2017 ………………...de 17 h 00 à 20 h 00;

- Mairie de Cayeux-en-Santerre :

* samedi       23 septembre  2017 ………………...de 09 h 00 à 12 h 00;

* jeudi          05 octobre       2017 ………………  .de 09 h 00 à 12 h 00;

-  Mairie de Vrély :

* mercredi    27 septembre  2017 ……………….  de 15 h 00 à 18 h 00.

Par  arrêté préfectoral en date du 16 juin 2017, le préfet de la Somme avalisait les décisions prises, et en précisait les modalités  règlementaires

(cf. annexe n°1 : décision du TA d'Amiens et arrêté du préfet de la Somme.)

2-3) REUNION PREPARATOIRE ET VISITE DU SITE

Je me suis rendu à Caix le 23 août  2017, pour y rencontrer, dans les locaux de la mairie, Monsieur Daniel Mannens, maire de la commune, Mr Jean Marc ADDE, maire de Vrély, ainsi que   Mmes Lorraine Delacote et  Perrine Lecoq, respectivement chef de projet et  chargée de projet à "Enertrag".

Après une présentation du projet et de son historique par le demandeur, il a été défini les mesures d’organisation de l'enquête publique à mettre en œuvre.

Les 07 et 19 septembre 2017, je me suis rendu sur le terrain afin de situer l'emplacement du projet, et les différents impacts visuels qu'il sera susceptible de générer.

2-4) CONCERTATION PREALABLE

Figurent dans l'étude d'impact du projet, (voir supra – 1-3-2-1 : Chronologie du projet), les démarches de concertation préalable entreprise par "Enertrag" envers les collectivités locales (municipalités, intercommunalités), les organismes publics,  et le public.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

Cette concertation s'est établie notamment par l'organisation de 10 séances de présentation du projet, entre octobre 2011 et août 2017, aux municipalités concernées par l'implantation prévue des éoliennes, aux intercommunalités dont ces communes font partie, ainsi qu'à la DREAL Picardie et à l'ARS (Agence Régionale de la Santé).

Deux réunions d'information à destination du public ont été organisées, en la salle des fêtes de Caix, en avril 2016 et août 2017, cette dernière ayant été précédée d'une distribution d’affichettes dans les boites à lettres des habitants de Caix. Une quinzaine de personnes ont assisté à chacune de ces réunions.

En mai 2013,  l’inauguration du parc éolien de Caix a permis à "Enertrag" d’échanger avec les habitants et les élus. Cette implantation  compte 6 éoliennes qui produisent l’électricité pour le canton depuis 2013. Ce secteur est privilégié par la population pour le développement éolien, car éloigné des habitations

2-5) INFORMATION DU PUBLIC

L'arrêté préfectoral du 16 juin 2017, reprenant les modalités de l'enquête publique, a été affiché dès sa parution en mairies de Caix, Vrély et Cayeux-en-Santerre.

Un avis d'ouverture d'enquête publique a été publié par la préfecture de la Somme dans les annonces légales de deux journaux paraissant localement, quinze jours avant le début de l'enquête, ainsi que dans la première semaine de son déroulement :

- "Courrier Picard"……….. ………  éditions des    25 août   et   15  septembre   2017;

- " L'Action Agricole Picarde" .…… éditions des    25 août   et    15 septembre   2017.

Un avis d'enquête a été apposé sur les panneaux d'affichages municipaux  de Caix, Vrély et Cayeux-en-Santerre, ainsi que dans les communes implantées dans le rayon d'affichage défini par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées (30 communes dans un rayon de 6 kms).

Le demandeur a, conformément à la réglementation, mis en place sur les abords du site, un affichage reprenant l'avis d'ouverture de l'enquête. Cet affichage a été constaté par huissier en début et en fin d'enquête .                                                  (annexe n° 2– copie des constats d'huissier)

L'intégralité du dossier pouvait également être consultée par le public sur le site Internet de la préfecture d'Amiens (http://somme.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions).

Durant tout le temps de l'enquête, un dossier complet, ainsi qu'un registre d'enquête, a été laissé à disposition du public, en mairies de Caix, de Vrély et de Cayeux-en-Santerre.

Pendant cette même période, les observations ou propositions du public ont pu :

- être consignées dans les registres d'enquête déposés dans les mairies concernées;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- être transmises par courrier au commissaire-enquêteur;

- être transmise par courrier électronique, d'une taille maximale de 50 Mo, en précisant l'objet de l'enquête, sur le site Internet de la préfecture de la Somme (http://somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions)

2-6) PERMANENCES ET CLIMAT DE L'ENQUÊTE

Les permanences se sont déroulées aux horaires et dates prévues. Afin de faciliter l’accueil du public pour la consultation du dossier, une permanence a été tenue un samedi, et une autre en soirée jusqu'à 20 h 00.

Les conditions d'accueil et les moyens mis à disposition se sont révélés tout à fait satisfaisants. Les dossiers d'enquête et les registres d'enquête étaient à la disposition du public en mairies de Caix, Vrély et Cayeux-en-Santerre, aux heures d'ouverture habituelles de ces collectivités.

Aucun incident n'est intervenu en cours d'enquête, qui s'est déroulée dans bon climat.

2-7) CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

L'enquête publique et les registres y afférent ont été clos le 11 octobre 2017, à 20 h 00, par moi-même. Les registres sont  annexés  au présent rapport.  (cf. annexe n°3 – Registres d'enquête)

Le procès-verbal reprenant les observations recueillies dans les registres, une copie des courriers reçus et des mails relevés sur le site Internet de la préfecture d'Amiens,  ont été remis le 17 octobre 2017 au demandeur, en lui demandant de  faire part, dans les quinze jours, de ses remarques éventuelles.                                (cf. annexe n° 4 – P.V des observations et courriers recueillis)

Le 31 octobre 2017, Mme Delacote, d' "Enertrag", m'adressait son  mémoire en réponse aux observations recueillies.                            (cf. annexe n° 5 – mémoire en réponse d' "Enertrag")

2-8) OBSERVATIONS RECUEILLIES ET COURRIERS RECUS

Durant toute la durée de l'enquête, le public a pu prendre connaissance, pendant les jours et heures d'ouverture des  mairies de Caix, Vrély et Cayeux-en-Santerre, des éléments du dossier, et inscrire ses observations dans les registres  laissés à sa disposition, ou adresser un courrier électronique sur le site Internet de la préfecture de la Somme. De même, il a pu faire part de ses observations par courrier déposé lors des permanences, ou  adressé directement au commissaire-enquêteur.

Dans le registre de Caix, 9 personnes  ont inscrit une observation, et 9 courriers m'ont été remis.

Dans le registre de Vrély, 2 personnes ont déposé une observation, aucun courrier ne m’est parvenu.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Dans le registre de Cayeux-en-Santerre, 2 observations ont été portées au registre, aucun courrier ne m’a été adressé.

Trois courriels ont été transmis sur le site  Internet de la préfecture de la Somme.

Au total, la participation du public, pendant la durée de l’enquête, s’est soldée par 13 observations et 12 courriers.

La participation du public a été très faible : 4 personnes des communes d’implantation des éoliennes (2 % de la population totale de ces collectivités), 8 personnes de communes extérieures, dont 6 de Guillaucourt (siège de l’Association « Contre Vents et Marchés ») et 2 de Warvillers (siège de l’Union pour Sauvegarde du Santerre) (voir ci-après).

- OBSERVATIONS RECUEILLIES ET COURRIERS RECUS:

- En mairie de Caix :

*   Permanence du lundi 11 septembre 2017

- Passage de Mr Hubert Capelle, maire de Beaucourt en Santerre (80), pour consultation du dossier. L’intéressé ne mentionne que sa satisfaction d’avoir été bien informé.

- Passage de Mme Marine Josse, du SIEP du Santerre, pour consulter le volet hydrologie du projet. Elle demande, au nom du président du SIEP, le respect des prescriptions de l’hydrogéologue agréé afin d’éviter le plus possible une  pollution susceptible d’engendrer une dégradation de la qualité de l’eau des forages Caix 1 et Caix 3.

Le SIEP souhaite être informé lors des différentes étapes de la réalisation des travaux, 7 éoliennes se situant dans le périmètre éloigné de ces captages.

Menant une action de reconquête de la qualité de l’eau depuis 2010, le SIEP, qui œuvre avec tous les acteurs du territoire, demande d’observer une grande vigilance lors de la concrétisation du projet (construction et exploitation).

*    Observations portées au registre de Caix les 09 et 10 octobre 2017 (hors permanence) :

- Le 09 octobre, Madame Michèle Mannens, de Caix, indique être contente de voir se réaliser un tel projet sur sa commune, projet qui permettra une production d’énergie verte : « Autant utiliser les éléments disponibles dans notre environnement pour préserver les générations futures ».

- Le 10 octobre 2017, Mr Jean-Michel Sailly, de Caix, mentionne que : « c’est un beau projet que de profiter de l’énergie gratuite du vent, non polluante, qui permettra à nos descendants de vivre éventuellement avec une diminution du nucléaire et du pétrole ».

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

*    Permanence du mercredi 11 octobre 2017 :

- Mme Demianovitch Claudie, de Guillaucourt, dépose une observation au registre, en indiquant être opposée au projet pour les raisons suivantes :

-  impact sur la santé (nuisances sonores, infrasons) ;

-  saturation du paysage (« c’est un désastre écologique », « trop, c’est trop »,

« chez nous on ne voit plus que cela ») ;

-  perte de valeur mobilière des maisons (« moins 30% à la vente »).

-   Mr Kusnierak Ludovic, de   Guillaucourt, président de l’association « Contre Vents et Marchés », remet quatre courriers émanant de :

-  Mr Kuzniesak Tom, de Guillaucourt ;

-  Mme Verdier Valérie, de Guillaucourt ;

- Mme Kusnesiak Françoise, de Guillaucourt ;

-  L’association « Contre Vents et Marchés », siège à Guillaucourt, se prononce, au nom de ses 98 membres (non nommés), contre le projet (courrier signé de Mr Kusniesak Ludovic, président)

L’ensemble des courriers est défavorable au projet, notamment pour les  raisons suivantes :

*  impact paysager trop important (enjeux  à protéger pour la vallée de la Luce,  nuisances visuelles, covisibilité avec des monuments classés ou emblématiques, saturation autour

des villages) ;

*   nuisances sonores ;

*  dépréciation immobilière dans le secteur du projet ;

*  incidence sur la faune sauvage ;

* non respect des patrimoines historiques (cimetières de la Grande Guerre, monument de Villers –Bretonneux en demande de classement au patrimoine mondial de l’Unesco);

*   modélisation abusive des photomontages, minimisant la taille et l’impact des éoliennes sur le paysage

Nota : copies de ces courriers jointes au présent procès-verbal.

- Mr Adde Jean-Marie, maire de Vrély, dépose un courrier défavorable au projet :

*  saturation de l’environnement (290 machines dans un rayon de 20 km)    entrainant une disparition des espaces de respiration ;

*    le projet n’est pas une densification de parc existant, mais une réelle création ;

*    risque effectif, même si considéré comme faible, de pollution de la nappe des     captages d’eau de Caix 1 et 3 ;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

*   impacts sur le paysage (photomontages  ne  reflétant  pas  les  réalités,  non  respect des espaces de respiration et de la stratégie régionale en matière de développement éolien, covisibilité  avec  l’église de Caix, proximité  des  lieux  de  mémoire,  notamment les cimetières militaires ) ;

*     impacts négatifs sur l’avifaune ;

*    dépréciation immobilière

*    nuisances sonores

*    non respect de l’avis de l’Autorité Environnementale.

Nota : copie du courrier jointe au présent procès-verbal.

- Mr Perney, opposé au projet, inscrit dans le registre que :

*    le parc prévu défigurera encore plus le paysage déjà saturé de la région ;

*  la solution alternative de  « la route du soleil »,  procédé photovoltaïque développé par l’entreprise Colas, n’impactera pas le paysage.

Mr Perney dépose en outre un courrier pour signaler que plusieurs éoliennes seront installées sur des terrains appartenant à des élus de la commune de Caix. Ces élus pourraient alors être coupables de prise d’intérêt illégale, et la légalité des décisions prises au sujet du projet de parc serait de ce fait contestable.

Nota : copie du courrier jointe au présent procès-verbal.

- Mr et Mme Brood Derek, de Warvillers  dépose un courrier et une analyse critique du dossier d’étude d’impact du projet.

- Le courrier dénonce :

*   la saturation du paysage (nombre  trop  important  de  machines, de  plus  en plus hautes, provoquant une asphyxie de l’environnement des villages) ;

*  les habitants des communes du  Santerre  sont « minimisés » (accentuation du caractère uniquement agricole du Santerre, en « occultant au maximum les habitants ») ;

*   trop faible distance entre les machines et les habitations (le recul légal de 500 m est désuet  par  rapport  à  la  hauteur  actuelle  des  éoliennes). L’Académie  de Médecine préconisait, en  2006,  une  distance  de  1500 m, au  risque  de  voir  se  développer  un « syndrome éolien »;

*    l’argent, et  non  l’écologie est  le moteur des promoteurs (prix  exorbitant  du rachat   par EDF  de l’électricité produite, coût  de plus  en plus conséquente pour le particulier avec la CSPE);

*   nuisance sonore : mesures et recalages sur quelle base ? ;

*   nuisance lumineuse : balisage de nuit perturbant;

*   impacts sur les réseaux TV et téléphonie mobile

* dépréciation immobilière, confirmée par plusieurs jugements (cour d’appel de    Rennes 2007, TGI d’Angers en 2009).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

L’analyse critique du projet, réalisée par l’  « Union pour la Sauvegarde du Santerre », est un document de 18 pages reprenant, par thèmes, les questions et commentaires qu’a soulevé l’examen du dossier de projet, notamment l’étude d’impact. Cette étude critique reprend :

*    le contexte éolien ;

*    des remarques sur :

-   les porteurs du dossier ;

-   le démantèlement des éoliennes;

-   les études d’impact écologique et environnemental ;

-   l’analyse paysagère ;

-   les photomontages ;

-   les impacts sur les monuments locaux et les sites remarquables ;

-   les mesures de réduction des impacts et d’accompagnement.

*    des informations sur les décisions politiques locales ;

*    l’historique du parc Enertrag sur le secteur de la Luce

Nota : une copie du courrier de Mr Brood et de l’étude critique a été  jointe au présent procès-verbal.

- Mr Christophe Levecque, de Warvillers, opposé au projet, dépose un courrier, accompagné de deux photomontages (sans précision de lieu),  indiquant :

*    l’impact paysager du projet (encerclement par les machines);

*    la dépréciation immobilière de sa maison ;

*    l’avis plus que défavorable de l’Autorité Environnementale

Nota : copie du courrier jointe au  procès-verbal.

- Mr P. Lucet, de Caix, indique dans le registre ne pas comprendre « que les porteurs du projet acceptent une productivité de 80 % maximum. Aucun industriel ne prendra le risque d’investir dans un projet assorti d’une telle productivité. L’intérêt du projet se trouve donc bien ailleurs, certainement dans les intérêts personnels de quelques personnes. La mise en place rapporte combien aux propriétaires ?  Il ajoute que bientôt, on remarquera, dans le Santerre, plus les éoliennes que les croix de nos cimetières militaires ».

- Mme Anne-Marie Lucet, de Caix, mentionne dans le registre être totalement opposée au projet. Elle indique « ne pas pouvoir vivre au milieu de piquets blancs, et que le projet ne rapportera qu’à certains individus, qui vont bien profiter de cela. Le Santerre va devenir de plus en plus moche »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- Mme Anne-Marie Lucet a en plus indiqué qu’elle inscrivait, au nom de  son père, Ernest Duflos, que ce dernier était contre les éoliennes qui dégradent le paysage (sans autre précision).

- En mairie de Cayeux-en-Santerre :

*    Permanence du samedi 23 septembre 2017

- Une personne, désirant pour des raisons professionnelles, conserver l’anonymat, indique :

*   «quand la bouchée est trop grosse à avaler, on la coupe en deux et on prend son temps pour l’avaler » :

1)  « l’installation des six premières éoliennes d’ « Enertrag » a été refusée pour raison environnementale, particulièrement par rapport à la covisibilité avec l’église de Caix. En appel, la société a obtenu l’autorisation d’installer son parc, un couloir de visibilité a été accordé (entre E2 et E3). Avec le nouveau projet, ce « trou » va être occupé par de nouvelles éoliennes, permettant ainsi de contourner une décision initiale défavorable. »

2)  « Pourquoi ne pas avoir demandé 18 éoliennes dès le départ ? Parce qu’ils étaientcertains que cela ne serait pas accepté. Ce projet va casser l’espace de respiration qui restait vers le Santerre. »

*   « que  le  public  considère que sa participation à une enquête publique  n’aura  pas  d’impact  sur  les  décisions. Les gens s’en fichent, et il y a peu de possibilités de venir en enquête publique en dehors des heures de travail »

*   Les riverains impactés dans un rayon < 2 km ne sont ni consultés, ni entendus. Ils n’ont aucune retombée financière, à contrario des indemnités de surplomb que touchent les agriculteurs. Certains sont achetés pour que le projet puisse aboutir. Une indemnité de 30 k€ ( ?) est prévue en mesure compensatoire pour la rénovation de la toiture de l’église de Caix. Si cela n’est pas acheter le conseil municipal pour son accord pour le projet. A noter que de nombreux bénéficiaires du projet (agriculteurs et propriétaires) sont très influents dans les décisions politiques relative au territoire »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

*    Permanence du jeudi 05 octobre 2017

Mr Joël Bideaux, de Guillaucourt, opposé au projet, inscrit :

*  Proximité du mémorial australien de Villers-Bretonneux, qui fait l’objet d’une demande de classement au patrimoine mondial de l’Unesco (sites mémoriels de la Grande Guerre). Nous devons respecter les combattants morts pour notre pays, et le projet se situe dans le périmètre retenu pour le classement. Ce projet contribuera à supprimer la qualité paysagère fortement liée à la mémoire des champs de bataille.

*  Covisibilité importante avec les églises de Caix et d’Harbonnières (classées monuments historiques depuis un arrêté du 11 septembre 1906).

*  Projet néfaste pour la santé dans un rayon de 10 km (risques liés aux basses fréquences et aux infrasons), selon les conclusions du congrès de médecins allemands, des 12 et 15mai 2016.

- En mairie de Vrely :

Permanence du mercredi 27 septembre 2017 :

- Mr Dumez Joël, Mmes Dumez Régine et Rebecca, de Vrely, indiquent être opposés au projet, en raison de la saturation paysagère (« trop, c’est trop ») et de la distance des machines (« une à 630 m de chez moi »).

- Mr Genoise Philippe, de Vrely, se montre inquiet de la prolifération des parcs, et déplore le manque d’information sur le projet (« aucune affiche ou lettre n’a été distribuée »).

- Courriels relevés sur le site Internet de la préfecture de la Somme :

Trois courriels concernant l’enquête publique ont été reçus sur le site Internet de la préfecture de la Somme, ouvert pour permettre au public d’y adresser des observations :

- Courriel du 18/09/2017 – Anonyme : une personne expose les raisons de son opposition  au projet :

*   trop grande densité d’éoliennes au sud-est d’Amiens, obérant les paysages ;

*   réglementation obsolète pour la distance entre machine et habitation ;

* éoliennes implantées dans le périmètre éloigné de captages d’eau, les préconisations de l’hydro-géologue ne sont pas suffisantes ;

*   menaces sur des espèces de rapaces (busard et faucon) et sur les chiroptères dans    leurs habitats et zones de chasse ;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

* la zone d’implantation affecte des monuments classés (églises), et un site archéologique gallo-romain ;

* inefficacité de l’éolien dans la résolution du défi climatique (rapport de l’Académie des Sciences du 19/04/2017) ;

*   chiffres de production outrageusement optimisés

2)  Courriel du 25/09/2017 – Société Nordex France 93210 La Plaine Saint-Denis :

Favorable au projet, détaillant :

- ses avantages généraux :

*  coût de production très compétitif,  meilleur que les dernières générations de réacteurs nucléaires de type EPR ;

*  redynamisation des territoires (retombées économiques et création d’emploi) ;

*  production d’énergie locale, qui correspond  aux  périodes de consommation des foyers  (production éolienne et consommation plus en hiver).

-  ses spécificités :

*  prise en compte des avis,  au  travers  de  réunions  et  de  permanences publiques, et de contacts avec les conseils municipaux des communes concernées ;

*   gisement éolien bien connu et analysé, après 4 années de mesures sur site ;

*  respect de la problématique acoustique (éloignement minimum des maisons et   machine choisie pour leurs performances acoustiques) ;

*  économie locale redynamisée (entreprises de génie civil, équipes de maintenance) ;

*  renforcement de la base « maintenance » de Nordex à Villers-Bocage (80), permettant le recrutement de nouveaux techniciens.

- Courriel du 10/10/2017 – Mairie de Parvillers Le Quesnoy (80)

Transmission d’une délibération prise le 28 juin 2016, se prononçant contre le projet éolien sur le territoire de la commune, et contre tous les futurs projets éoliens sur la commune ou les territoires limitrophes.

Nota : Copie des trois courriels en annexe au présent procès-verbal

Conformément aux règlements régissant l'enquête publique, les observations et courriers recueillis ont été transmis le 16 octobre 2017 a « Enertrag AG », en lui demandant de bien vouloir  faire part de ses éventuels commentaires et avis, dans les quinze jours, et au plus tard  le mardi 31 octobre 2017, terme du délai de réponse prévu par la réglementation. Le 30 octobre 2017, le pétitionnaire faisait parvenir ses réponses  aux diverses remarques soulevées par le public. Ces dernières ont été ont été regroupées par thématiques, en reprenant le nom de leur auteur.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

2-9) REPONSES DU DEMANDEUR

Les réponses du demandeur aux observations et courriers du public font l’objet d’un document de 78 pages, accompagnées de 24 pages d’annexes.

Les observations du public ont été regroupées par thématiques, en reprenant, pour chaque thème, le nom de leur auteur et la question posée (en caractères de couleur bleue dans les tableaux)

- GOUVERNANCE DU PROJET :

## Choix de l’énergie éolienne :

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre, (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

En quoi le développement des énergies renouvelables en France va permettre la réduction des gaz à effet de serre ? Combien de gaz à effet de serre sont actuellement émis par les sources de production d’électricité française ?

Inscription au registre de M.PERNEY lors de la permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix : « La solution alternative de la « route du soleil », procédé photovoltaïque développé par l’entreprise Colas, n’impactera pas le paysage. »

Commentaire anonyme envoyé par courriel à la Préfecture le 18 Septembre 2017 : Enfin, le rapport de l’Académie des Sciences en date du 19 Avril 2017 (facilement téléchargeable) met en évidence l’inefficacité de l’électricité éolienne dans la résolution du défit climatique (réduction du CO²).

Ce rapport de l’Académie des Sciences est défavorable au développement des énergies renouvelables et met notamment en relief

    - Intermittence de l’éolien :

Avis de Mr Nicolas Vrécourt, Sté Nordex France (courrier du Lundi 25 Septembre 2017) : (…) « L’éolien onshore présente de nombreux avantages parmi lesquels une production d’énergie locale dont la saisonnalité correspond aux périodes de consommation des foyers (production éolienne et consommation plus fortes en hiver) »

L’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée par la présence de nombreux parcs installés en France, tous raccordés à l’unique réseau électrique national. Cette interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production : par exemple, lorsque le vent ne souffle pas en Picardie, il peut néanmoins souffler en Champagne-Ardenne ou en Bretagne et la production éolienne sera toujours présente au niveau national. La France a en effet la

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

chance d’être dotée de 3 bassins de vent (la Mer du Nord, l’Atlantique et la Méditerranée), représentant le second meilleur gisement éolien d’Europe, derrière l’Angleterre.

Par ailleurs, les prévisions météorologiques sont aujourd’hui très précises et les gestionnaires de réseau sont capables de prévoir avec précision la production d’électricité « intermittente », telle que celle issue des centrales éoliennes et photovoltaïques.

Le logiciel spécialisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et photovoltaïque sur le Système) est utilisé depuis 2009 par RTE pour prévoir heure par heure la production à l’horizon d’une journée, sur la base des prévisions météorologiques fournies par Météo France. Cette prévision est consultable par le public sur internet sur le site internet de RTE :

http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/previsions_eoliennes.jsp.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

Consommation d’électricité en France-Production d’électricité d’origine éolienne (RTE)

Enfin, même à l’échelle d’une journée, les différences de températures entre le lever et le coucher du soleil génèrent des mouvements d’air qui favorisent une production plus importante de l’éolien en fin de journée, soit l’horaire correspondant aux pics de consommation journaliers.

Rappelons enfin que l’éolien et le solaire, deux principales sources dépendantes de flux, sont complémentaires puisque l'éolien produit plus le soir et l'hiver alors que le solaire produit plus l'été et le jour.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE)

    - le défi du stockage de l’électricité:

A ce jour, le stockage de l’énergie en grande quantité reste un défi industriel. Les recherches en cours sur ce sujet sont importantes.

A ce titre, ENERTRAG a développé une centrale hybride qui s’inscrit dans la politique globale de  développement   des   énergies   renouvelables,  de  fourniture  d’énergie  décarbonée, et de

meilleure intégration des énergies renouvelables intermittentes dans le système électrique.Le système de stockage sous forme d’hydrogène permet de répondre à plusieurs problématiquesde gestion des réseaux électriques et en premier lieu à la problématique de l’équilibre entre la production et la consommation. Avec la possibilité de stocker une partie de l’énergie sous forme

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

d’hydrogène, puis de réinjecter cette énergie sur le réseau au moment opportun, il est possible de développer plusieurs modes d’exploitation du couple production-stockage, afin de répondre à des contraintes du réseau, et ainsi fournir différents services de régulation.

Le 25 octobre 2011, ENERTRAG a mis en service en Allemagne la première centrale hybride combinant l’énergie du vent, le biogaz et l’hydrogène :

- Trois éoliennes de 2 MW chacune sont directement reliées à l’installation d’électrolyse par un câble moyenne tension. L’électrolyseur produit de l’oxygène et de l’hydrogène par électrolyse de l’eau.

- La centrale électrique hybride est intégrée au réseau électrique d’ENERTRAG, afin que, dans les périodes de capacité limitée d’intégration au réseau électrique, de l’hydrogène puisse être produit à l’aide du courant non consommé. De cette façon, la puissance d’alimentation diminue et se rapproche du niveau de la consommation

- En cas de forte demande d’électricité, l’hydrogène est mélangé à du biogaz et transformé en électricité dans deux centrales de cogénération qui vient ensuite

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

- alimenter le réseau. En outre, à partir de ce mélange hydrogène-biogaz, les centrales de cogénération produisent de la chaleur qui peut être elle aussi utilisée localement.

L’hydrogène peut être utilisé dans le secteur du transport comme combustible ne dégageant pas de CO2. Selon un avis des ministères allemands de l’environnement et des transports, de la construction et de l’urbanisme, des produits consommant de l’hydrogène sont prêts pour la fabrication en série et  arriveront sur le marché, ce qui fera considérablement augmenter le besoin en hydrogène.

Schéma de principe de la centrale hybride (Source : ENERTRAG)

L’hydrogène offre une solution innovante et économique pour la mobilité, la gestion du stockage et la production d’électricité d’origine éolienne. De nombreux projet sont en cours de développement en France.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

    - L’exemple de l’Allemagne :

Le rapport de l’académie des Sciences vient également apporter une critique sur le cas de l’Allemagne.

Les statistiques officielles du Ministère allemand de l’énergie et des technologies indiquent entre 2006 et 2013, une baisse importante de l’usage du charbon et du nucléaire, une légère hausse du lignite, une baisse du gaz naturel et une très forte hausse des renouvelables. Globalement, l’Allemagne réussit donc à sortir du nucléaire (-65 milliards de kWh (TWh) de

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

2006 à 2012) tout en diminuant le recours aux énergies fossiles (globalement -85 TWh de 2006 à 2012).

Ce résultat est rendu possible par une stabilisation de la consommation globale d’électricité (redescendu à son niveau de 2003) et par le développement des renouvelables :

-	éolien (45 TWh),

-	biomasse (36 TWh)

-	solaire (28,5 TWh)

Soit un total renouvelable, fin 2012, de 109,5 TWh, ou 20% de la production totale (554,5 TWh dont 20 TWh pour l’exportation).

De nombreux spécialistes ont plusieurs fois démontré que l’abandon du nucléaire en Allemagne n’avait pas conduit à une « réouverture » des centrales à charbon qui seraient venue compenser l’intermittence des énergies renouvelables. En effet, la part du charbon dans la production énergétique allemande est restée stable depuis 2000 (autour de 45 %). Le développement de l’éolien chez nos voisins ne s’est en aucun cas accompagné d’une hausse des émissions de CO2 liée à une prétendue utilisation massive des centrales à charbon ou thermiques. Malgré la part importante du charbon dans le mix énergétique allemand, les émissions de CO2 du secteur ont baissé depuis 1990.

A ce titre, en 2014, l'Allemagne a émis 4,6 % de gaz à effet de serre de moins qu'en 2013, grâce à des investissements dans la production d'électricité d’origine renouvelables.

Dans le cadre de sa transition énergétique, l'Allemagne veut faire des renouvelables sa principale source d'énergie. Ainsi, elles devront représenter 80% de la consommation d'électricité à l'horizon 2050 et parmi elles, le vent est une énergie indispensable.

Par ailleurs, entre janvier et septembre 2015, l'éolien sur terre et en mer en Allemagne a produit 59 TWh de courant, selon un communiqué de la fédération allemande de l'énergie BDEW. Un chiffre supérieur à la production éolienne du pays pendant toute l'année 2014 : 57,4 milliards TWh en douze mois.

    - Le cout de l’énergie éolienne :

L’Académie des Sciences estime que «  de nombreuses études montrent que la part totale des énergies renouvelables dans le mix électrique ne pourra pas aller très au-delà de 30-40 % sans

conduire à un coût exorbitant de l’électricité et des émissions   croissantes   de   gaz   à   effet   de   serre,  et   à   la   mise en question de la sécurité de la fourniture générale de l’électricité. »

(ce sujet en particulier est traité dans le volet 8 - Cout de l’éolien).

Pour être complet sur les impacts liés à la diminution de CO2 proposées par les éoliennes, il est nécessaire de calculer le bilan énergétique de ces dernières, qui est traité dans le volet 7.2 - Bilan Carbone.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en - Santerre

Deux commentaires positifs viennent conforter le projet :

Commentaire de Mme Michèle MANNENS, de Caix, le 9 Octobre 2017 : Elle indique « être contente de voir se réaliser un tel projet sur sa commune, projet quipermettra une production d’énergie verte : « autant utiliser les éléments disponibles dansnotre environnement pour préserver les générations futures » ; Commentaire de Monsieur Jean-Michel SAILLY, de Caix, le 10 Octobre 2017 : «C’est un beau projet que de profiter de l’énergie gratuite du vent, non polluante, qui permettra à nos descendants de vivre éventuellement avec une diminution du nucléaire et du pétrole »

## La production du parc éolien projeté :

Mr P. Lucet, de Caix  mercredi  11 Octobre 2017 – Caix) : Indique dans le registre ne pas comprendre « que  les porteurs du projet acceptent une productivité de 80% maximum. Aucun industriel ne prendra le risque d’investir dans un projet assorti d’une telle productivité. (…) »

Les caractéristiques liées à la production du projet éolien de LUCE sont traitées dans l’étude d’impact sur l’environnement, page 5.

Les 80% auquel Monsieur P. Lucet  fait référence doivent correspondre aux 80% de disponibilité des installations. Les éoliennes modernes peuvent produire de l'électricité 97 % du temps. Sur une période d'un an, elles produiront de l'électricité environ 85 % du temps (lorsque les conditions de vent le permettent).

Commentaire anonyme (courriel Préfecture de la Somme-18 septembre 2017) : Les chiffres de production avancés par le promoteur du projet sont outrageusement optimisés, 108 GWh correspondraient à un taux de charge moyen de 34% ce qui est totalement irréaliste (la réalité tendra plutôt vers moins de 75 GWh et pas plus).

Mr Nicolas Vrécourt, de la Sté Nordex France (courrier du 25 Septembre 2017) : Gisement éolien bien connu et analysé, après 4 années de mesure sur site

Le calcul de production attendu pour le parc éolien de Luce se base sur les 6 éoliennes de type V90 en exploitation par ENERTRAG, depuis plus de 4 années, sur la commune de Caix. Le site retenu sur les communes de Caix, Vrély et Cayeux en Santerre est particulièrement adapté à la mise en place d’un parc éolien, le parc éolien existant de Caix en atteste par ses excellents résultats.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

## Le choix du site d’implantation :

Association Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

Historique du parc ENERTRAG sur le secteur de la Luce : en 2003 la société ENERTRAG a référencé le secteur comme favorable à l’implantation d’un parc éolien. Les démarches ont été engagées dès 2005. Les propriétaires et exploitants se sont engagés dès cette époque sur des promesses de bail.

En 2008 la Préfecture de la Somme refuse la demande de permis de construire. Il n’a pas été possible de retrouver trace de ce refus sur internet et les arguments du refus n’ont pas été rappelés par le promoteur. Combien d’éoliennes étaient demandées à cette époque ? Suite à une procédure judiciaire, le permis de construire accordé en 2010, le motif retenu par la décision de justice n’a pas été communiqué : sur combien d’éoliennes portait la demande initiale ? La justice a-t-elle accordé le permis de construire sur la totalité de la demande initiale ou partiellement ?

En 2012, six premières éoliennes d’ENERTRAG sont édifiées non pas d’un seul groupe mais en deux ensemble distincts de 4 et 2 éoliennes. Pourquoi cette séparation ? Justification par rapport au paysage ? Par rapport aux corridors ?

En tout état de cause, le choix initial qui avait été retenu à l’époque sur 4 + 2 éoliennes, qui a répondu aux arguments avancés en 2010 ou aux exigences de la décision de justice, ne serait plus bon aujourd’hui. Il conviendrait aujourd’hui pour « rattraper cette erreur » de combler le trou entre les deux groupes d’éoliennes ? De renforcer le nombre d’éoliennes implantées à cet endroit ?

ENERTRAG propose dans un second temps, 2017, de combler les espaces de respirations annoncés à l’époque au prétexte de densification, en vue d’éviter le mitage et l’éparpillement…  C’est un comble, un argument qui, en 2008, allait à l’encontre d’un avis favorable, est aujourd’hui utilisé comme motivation pour accorder un nouveau parc.

Si Monsieur le Préfet accepte cette extension de parc il désavoue la position prise par la Préfecture de la Somme en 2008 et cela risque de faire référence pour toutes les autres demandes que la Préfecture refuse puisque ce qui ne passe pas du premier coup passe en plusieurs morceaux.

Au-delà, si la Justice donne raison à ce parc en extension, au mépris des orientations régionales d’implantations des éoliennes et des décisions de justices antérieures sur le secteur, elle se discrédite et empêche tout nouvel arrêt en opposition à ces ICPE éoliennes qui auront libre champ pour faire passer en plusieurs fois des projets trop conséquents pour pouvoir passer du premier coup.

Le bon sens voudrait que les six éoliennes existantes soient démantelées pour retrouver un équilibre paysager et un véritable pôle de respiration vers un paysage typique du Santerre.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Avis d’une personne anonyme (mairie de Cayeux en Santerre - 23 Septembre 2017) :

« Quand la bouchée est trop grosse à avaler, on la coupe en deux et on prend son temps pour l’avaler » :

1) « l’installation des six premières éoliennes d’Enertrag a été refusée pour raison environnementale, particulièrement par rapport à la covisibilité avec l’église de Caix. En appel, la société a obtenu l’autorisation d’installer son parc, un couloir de visibilité a été accordée (entre E2 et E3). Avec le nouveau projet, ce « trou » va être occupé par de nouvelles éoliennes, permettant ainsi de contourner une décision initiale défavorable. »

3) « Pourquoi ne pas avoir demandé 18 éoliennes dès le départ ? Parce qu’ils étaient certains que cela ne serait pas accepté. Ce projet va casser l’espace de respiration qui restait dans le Santerre »

L’enquête publique en cours concerne le projet éolien de Luce. Les remarques concernant la demande de démantèlement du parc éolien de Caix n’appelle donc pas de réponse dans ce dossier.

ENERTRAG est présent sur le territoire du Santerre depuis 2003. Une fois la commune de Caix rencontrée, et son accord obtenu pour le projet éolien de Caix, ENERTRAG a rencontré les propriétaires exploitants pour signer des promesses de bail. Celles-ci avaient une durée de cinq années. Ces mêmes promesses de bail n’auraient donc pu être utilisées dans le cadre du nouveau projet éolien de Luce lancé en 2012.

L’arrêté préfectoral portant refus des 6 éoliennes de Caix est joint en annexe de ce mémoire en réponse.

La raison principale de ce refus est la présence de l’église d’Harbonnières (voir pièce en annexe-Refus du permis de construire). Le Tribunal Administratif d’Amiens a estimé que le projet éolien de Caix n’allait pas impacter l’église d’Harbonnières. C’est donc bien la totalité des éoliennes de Caix qui ont été accordés.

L’étude d’impact de Caix a définit l’implantation des éoliennes. L’accord des propriétaires et exploitants est indispensable pour l’implantation d’une éolienne sur le terrain leur appartenant. Le refus d’un exploitant explique l’implantation des éoliennes de Caix en deux segments de 4 et 2 éoliennes.

Enfin, il paraît important de rappeler ici que la réglementation française sur l’éolien évolue constamment. Au début des années 2000 les parcs éoliens ne devaient pas dépasser 12 MW. Puis, devaient être implantés dans des ZDE pour bénéficier du tarif d’achat. Aujourd’hui les parcs éoliens doivent être implantés sur des zones favorables des schémas régionaux éoliens (ces derniers étant annulés pour la plupart). Le parc éolien de Caix a suivi cette réglementation limitant l’implantation à 12MW. Si cela avait été possible en 2005, le parc éolien de Caix compterait aujourd’hui 18 éoliennes.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Commentaire anonyme  (courriel à la Préfecture - 18 Septembre 2017 ) :

Les éoliennes projetées sont de très grande hauteur (env. 180m) pour une distance mât/habitation de 850 mètres (E1/Caix). C’est légal, mais la réglementation est obsolète.

Mr Dumez Joêl, Mmes Dumez Régine et Rebecca Dumez (Vrély - 27 Septembre 2017) :

Ils indiquent être opposés au projet, en raison (…) de la distance des machines (« une à 630m de chez moi »)

L’arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumet les parcs éoliens au régime de déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

A ce titre les parcs éoliens doivent respecter une distance minimale de 500 mètres aux habitations. La réglementation est donc relativement récente.

Le parc éolien de LUCE respecte, et même renforce la réglementation, puisque l’éolienne la plus proche d’une habitation est l’éolienne E1 qui se situe à 850 mètres de la première habitation de Caix (Cf. P.48 sous dossier n°4), et non 630m d’une habitation de Vrély comme soulevé par les consorts Dumez.

Courrier du 10 octobre 2017, de M. et Mme Brood Derek, de Warvillers (déposé lors de la  permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

- Tout d’abord, nous habitants des communes rurales du Santerre, nous sommes minimisés ;

- Tableau p. 9/18 : il faut tout de même noter que la RD 329, rarement évoqué, est un axe    important (+ de 1100 véhicules par jour en 2014) aura une vue imprenable sur ce projet de parc éolien.

Courrier de M. Christophe Levecque, de Warvillers (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

«  lors de mon trajet quotidien domicile-travail ; les éoliennes sont toujours présentes (plus aucun lever ou coucher de soleil ne peut être apprécié sans avoir des éoliennes en premier plan) Ce n’est pas l’idée que je me faisais en venant habiter à la campagne.

Tableau p. 9/18 : il faut tout de même noter que la RD 329 rarement évoqué, est un axe important (+ de 1100 véhicules par jour en 2014) aura une vue imprenable sur ce projet de parc éolien. »

Le choix d’implantation du projet éolien de Luce a été réalisé en prenant en compte toutes les sensibilités du territoire. Comme le rappelle M. et Mme Brood Derek dans leur courrier, les éoliennes doivent se situer à un minimum de 500m de toute habitation. Le projet éolien de Luce

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

respecte et dépasse même la réglementation puisque la première éolienne se situe à 850 m des habitations.

Dans le secteur du Santerre, c’est l’agriculture qui prévaut. Les habitants du Santerre sont bien pris en compte dans l’étude d’impact du projet de LUCE :

- trente-huit photomontages étudient les lieux de vie des riverains au cœur des villages, et les perceptions sur le projet éoliens depuis l’habitat. ;

- quarante-trois photomontages étudient la visibilité du projet éolien depuis les axes routiers (y compris la RD 329), utilisés en priorité par les habitants du Santerre.

Le projet éolien a été dessiné pour s’intégrer au mieux dans son environnement paysager et de lieux de vie des riverains.

Avis de M. et Mme Brood Derek, de Warvillers (courrier du 10 Octobre 2017 -  permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

Trop faible distance entre les machines et les habitations (la distance légale est de 500 m est désuète par rapport à la hauteur actuelle des  éoliennes). L’Académie de Médecine préconisait, en 2006, une distance de 1500m, au risque de se voir se développer un « syndrome éolien ».

L’Académie de Médecine, saisie dans sa séance du mardi 14 mars 2006, a adopté à l’unanimité une recommandation à destination des pouvoirs publics afin qu’à « titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations, et que  l’article 98 de la loi du 2 juillet 2003 soit modifié, pour que les éoliennes, dès qu’elles dépassent une certaine puissance, soient considérées comme des installations industrielles, et que leur implantation soit désormais soumise à une réglementation spécifique tenant compte des nuisances sonores très particulières qu’elles induisent ».

Cette recommandation est antérieure à l’arrêté du 26 aout 2011, qui classe les éoliennes dans la rubrique 2980 des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

La règle d’éloignement des éoliennes à 500 m des habitations et zones habitables demeure mais est complétée par une étude de dangers et un maximum acoustique à respecter.

L’acoustique des parcs éoliens sera traitée plus en détail dans le volet  6.1 Acoustique.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Par ailleurs, concernant le « syndrome éolien », le volet santé est traité dans l’étude d’impact sur l’environnement p.114 et 115 (sous dossier 4). Il est à préciser qu’aucun syndrome éolien n’a pour l’heure été démontré par des études épidémiologiques sérieuses.

Cette remarque est également traitée sous les thématiques 6.1 acoustique, 6.2 infrasons de ce même document.

Courrier de Mr Jean Marie ADDE , de Vrély (déposé le 10 Octobre 2017 lors de la  permanence en mairie de Caix) : « ce projet n’est pas une densification comme argumenté par ENERTRAG, mais bien un nouveau parc éolien à construire, sauf pour l’éolienne B1 qui complète l’existant. (B2 B3 et B4 sont prévues à 1 km de l’existant et E1 E8 sont prévues entre 1,5 km et 3,5km de l’existant) ce n’est pas de la densification mais de la création. »

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (déposé en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 – Caix) : « en aucune façon la société porteuse du projet ne peut revendiquer une indépendance administrative ou non des deux parcs, il s’agit bien d’une augmentation d’un parc existant, et non d’une simple demande d’un nouveau parc. Le résultat est bien le même avec les 18 éoliennes dans le paysage au lieu de 6 actuellement, soit trois fois plus. (…) Et c’est effectivement contre cette densification outrageuse que l’Union pour la Sauvegarde du Santerre se mobilise »

Le projet éolien de LUCE s’intègre parfaitement dans le parc existant de Caix. Il vient renforcer la courbe existante avec les éoliennes B1 à B4 et densifier le secteur en énergie éolienne avec les éoliennes E1 à E8. Il ne s’agit pas d’une extension à proprement parlé, puisque le parc éolien de Caix compte 6 aérogénérateurs, et que celui de Luce en compte 12.  De plus, nous créons une nouvelle société de projet pour encadrer cette installation.

Par contre, il s’agit bien d’une densification d’un pôle éolien existant. Le parc éolien de Caix a été construit en 2012, et les études pour le projet ont donc été réalisées en présence des machines en exploitation.

Une création correspondrait d’avantage au développement d’un projet sur un secteur vierge d’éoliennes.

# Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Le projet éolien de Luce, vient s’ajouter au parc éolien de Caix (6 éoliennes) construit et inauguré en 2013. Le parc éolien de Caix a été initié alors que la réglementation limitait la mise en place de parc éolien d’une puissance de 12 MW maximum alors même que le secteur était favorable à l’éolien.

Dans le cadre du projet éolien de Luce, les études ont été réalisées sur un secteur large afin de pouvoir déterminer les zones aptes à accueillir des éoliennes. C’est pourquoi le renforcement du pôle éolien constitué par le parc éolien ne pourra plus accueillir d’éoliennes supplémentaires.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 - Tableau p9/18) :

Le paragraphe 3.11.3 p.64, concernant les servitudes d’utilité publique est consternant… il mentionne en plusieurs points les limites du projet (servitude CIMET, AC1, ARCHE, pour la commune de CAIX, et servitude AS1 pour Vrély).

Compte tenu de toutes ces servitudes pourquoi maintenir ce projet ? Les servitudes ne serviraient à rien ?

Le choix d’implantation des éoliennes est la conclusion de nombreux facteurs, comme explicité dans l’étude d’impact pages 123 à 135. La prise en compte des distances aux lieux de vie, des sensibilités environnementales, des sensibilités paysagères, patrimoniales, urbanistiques, techniques et du respect des inter-distances entre machines expliquent cette implantation qui se veut optimale.

Enfin, dans sa demande de complément du 1 Aout 2016, les services instructeurs de la Préfecture de la Somme avaient demandé de préciser la notion d’extension du parc éolien de Caix. La réponse a été apportée dans le sous dossier 4 Etude d’impact - Annexe page 1.

## L’avis de l’Autorité Environnementale :

L’Autorité Environnementale a rendu son avis sur le projet éolien de LUCE le 9 Juin 2017.

ENERTRAG Santerre IV a rédigé un mémoire en réponse à l’Avis de l’Autorité Environnementale, qui a été mis à disposition dans le cadre de la procédure d’enquête publique.

Dans ce cadre, l’ensemble des éléments soulevés par des commentaires trouve sa réponse dans ce document.

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély  (10 Octobre 2017 – remis en permanence du 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

Si vous validez ce projet il n’y aura plus d’espace de « RESPIRATION » comme préconisé par l’Autorité Environnementale, puisque tout le territoire sera couvert.

Se référer à la page 5 du mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

L’Autorité Environnementale se base sur la stratégie régionale du développement de l’éolien défini dans le Schéma Régional Eolien. A ce titre, il convient de noter que  le Schéma Régional Eolien n’a pas pris en compte le parc éolien de Caix dans son analyse, ce parc éolien était pourtant accordé. Le projet éolien de LUCE se situe bien sur un secteur éolien existant et non pas dans un secteur de respiration paysagère.

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély  (daté du 10 Octobre 2017, remis en permanence du 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) : Je pense que le projet n’est pas du tout en adéquation avec les prescriptions de l’Autorité Environnementale. Le Préfet se doit de valider cet avis défavorable et ainsi suivre l’avis de l’autorité à qui il a donné délégation.

Avis de Monsieur Christophe LEVECQUE, de Warvillers (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) : Je veux aussi avoir confiance dans les instances administratives. L’Autorité Environnementale a porté, avec bon sens,  une appréciation plus que défavorable sur le projet.

L’Autorité Environnementale dans son avis du 9 Juin 2017 n’a émis aucun avis défavorable.

Cette instance a analysé point par point les éléments du dossier, et à transmis à ENERTRAG SANTERRE IV des demandes d’analyses complémentaires sur les points pour lesquels il lui semblait nécessaire d’obtenir plus d’informations. Dans un premier temps, une partie des éléments de réponse avaient été intégrée dans le dossier soumis à enquête publique (sous dossier 4 Annexes Etude d’impact). Les autres  éléments de réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale ont été traités dans le Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, également versé à l’Enquête Publique (Cf. Mémoire en réponse à l’Avis de l’Autorité Environnementale du 9 juin 2017)

## La concertation :

Avis  anonyme (permanence du 27 Septembre 2017, en mairie de Vrély) :

Une personne se montre d'accord pour les trois machines implantées sur Vrély, mais se demande si cela s'arrêtera là. Elle regrette de ne pas avoir été, hormis par l'affichage en mairie de l'avis d'enquête,  informée plus en amont.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017  en mairie de Caix - Sous dossier n° 3 page 21) :

Une décision faisant suite à une réunion de la communauté de communes du Santerre du 13 Juin 2014 est présentée pour justifier le projet : la CCS n’indique pas du tout privilégier le projet de la société ENERTRAG même si elle indique les zones d’implantations possibles sur le secteur. Cette réunion du 13 Juin 2014 n’a fait qu’acter des décisions qui font suite à de nombreuses réunions antérieures au cours desquelles les projets éoliens ont été évoqués. Il est important de retrouver les personnes qui ont activement participé et orienté les débats de ces réunions successives.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Avis d’une personne anonyme ( registre de Cayeux en Santerre - le 23 Septembre 2017) :

« Les riverains impactés dans un rayon <2 kms ne sont ni consultés, ni entendus. Ils n'ont aucune retombée financière, à contrario des indemnités de surplomb que touchent les agriculteurs. Certains sont "achetés" pour que le projet puisse aboutir ».

Avis de M.Genoise Philippe (registre  de Vrély - Mercredi 27 Septembre 2017) :

« Déplore le manque d’information sur le projet » (« aucune affiche ou lettre n’a été distribuée »)

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Or aucune concertation locale à l’échelle du regroupement communautaire n’a été organisée. La population n’est pas informée des modalités et des finalités des parcs éoliens qu’elle voit sortir de terre tous les trimestres !

Les autorités n’ont engagés aucun débat public d’information rassemblant les communes concernées par l’enquête publique et des acteurs publics indépendants. La seule version du dossier, rendue accessible à tous sur le site de la Préfecture, est celle de la société promoteur du projet qui a un intérêt financier lourd en jeu.

(…) Il n’y a eu aucune réunion d’information, aucune information individuelle du public.

Avis de Monsieur Nicolas Vrécourt, Sté Nordex France (courrier du lundi 25 Septembre 2017) :

(…) prise en compte des avis, au travers de réunions et de permanences publiques, et de contacts avec les conseils municipaux des communes concernées

ENERTRAG développe, construit et exploite des parcs éoliens depuis plus de vingt ans en portant haut et fort les principes de l’éthique et du dialogue autour de ses projets. ENERTRAG est ainsi signataire de la Charte Amorce des Collectivités et des professionnels, en faveur d’un développement de projets éoliens territoriaux et concertés.

C’est ainsi qu’un projet ENERTRAG fait l’objet d’une concertation rapprochée avec des parties prenantes locales volontaires, permettant la mise en œuvre d’une implantation optimisée, raisonnée et réfléchie.

En termes de concertation sur le terrain, les échanges avec les acteurs locaux ont abouti aux délibérations favorables des conseils municipaux des trois communes d’implantation en 2012 et 2013.

Des réunions de présentation ont également eu lieu au sein des deux intercommunalités, en janvier 2013, devant la communauté de communes du Santerre, qui appuie le projet par une délibération favorable, ainsi qu’en décembre 2014, à la communauté de commune Avre Luce Moreuil.

La délibération de la communauté de communes du Santerre est favorable au projet éolien contrairement aux propos de M. et Mme Brood Derek de l’Association Union pour la Sauvegarde du Santerre. En effet la délibération stipule «  Suite à la réunion du 13 Juin 2014 où chaque opérateur a pu présenter ses projets, les élus de la Communauté de communes du

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Santerre ont longuement débattu sur les sites d’implantation possible, et ont unanimement retenu :

« 1- La zone de Caix ou ENERTRAG a mis en place 6 éoliennes et qui envisage une extension de ce parc sur la commune de Vrély (…) »   (cf. Dossier de demande d’Autorisation Unique du projet éolien de LUCE, Sous-dossier 3, Annexe 3)

Il est important de souligner ici qu’aucune délibération intercommunale n’est nécessaire pour déposer un dossier de demande d’autorisation unique d’un projet éolien. Cette présentation aux élus intercommunaux a été réalisée dans le cadre  d’un développement de projet en concertation avec les acteurs du territoire dans lequel il s’intègre.

Lors de la conduite des études ENERTRAG a pris soin de continuer en parallèle le dialogue avec les élus locaux et les parties prenantes du projet, par le biais de courrier ou de réunions.

A Vrély, plus particulièrement, les courriers d’information, transmis par ENERTRAG, ne sont pas seulement adressés à la mairie, à l’ordre de l’ensemble du conseil municipa,l mais également au domicile particulier de chacun des conseillers municipaux, et ce dans un esprit d’information à chacun des conseillers élus.

Afin de toucher le plus grand nombre de riverains, une réunion publique a été tenue le 28 avril 2016 en salle des fêtes de Caix, en vue du dépôt de la demande d’autorisation unique. Les habitants ont pu être informés via les affiches distribuées pour l’événement (affiches dans les commerces, et chacune des mairies) et par la communication des élus (parution dans la gazette communale de Caix). Cependant, un seul riverain de Caix s’est déplacé. Aucune personne opposée au projet n’a souhaité échanger sur le dossier alors même que celui-ci était encore en phase d’étude.

Une réunion d’information avant le lancement de l’enquête publique de LUCE a été organisée en salle des fêtes de Caix, le mercredi 23 Aout 2017, à 20h. Là encore, et malgré la communication faite autour de l’événement (distribution d’affichettes dans les boites à lettres des habitants de  la commune), seul une dizaine de riverains se sont déplacés. Deux personnes habitantes du village de Caix paraissaient opposées au projet, arguant ne pas avoir été informées du dossier au préalable. Aucune personne ne s’est présentée comme faisant partie de l’Association contre Vents et marchés ou Union pour la Sauvegarde du Santerre.

Par ailleurs depuis le mois de Mai 2016, le site internet du projet éolien est en ligne pour une consultation simple et rapide des riverains : https://www.parc-eolien-luce.fr/

Il est régulièrement mis à jour pour apporter des informations et partager l’actualité du projet

La suite de la remarque de la personne anonyme est traitée dans la rubrique 9 - Retombées économiques.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Délibération défavorable du conseil municipal de Parvillers le Quesnoy (courriel à la Préfecture - mardi 10 Octobre 2017) :

« Monsieur le maire rappelle que le 21 Avril 2015, le conseil municipal s’était prononcé contre l’implantation d’éoliennes sur son territoire ou les territoires limitrophes, craignant les effets néfastes sur la santé publique, une dégradation de l’aspect visuel, un impact sur l’écosystème par le bruit des éoliennes, des interférences électromagnétiques induites par leur générateur et l’emprise importante sur le domaine agricole »

Comme exposé précédemment, le dossier a été présenté devant les élus de la communauté de communes du Santerre. Toutes les communes étaient donc informées du dossier éolien en cours.

ENERTRAG n’a pas pris contact avec la commune de Parvillers le Quesnoy pour développer un projet éolien sur ce territoire, car les territoires où ENERTRAG développe des projets éoliens ont tous un point commun : les élus sont favorables à l’énergie éolienne.

Enfin, Caix, Vrély et Cayeux en Santerre ne constituent pas des communes limitrophes de Parvillers le Quesnoy. Cette délibération a certainement été établie pour les projets éoliens limitrophes de cette commune.

Pour tous les sujets soulevés par ce courriel, il convient de se référer aux thématiques correspondantes développées dans le dossier :

- Effets néfastes sur la santé publique, les interférences électromagnétiques induites par leurs générateurs (cf. 6. Eolien et santé publique)

- Une dégradation de l’aspect visuel (cf. 3. Eolien, patrimoine et paysage)

- Un impact sur l’écosystème par le bruit des éoliennes (cf. 5. Eolien et milieux naturels)

- L’emprise importante sur le domaine agricole (cf. 4. Eolien et Agriculture)

## L’enquête publique :

Avis d’une personne anonyme (registre de Cayeux en Santerre - 23 Septembre 2017) :

Cette personne signale « que le public ne considère pas que sa participation à une enquête publique n'aura pas d'impact sur les décisions. Les gens s'en "fichent", et il y a peu de possibilités de venir en enquête publique en dehors des heures de travail ».

L’Enquête publique du projet éolien de LUCE s’est déroulée du 11 Septembre au 11 Octobre 2017.

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du projet éolien de LUCE était consultable dans les mairies de Caix, Cayeux en Santerre et Vrély à leurs heures d’ouverture, mais également sur le site internet de la Préfecture.

Les observations et propositions du public ont pu être inscrites dans les registres déposés dans ces trois mairies à leurs heures d’ouverture, ou envoyé par courrier à l’adresse de Monsieur le commissaire enquêteur en mairie de Caix, ou par courriel à l’adresse de la Préfecture.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Enfin, le commissaire enquêteur a effectué des permanences, dans ces trois mairies :

- en mairie de Caix, le lundi 11/09, de 9h à 12h, et le Mercredi 11 Octobre, de 17h à 20h,

- en mairie de Cayeux en Santerre, le samedi 23 Septembre, de 9h à 12h, et le Jeudi 5 Octobre, de 9h à 12h,

- en mairie de Vrély, le mercredi 27 Septembre 2017, de 15h à 18h.

Plusieurs horaires permettaient donc aux personnes travaillant la journée de se déplacer pour pouvoir transmettre leurs observations.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

L’affichage relatif à l’enquête publique a certainement été réalisé en mairie, sur site quelques panneaux d’affichages ont été apposés de façon illisible en bordure de site : parallèlement à l’axe routier D329, à la sortie de Vrély, et donc impossible à lire lorsque l’on est au volant… c’est l’endroit le plus impactant du projet.

L’affichage en mairie et sur le site a été réalisé de manière réglementaire, vérifié et constaté par huissier de justice. Cet affichage doit notamment être réalisé sur bordures de voiries fréquentées pour que les riverains puissent avoir connaissance qu’une enquête publique est en cours.

## Elus et prise illégale d’intérêt :

Avis de Monsieur PERNEY (11 Octobre 2017 – registre de  Caix):

Au regard du dossier il apparaît que plusieurs éoliennes du parc seront installées sur des terrains appartenant à des élus de la commune de Caix. Au regard de la clarification faite par M de ministre de l’intérieur dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 – page 763 à la question écrite n°14590 posée par M. Jean Louis MASSON de la Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 22/01/2015 – page 140, il apparaît que dans le cadre de l’implantation des éoliennes :

« Un élu municipal (maire, adjoint ou conseiller municipal) est investi d’un mandat électif public et peut être condamné pour prise illégale d’intérêt dès lors qu’il prend, reçoit ou conserve directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du code pénal). La jurisprudence judiciaire a déjà établi que la participation d’un conseiller à une séance de l’organe délibérant, même sans l’intervention d’un vote, équivaut à la surveillance ou à l’administration d’une opération au sens de l’article 432-12 du code pénal (Cour de Cassation, chambre criminelle, 9 Février 2011, req n°10-82988). Par conséquent, un élu municipal, propriétaire d’un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé d’implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil (req.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

n°10-82988). Par conséquent, un élu municipal, propriétaire d’un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé d’implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil municipal au cours de laquelle un débat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d’ensemble d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement être poursuivi pour prise illégale d’intérêt. Par ailleurs, le même élu qui participerait, en outre, à un vote visant à donner un avis sur le projet d’ensemble, pourrait être considéré comme un conseiller intéressé au sens de l’article L2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cet avis serait alors illégale et susceptible d’entrainer l’illégalité d’autorisations relatives à la réalisation du projet d’ensemble dès lors que cet avis serait pris en considération dans le cadre de la procédure administrative. »

Or, même s’ils n’ont pas pris part au vote, ces élus ont assisté à plusieurs séances du Conseil Municipal, où la question du projet éolien a été abordée. Il semble donc que la légalité des décisions prises au sujet de ce parc éolien soit de fait contestable.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017–Caix) :

« information particulières sur les intervenants au projet : Très factuellement, et sans jeter l’opprobre, il convient de rappeler qu’il existe des liens qui sont d’ordre public entre certains propriétaires et exploitants, qui vont recevoir des éoliennes ou un poste de transformation, et les instances décisionnaires politiques à l’époque de leur engagement avec la société ENERTRAG. »

Avis d’une personne anonyme (registre de Cayeux en Santerre - 23 Septembre 2017) :

« A noter que de nombreux bénéficiaires du projet (agriculteurs et propriétaires) sont très influents dans les décisions politiques relative au territoire

La décision d’accorder ou non une autorisation d’exploiter à un projet éolien revient à la Préfecture, et non aux collectivités locales. Les délibérations municipales ou intercommunales ne sont pas exigées dans la constitution des dossiers de demande d’Autorisation Unique.  L’Autorisation n’est pas soumise au visa de l'avis du Conseil Municipal.

Ainsi, les délibérations prises auprès des communes de Caix, Vrély et Cayeux en Santerre permettent à ENERTRAG Santerre IV de communiquer avec les riverains, par le biais de réunions publiques du conseil municipal, et de démontrer à la Préfecture que les élus locaux, représentants de leurs administrés, sont informés et soutiennent le projet éolien.

## Société « Enertrag – Santerre IV » :

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

Qui sont les acteurs locaux qui ont validés ces 4 parcs implantés par ENERTRAG ? Qui sont les actuels propriétaires/ exploitants qui supportent les éoliennes déjà implantées sur le secteur, quels sont les rôles et responsabilités de chacun d'eux dans le secteur ?

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

L’organigramme page 13 du sous dossier n°3 fait référence à la participation du groupe ENERTRAG dans les sociétés de projet. Cette figure permet d’expliquer que pour tout parc éolien une société de projet est créée.

Comme consultable sur le site internet d’ENERTRAG ou celui de la Préfecture, ENERTRAG exploite actuellement deux parcs éoliens dans le Santerre : le parc éolien de Caix et le parc éolien de Liancourt Fosse.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11Octobre 2017) :

Pourquoi ces comptes clos au moment de l’enquête publique ne sont-ils pas mis à disposition du public ? Il serait ainsi possible de savoir ce qu’ont touché les communes ?

Le parc éolien existant a été construit en 2013, pourquoi ne présent il des comptes qu’à partir de juillet 2015 ? Que s’est-il passé pendant les trois années entre 2013 et 2015 ?

Les comptes d’ENERTRAG SANTERRE IV sont publiés au Greffe. Vous trouverez le document en pièce jointe. Ces documents n’ont pas été versés au dossier transmis à l’enquête publique, car aucune demande de l’Administration n’avait été formulée.

Dans la deuxième partie de la question, il y a méprise entre le parc éolien de Caix, existant, et le projet éolien de Luce. Le parc éolien de Caix est mis en service depuis 2013. Les chiffres transmis dans le dossier de demande d’Autorisation Unique concernent le projet éolien de Luce.

## EOLIEN, PATRIMOINE ET PAYSAGE :

  - Eolien et paysage :

Commentaire anonyme envoyé par courriel à la Préfecture le 18 Septembre 2017 :

« il y a une trop grande densité de parcs éoliens au Sud-est d’Amiens, qui obèrent les paysages de ce département (existants ou autorisés) ».

Inscription de M.PERNEY (le mercredi 11 Octobre 2017- registre de Caix) :

« Le parc prévu défigurera encire plus le paysage déjà saturé de la région ».

Inscription de Mme Anne Marie Lucet, de Caix (permanence du mercredi 11 octobre 2017, registre de Caix) :

Mme Lucet indique qu’elle inscrivait pour son père, Ernest Duflors, que ce dernier était contre les éoliennes qui dégradent les paysages.

Le choix du développement de l’énergie éolienne sur le territoire national et à l’échelle locale apparait, en effet, dans les registres d’enquête publique comme incompris et inapproprié. L’énergie éolienne fait pourtant partie intégrante du mix énergétique adopté par le gouvernement français pour relever le défi de la transition énergétique et constitue même un atout majeur.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Par ailleurs, elle fait partie du dispositif établi pour répondre aux objectifs définis à l’échelle européenne à l’horizon 2020. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a réaffirmé le souhait de réduire la facture énergétique de la France, à faire émerger des activités génératrices d’emplois et à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre (Cf : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,40337.html).

Tout d’abord, il est important de rappeler que dans le cadre de la transition énergétique et du nouveau modèle énergétique français adopté le 17 aout 2015 par le Ministère de l’Environnement, les sources de production d’électricité devront être diversifiées. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte devrait permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique, et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement :

Source : extrait de l’article http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14123-7_loiTE-promulguee.pdf

Fin 2016, l’éolien représentait presque 5% de la consommation nationale d’électricité, soit un seuil franchi de 12GW. Les objectifs fixés par la France sont d’atteindre 15 000 MW de puissance éolienne terrestre en 2018, et entre 21 800 et 26 000 MW en 2013.

Pour atteindre ces objectifs une accélération du développement de l’éolien dans les territoires ruraux propices à cette énergie renouvelable comme le Santerre est indispensable.

Mi 2017, la Région Hauts de France est la seconde région éolienne. Elle compte 228 parcs éoliens soit plus de 2800 MW en fonctionnement.

C’est également une des régions les plus dynamiques avec 340 MW raccordés en 2016

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Figure 1 2017 BEARING POINT. France Energie Eolienne

Dans le département de la Somme, 1463 éoliennes (soit 3448 MW) ont fait l’objet d’une demande d’autorisation au 1er décembre 2016. Au total, la moitié a été autorisée soit 795 éoliennes (soit 1811 MW).

Le Schéma Régional Eolien (SRE) a été approuvé le 14 Juin 2012. Il s’agissait d’un volet du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) prévu dans les lois Grenelle. Bien que ce schéma soit annulé, il est pris comme référence dans le choix de l’implantation des projets.

En ce sens, le projet éolien de LUCE s’intègre dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien picard (pages 128 et 138-139 de l’étude d’impact du projet éolien de Luce).

Ce schéma avait fixé des objectifs éoliens ambitieux à l’horizon 2020 : 2800 MW (soit 1100 éoliennes). Cela explique le développement de l’éolien, encouragé notamment sur le Secteur B Est Somme du SRE (se référer ici au chapitre 5.2. Stratégie du Schéma Régional Eolien).

Chaque dossier de demande d’autorisation fait l’objet d’une étude d’impact sur l’Environnement. Dans ce cadre, une étude paysagère est réalisée. Cette étude est menée systématiquement et soigneusement dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. Pour sa réalisation, ENERTRAG s’est associé à un bureau d’étude paysagère.

Un parc éolien modifie le paysage dans lequel il s’intègre. Une éolienne ne peut pas se cacher. L’enjeu est donc d’identifier le site adéquat et de mener une étude paysagère indépendante qui définira le scénario d’implantation le plus cohérent. Le terme de mise en paysage est ici pertinent car l’éolien crée alors un nouveau paysage, qu’il convient de soigner.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Pour ce faire, trois aires d’étude ont été définies (page 32 de l’étude d’impact) :

- Aire d’étude rapprochée (l’éolienne a une forte présence visuelle dans le paysage) : moins de 2,5 km de la Zone d’Implantation Potentielle du projet éolien (ZIP) ;

- Aire d’étude intermédiaire (l’éolienne prend une place notoire dans le paysage) : entre 2,5 et 8,5 km de la ZIP ;

- Aire d’étude éloignée (l’éolienne est peu prégnante dans le paysage) : de 8,5 à 20 km de la ZIP.

A ces trois échelles d’analyse, un état initial est mené pour identifier les enjeux paysagers et patrimoniaux. Par la suite, un nombre représentatif de photomontages est effectué au sein de chacune des aires d’étude, afin d’identifier et d’ajuster le scénario d’implantation retenu. Pour le projet éolien de LUCE, 69 photomontages ont été réalisés dans ce but.

L’élaboration de l’étude du patrimoine et du paysage réalisée pour le dossier de demande d’autorisation unique de LUCE suit les préconisations du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, rédigé en 2010 par le Ministère de l’Environnement.

  - Stratégie du Schéma Régional Eolien (SRE) :

Commentaire de M. Tom Kusnierak, de Guillaucourt (permanence du mercredi 11 Octobre 2017-registre de Caix) :

(…) « Le « mitage» du territoire est donc à éviter »

Courrier de Ludovic Kusnierak de Guillaucourt, Président de l’Association «  Contre Vents et Marchés » (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Au niveau du territoire, la multiplication de petits parcs (Caix, Rosières, et, au-delà, Roye), hache le Santerre, sans compter les projets en cours… Le principe de zone de « respiration paysagère » doit d’appliquer. De plus, en se rendant sur le terrain, vous pourrez constater qu’une soixantaine d’éoliennes sont déjà implantées sur le secteur d’impact de ce parc éolien, et que l’espace est saturé !  Le seuil de tolérance de la population est largement dépassé. (…) »

Avis de M.Genoise Philippe (registre de Vrély  - mercredi 27 Septembre 2017) :

« se montre inquiet de la prolifération des parcs »

Afin d’accompagner les objectifs ambitieux du Grenelle de l’Environnement, l’Etat français a demandé aux régions de se doter de schémas régionaux éoliens. Cet exercice de planification identifie les secteurs jugés favorables pour accueillir des éoliennes. Le Schéma Régional Eolien de Picardie, validé par arrêté préfectoral le 12 juin 2012, identifie 5 secteurs en Picardie. Le Secteur B Est Somme du SRE, zone d’implantation du projet de Luce, est un secteur à fort potentiel éolien.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Figure 2 : Extrait de l'étude d'impact du projet de Luce p.138

L’étude d’impact du projet éolien de Luce évoque (p.138-139) :

« Afin de maîtriser le mitage et les effets visuels cumulés, le SRE définit trois grands types de respiration entre les projets éoliens :

- Les distances inter-secteurs de 15 à 20 km minimum afin de ménager des respirations paysagères ;

- Les distances inter-pôles de densification de 5 à 10 km ; Cette distance devra s’apprécier en fonction de la typologie et de la densité des projets environnants.

- Les distances internes à un pôle de 2 à 5 km. »

La stratégie d’aménagement définie dans le SRE indique que le territoire est déjà investi par 2 grands pôles de densification de l’éolien (parcs du Santerre et de Roye), distants de 15 km. Cette respiration significative et un faible mitage du territoire par l’éolien permettent d’envisager une densification significative de ces parcs.

En particulier, le pôle 1 (parc du Santerre) « marque le carrefour des autoroutes A1 et A29. Ce parc pourrait être conforté dans la continuité de l’existant » (SRE).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Actuellement, et compte tenu des parcs existants et projetés au sud de la vallée de la Somme, le développement éolien s’organise en 3 bandes qui forment une sorte d’éventail qui accompagne l’A29 (Amiens - Saint-Quentin) et la RD 334 (Amiens - Roye),et l’interstice entre les deux :

- Au nord se trouvent les parcs du Moulin-Blanc, de la Grande-Sole et des Vents-du-Santerre, des Rosières et d’Ablincourt,

- au centre, ceux de Caix - Luce, Bois-Madame, Haute-Borne, Côte-Noire et Champ-Serpette,

- au sud le chapelet des parcs du Trèfle, du Chêne-Courteau, de Terres-Abbaye, de Mézières-en-Santerre, du Plessis-Hangest, de Mont-de-Treme et d’Ouest-Royen.

Les espaces de respiration s’allongent en deux couloirs orientés nord-ouest - sud-est et encadrent le présent projet de Luce : l’un au nord, l’autre au sud de celui-ci.

En renforçant le parc éolien de Caix existant, le projet de Luce ne participe pas au « mitage » du paysage dans lequel il s’integre, et n’entame pas non plus les espaces de respiration.

  - Prise en compte des autres parcs éoliens du secteur :

Courrier de Madame Valérie VERDIER, de Guillaucourt (daté du 16 Septembre 2017, remis lors de la permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

«(…) - nuisances visuelles :

- Les éoliennes, dans le canton du Santerre, se multiplient à tel point que nous n’arrivons plus à les compter. Les enquêtes publiques ne cessent de proliférer.

- Et 12 aérogénérateurs sur Caix, Cayeux en Santerre, Vrély (arrêté du 16/06/2017) 6 sont déjà présentes !!!!

- Et 4 aérogénérateurs sur Fouquescourt (Arrêté du 16/06/2017) commune située à 10km de Caix

- Et 8 aérogénérateurs sur Bayonvillers, Marcelclave, Lamotte Warfusée (arrêté du 22/04/2016)

Ah non celui-là ne verra pas le jour !

Sommes-nous destinés à nous « battre » sans cesse contre les mêmes projets alors que la population refuse en bloc, cela tourne au harcèlement.

Le secteur est saturé STOP, TROP c’est TROP ! »

Courrier de M. et Mme Brood Derek, de Warvillers, (courrier du 10 Octobre 2017, remis  lors de la permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Nous sommes actuellement concerné directement par 3 projets d’implantation d’éoliennes :

- le projet objet de la présente, le projet du « Bois Madame », sur les communes de Warvillers, Rouvroy en Santerre et Méharicourt (dont l’enquête publique est terminée),

- celui de Fouquescourt (dont l’enquête publique est en cours également). Nous allons être asphyxiés, agressés… par la présence de tous ces mats éoliens s’ils viennent à voir le jour. »

Pour représenter une vision réaliste de l’insertion paysagère d’un projet de parc éolien, l’état de

l’éolien dans le secteur d’étude est bien entendu pris en compte, et ceci jusqu’à l’aire d’étude

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

éloignée (20 km). Ainsi, dans l’état initial paysager, en page 24, une carte de l’état de l’éolien est présentée. Les informations prennent en compte les parcs éoliens construits, les projets autorisés et ceux en instruction qui ont d’ores et déjà obtenu l’avis de l’autorité environnementale.

D’ailleurs, lorsque la prise de vue englobe des éoliennes différentes de celles du projet de Luce, la vue filaire 120° x 120° précise le nom des parcs éoliens et un code couleur est appliqué pour aider l’observateur à se repérer. Les diagrammes circulaires sont un bon exemple, avec en légende, l’ensemble des parcs et projets éoliens pris en compte.

Enfin, l’étude d’impact sur l’environnement détaille en pages 55 et 56 la localisation des parcs éoliens riverains, pris en compte dans les effets cumulés.

Il convient également de noter ici que la mention  « la population refuse en bloc » paraît exagérée. En effet, les français sont massivement concernés par les choix énergétiques de leur pays. Désormais, ils veulent un équilibre entre plusieurs sources d’énergies, d’après le dernier sondage CSA/France Energie Eolienne en date de mars 2014.

C’est le solaire photovoltaïque et l’éolien que souhaiteraient voir implantés en priorité les français dans leurs régions, avant le nucléaire, le gaz et le charbon (86% contre 34%). 80% des français estiment également qu’il faut investir dans l’éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en fin de vie. 65% des Français pensent également que l’éolien contribue à la démocratisation du marché de l’énergie (source : Sondage CSA pour FEE Rapport d’études mars 2014).

Dès 2011, selon le baromètre de l’ADEME sur les Français et les énergies renouvelables, 80% des Français étaient favorables à l’installation d’éoliennes en France. Cela est confirmé également par un sondage IPSOS de décembre 2012, selon lequel l’énergie éolienne a une bonne image pour 83% des français.

L’énergie éolienne bénéficie ainsi d’une image « extrêmement positive » : propre, économique, écologique, renouvelable. Cette acceptation augmente lorsque les personnes interrogées habitent à proximité des éoliennes.

La grande majorité des français ont une bonne image des Energies Nouvelles et Renouvelables en France.

Figure 3: Image des français sur les énergies renouvelables (source : Ipsos, Janvier 2016)

Plus de 9 Français sur 10 sont favorables au développement des énergies renouvelables. Parmi ceux-ci on compte près de 50% qui y sont très favorables.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Figure 4: Acceptabilité des ENR par les français (source: Ipsos, Janvier 2013)

De plus, selon le 7ème colloque national de la FEE, 88 % des français estiment que l’éolien est une source de revenu économique pour les communes d’accueil, et 86 % estiment que c’est une source de revenu pour les agriculteurs qui cèdent ou louent leur terre.

L’acceptabilité locale de l’éolien est très bonne puisque :

- 80% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur département ;

- 68% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur commune ;

- 45% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur champ de vision de leur domicile.

Figure 5: Acceptabilité de l’éolien en France (source : Ipsos, Janvier 2013)

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

Tableau page 9/18 : doc n°4 p.55 le tableau qui présente les autres parcs en instruction.

Le parc de « Bois Madame » a été oublié, il se situera juste de l’autre côté de la RD 329, l’aire de respiration dans l’axe Bouchoir Rosières risque d’être mis à mal !

Le projet éolien du Bois Madame est bien cité dans le tableau n°25 page 55 de l’étude d’impact (sous dossier 4)

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

2-4)  Analyse paysagère du parc éolien de Luce :

2-4-1) Détails concernant les photomontages :

Commentaire de M. Tom Kusnierak, de Guillaucourt  (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

« Au regard des différents photomontages présentés par la société ENERTRAG dans le dossier du parc éolien de LUCE, il apparait clairement qu’une modélisation abusive minimisant la taille et l’impact des éoliennes sur le paysage a été faite.

En se rendant sur le terrain vous pourrez constater la mesure de la supercherie.

Avant toute prise de décision, une étude plus sérieuse de l’impact réel des éoliennes sur le paysage doit être réalisée. »

Courrier de M. Ludovic Kusnierak de Guillaucourt, Président de l’Association «  Contre Vents et Marchés «  (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

« Au regard des différents photomontages présentés par la société dans le dossier, il apparait clairement qu’une modélisation abusive minimisant la taille et l’impact des éoliennes sur le paysage a été faite.

Cette stratégie est particulièrement parlante sur le schéma modélisant la sortie de la commune de Vrély où les châteaux d’eau peuvent servir de repère et d’élément comparateur. Les éoliennes mises en place sur cette partie de la commune ne peuvent en aucun cas prétendre représenter la réalité.

De manière générale, l’impact des éoliennes a été volontairement minimisé : choix de la saison de la prise de vue, condition de luminosité…

Courrier de M. Jean Marie ADDE de Vrély, daté du 10 Octobre 2017 (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Dans l’enquête environnementale, l’impact des éoliennes sur les photomontages depuis les villages est fortement minimisé.

Les montages sont réalisés avec des photos d’arbres en feuilles, or en l’hiver, les arbres sont dénudés, de plus ces arbres peuvent être abattus par les propriétaires, laissant ainsi la vue sur les éoliennes derrière l’église de CAIX, classée monument historique par exemple.

Concernant les autres villages le montage est réalisé depuis le centre du village masquant ainsi la vue sur les éoliennes, il aurait été indispensable de fournir ces photomontages depuis les habitations situées face aux éoliennes en bordure des villages.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Les photomontages présentés ne permettent pas de réaliser l’impact du projet dans le paysage, les panoramas fixes ne permettent pas de prendre en compte la pression éolienne déjà très prégnante dans ce territoire.

La méthodologie utilisée par le bureau d’étude respecte les préconisations de l’administration.

A ce titre, il convient de se référer à l’annexe du volet paysager p.290 « Méthode de réalisation des photomontages »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Par ailleurs, la DREAL et l’Autorité Environnementale auraient relevé le caractère factice des photomontages du dossier de Luce, si tel avait été le cas.

Les prises de vue en cœur de village ont été réalisées dans le cadre de l’analyse des impacts du projet sur les lieux de vie. Soixante-neuf photomontages permettent l’analyse, qui s’est voulu très complète, des impacts du projet.

Enfin, les prises de vue ont été réalisées, pour la grande majorité, en période hivernale, pendant laquelle la visibilité à travers les boisements est plus aisée.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Photomontage n°44 : (…) « il est impossible que l’éolienne de Le Hamel soit dans cette direction… Dans cette direction il y a Hangest en Santerre et le Quesnel, qui ont des églises remarquables et très peu étudiées dans le dossier ».

Il y a effectivement méprise sur ce point de vue. Il ne s’agit pas là de l’église du Hamel mais de celle du Quesnel.

Les églises du Quesnel et de Hangest en Santerre sont étudiées au travers des photomontages n°38, n°39, n°44 et n° 48 du volet paysager.

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix):

Photomontage n°48 : (…) « Par contre l’analyse paysagère passe sous silence l’incidence du parc sur le paysage du clocher de l’église de Rosières ».

Comme expliqué dans la note méthodologique en annexe du volet paysager, l’encart ci-dessus permet de situer le point de vue du photomontage. L’angle en bleu représente la prise de vue présentée dans le dossier. A ce titre, le photomontage n°48 ne peut faire figurer l’église de Rosières- en -Santerre, elle se  situe  hors  champ. Le  clocher  que l’on  peut  deviner  dans  le bandeau bâti est celui de l’église de Wiencourt-l’Equipée, comme analysé dans le commentaire paysager.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

L’architecte paysager en charge du dossier d’étude d’impact paysager dispose d’un site qui permet de visualiser l’ensemble des photomontages mis à jour au 10/02/2017 et présentés dans le rapport, ces photomontages ont été visualisés et commentés : (..)

Le projet de parc éolien de Luce dispose d’un site internet : www.parc-eolien-luce.fr  mis à la disposition du public depuis plusieurs mois. L’objectif de ce site internet est d’informer la population sur le projet et son l’évolution.

A ce titre, ce site internet accueille tous les photomontages du dossier de LUCE. C’est à ce site internet auquel fait référence l’Association Union pour la Sauvegarde du Santerre. Il a volontairement été mis en ligne par la société ENERTRAG.

Ce site est également l’occasion de relayer la tenue des réunions d’informations, notamment celle réalisée le 25 aout dernier en salle des fêtes de Caix. Force est de constater que l’information via ce site internet par ENERTRAG est efficace. Cela n’entraine cependant pas la participation aux réunions de ces associations, qui pourtant se disent non informées.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Photomontage GO8 axe Amiens direction Roye à la hauteur de la D28e

L’angle de vue est pris de sorte à ne pas faire apparaître l’église de Le Quesnel, petite cathédrale du Santerre, remarquablement visible dans le paysage depuis ce point.

La covisibilité sera encore plus marquante depuis l’intersection entre la D934 et la D28 située juste avant cette intersection.

Ce point de vue n’a pas été étudié et pourtant l’église de Le Quesnel sera engloutie entre les éoliennes d’Hangest en Santerre, Roye et Caix et Luce. Le photomontage est manquant.

Ce photomontage correspond au point de vue n°33 du volet paysager. L’adjectif de petite cathédrale du Santerre qualifie l’église Saint Martin d’Harbonnières, et non pas l’église de Le Quesnel.

Les photomontages n° 32 33 et 34 étudient déjà largement ce secteur.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Photomontage G60 vers Vauvillers : (…) Le photomontage ne met pas clairement en évidence qu’à ce point apparaîtront toutes les éoliennes du projet, mais qu’il existe déjà sur la gauche de la prise de vue la trentaine d’éoliennes implantées sur Framerville Rainecourt, à 500 mètres de la prise de vue, et sur une profondeur de 4 km. Les habitants de Vauvillers n’auront plus aucun espace de respiration en sortant du village vers le sud.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Ce photomontage correspond au point de vue n°59 du volet paysager.

Le contexte éolien est correct, et ce photomontage prend en compte le parc éolien de Framerville Rainecourt. Les éoliennes sont visibles sur la première vue photo + filaire 180

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

(…) « Aucun photomontage n’est présenté depuis la D1029 (dite chaussée Brunehaut), axe majeur de circulation et axe historique » (…) « Aucune prise de vue dans le périmètre éloigné nord sur l’axe Albert Montdidier (…) ».

Le choix des prises de vue a été réalisé selon plusieurs critères et notamment la Zone d’Influence Visuelle. En ce sens, les vues sur le projet éolien sont limitées le long de la chaussée Brunehaut. Pour étudier ce secteur et les covisibilités du projet avec le patrimoine existant, il convient de se référer au photomontage n°1 et n°47.

Figure 6 : carte d'influence visuelle page 100 du volet paysager

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Photomontage G12 sur l’axe D337 entre Lihons et Harbonnières : Il manque en complément de ce photomontage une prise de vue depuis l’étang de loisir situé sur la D 28 entre Lihons et Rosières, cet axe est de plus un des axes les plus circulés du secteur.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Ce photomontage correspond au point de vue n°9 du volet paysager.

Le nombre de photomontage réalisés dans le cadre du projet de LUCE est important (soixante-neuf)  et le choix des points de vue est réalisé soigneusement, grâce à des études de terrain et la Zone d’Influence Visuelle.

Ce point de vue supplémentaire demandé n’a pas été considéré opportun à étudier.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Photomontage G44 et G29 aux environs de Warvillers : « Il y a un rapport d’échelle défavorable entre les deux photomontages. (…). A aucun moment une vue sur le village de Warvillers n’est présentée par son arrivée sud sur la D 329. (…) »

Ces photomontages correspondent aux points de vue n°25 (G29) et n°44 (G44) du volet paysager.

L’éolienne E8, la plus proche du point de vue n°25, se situe à 1,5 km. L’éolienne E8, la plus proche du point de vue n°44, se situe à 3,2 km. La distance est donc doublée, ce qui  explique que les éoliennes du projet de LUCE sont plus petites sur le photomontage n°44 par rapport au n°25.

Le photomontage n°26 du volet paysager « Vue depuis l’entrée sud de Warvilliers » étudie la vue sur le village de Warvilliers, depuis son arrivée au sud sur la D 329.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

(…) « il manque en particulier des vues en sortant de Bouchoir, vers le nord par la D 329, et pour toutes les maisons situées sur la D 131, en sortie nord est de Bouchoir »

Ce photomontage correspond au point de vue n°11 du volet paysager. Il convient de se référer ici au point de vue n°26, qui se situe sur la route départementale n°329,  entre Bouchoir et Warvillers.

Aucune prise de vue n’a été réalisée depuis l’axe de la D131, peu fréquentée. Les axes principalement utilisés par les riverains ont été privilégiés.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

« L’angle de prise de vue ne met pas évidence le village de Caix, avec la flèche du clocher de l’église qui perce au centre de la vue (…) »

Ce photomontage correspond au point de vue n°21 du volet paysager. Cette prise de vue est importante, elle a donc fait l’objet de deux photomontages.

L’église de Caix est visible sur la prise de vue.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Courrier de M.Christophe Levecque, de Warvillers (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

Et voilà que je vais peut-être devoir supporter toutes ces machines, classées ICPE, dans mon quotidien, comme vous pouvez le voir sur les 2 photomontages pris de la maison ci-joints. Les vues dégagées vont avoir un gout plus qu’amer si le projet se réalise !

Ce riverain a annexé deux photomontages à son courrier.

Aucune information ne permet de nous renseigner sur le lieu de la prise de vue, la méthode employée pour la réalisation du photomontage. De plus, le second photomontage paraît zoomé.

2-4-1-1) Covisibilité avec l’église de Caix :

Commentaire de Monsieur Joël Bideaux, résident de la commune de Guillaucourt :

"Projet présentant une forte covisibilité avec le clocher de l'église de Caix, classée monument historique par arrêté du 11 septembre 1906. Il ne garantit pas l'intégrité du paysage culturel, tel que protégé par l'arrêté".

Avis de Madame Valérie VERDIER de Guillaucourt (courrier du 16/09/2017 remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Je suis formellement opposée au projet éolien de Luce pour différentes raisons :

-  protection du patrimoine : A quoi bon classer des monuments historiques, telle que l’église  de Caix, si ce n’est pas pour les protéger. Des éoliennes aussi proches et si  nombreuses font perdre de l’intérêt historique et architectural ;

- des éoliennes aussi nombreuses dans le secteur portent atteinte aux perspectives monumentales qui l’entourent » (cf rapport du commissaire enquêteur du projet de moulin blanc) ;

-  les éoliennes trop nombreuses dénaturent et font perdre l’âme des villages ».

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

Il est indiqué une co-visibilité avérée avec l’église de Caix classée au patrimoine mais à aucun moment le photomontage n’illustre cette co-visibilité »

Courriel d’une personne anonyme, reçu par la Préfecture le 18 Septembre 2017 :

« La zone d’implantation affecte le périmètre proche (moins de 1 km) de deux églises inscrites au patrimoine des MH, (…) »

Le volet paysager en annexe de l’étude d’impact de Luce présente en sa page 82, le patrimoine bâti de l’aire d’étude rapprochée :

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Ainsi ce sont deux églises qui se situent à moins de 1 km de la zone du projet : l’une est inscrite, celle de Beaufort en Santerre et l’autre est classé, celle de Caix.

Des photomontages ont été produits pour étudier de manière approfondie les covisibilités et inter visibilité de ces deux monuments avec le projet éolien de Luce.

La covisibilité du projet éolien de Luce avec l’église de Caix est étudiée dans l’étude d’impact produite dans le cadre du dossier de demande d’Autorisation Unique. Le volet paysager du projet éolien de Luce consacre une part importante à cette analyse (pages 82, 134, photomontages n° 18-21).

Le volet paysager conclue sur ce point « L’étude des impacts a permis de révéler et de mesurer la présence de covisibilités pressenties dans l’état initial. Sur l’ensemble des monuments historiques (sur cinquante-trois repérés sur le territoire de l’étude), un seul possède des covisibilités avec le projet éolien (il est localisé dans l’aire d’étude rapprochée). Il s’agit de l’église de Caix dont le clocher peut être aperçu en même temps que les éoliennes du projet. L’église de Beaufort-en-Santerre est préservée, c’est seulement depuis l’allée d’accès au château que des vues filtrées par les arbres permettent d’entrapercevoir, en hiver, le parc éolien en projet. »

Des photomontages ont complétés cette analyse dans le cadre du mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale : photomontages n°62 et 63 pages 13 à 20.

Des mesures compensatoires sont donc prévues pour compenser l’impact du projet éolien sur l’église de Caix. Celles-ci sont définies page 283 du volet paysager : « Réfection de la toiture de l’église de Caix. Bien que le relief de la vallée de la Luce, les constructions et la végétation des jardins masquent en grande partie les éoliennes du projet de Luce à partir du bourg de Caix, la présence de ces machines marqueront davantage le paysage des habitants de Caix dans leurs déplacements quotidiens. C’est la raison pour laquelle le porteur de projet propose, à titre de mesure compensatoire, de participer à la réfection de la couverture de l’église de Caix qui est actuellement en mauvais état. Coût de la mesure : 45 000 €. »

2-4-1-2) Covisibilité avec l’église d’Harbonnières :

Courrier de l’Association Contre Vents et Marchés, de  L. Kusnierak de Guillaucourt (permanence du Mercredi 11 Octobre 2017 à Caix) :

« Notre opposition se fonde sur le respect de notre patrimoine historique et culturel, des sites et des paysages. En effet, le projet se situe à proximité de plusieurs bâtiments classés au titre des monuments historiques : Harbonnières : église classée par arrêté du 11 Septembre 1906. Les éoliennes prévues seront tout à fait en covisibilité du monument, surnommé la « cathédrale du Santerre ».

Commentaire de Monsieur Joël Bideaux, résident de la commune de Guillaucourt, (permanence du jeudi 5 Octobre 2017 à Cayeux-en’Santerre) :

« Projet présentant aussi une covisibilité avec l'église d'Harbonnières, classée monument historique par le même arrêté ».

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Le photomontage n°58 du volet paysager étudie ce point de covisibilité, qui est alors estimé comme depuis « un lieu de passage rapide, ce qui engendre nécessairement une vue très éphémère »  où « le monument historique est peu perceptible ».

2-4-1-3) Proximité de l’église de Lamotte-Warfusée :

Courrier de l’Association Contre Vents et Marchés, Mr L. Kusnierak, de Guillaucourt (permanence du Mercredi 11 Octobre 2017) :

« Notre opposition se fonde sur le respect de notre patrimoine historique et culturel, des sites et des paysages : en effet, le projet se situe à proximité de plusieurs bâtiments classés au titre des monuments historiques : l’église Saint Pierre de Lamotte (classement par arrêté du 27 Octobre 2005).

Le photomontage n°47 du volet paysager analyse l’impact du projet éolien de LUCE sur l’église classée Saint Pierre de Lamotte. L’impact paysager est qualifié de faible. En effet, l’église Saint Pierre de Lamotte est difficilement visible au sein de la silhouette de l’urbanisation, et l’éolien est « où le vocabulaire éolien est déjà très présent ». Le projet de Luce apparaît avec des dimension très faibles »

    - Analyse de l’effet de saturation et d’encerclement :

Avis de Mme Claudie Demianovitch, de Guillaucourt (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

(…) indiquant être opposée au projet pour les raisons suivantes : saturation du paysage (« c’est un désastre écologique », « trop, c’est trop », « chez nous on ne voit plus que cela »)

Courrier de Ludovic Kusnierak, de Guillaucourt, Président de l’Association «  Contre Vents et Marchés » (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« La saturation visuelle est minorée dans l’étude d’impact »

Courrier de Mme Valérie VERDIER, de Guillaucourt (daté du 16 Septembre 2017, et remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Le secteur est saturé STOP, TROP C’EST TROP ! »

Comme défini dans l’étude paysagère du projet éolien de Luce (cf p.285 Volet paysager de Luce-Laurent Couasnon-janvier 2017) : « Le terme de saturation visuelle appliqué à la part de l’éolien dans un paysage, indique que l’on a atteint le degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat (source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010).

NB : dans le présent dossier, on parle de ‘‘degré de saturation visuelle’’, cela concerne le rapport entre le nombre d’éoliennes et l’angle visuel horizontal ; il s’agit d’une considération relative et non pas absolue : considérer le degré de saturation visuelle ne signifie pas ipso facto qu’un seuil de saturation est atteint.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Le volet paysager de Luce répond aux demandes de l’administration : analyse des critères de saturation visuelle établi par la Région Centre. De plus un outil spécifique d’analyse des effets d’encerclement et de saturation (4 diagrammes circulaires et vue à 360°) a été produit pour ce dossier. Les 69 photomontages ainsi que les 4 diagrammes circulaires permettent d’apprécier une vue représentative des principaux points de vue et axes de découverte du parc éolien, et ceci depuis les différentes aires d’étude du projet éolien.

Enfin, bien que ne présageant en rien de son autorisation, la recevabilité du dossier le 30 Mai 2017 signifie que sur la forme comme sur le fond, le dossier porté par la société ENERTRAG Santerre IV apporte les pièces nécessaires (et notamment sur le volet paysager) pour que les services du Préfet, à l’issue de l’enquête publique, puissent se prononcer sur le projet éolien. L’analyse de la saturation visuelle a donc été réalisée de manière complète et non « minorée ».

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre, permanence du mercredi 11 Octobre 2017 :

Sur l’analyse de la saturation visuelle, pourquoi seuls les villages de Vrély, Cayeux en Santerre, Caix et le Quesnel ont été étudié ? Les villages de Warvillers, Bouchoir, Fouquescourt, Méharicourt, subissent un environnement qui est saturé par les éoliennes de Framerville-Rainecourt au Nord, Roye au sud-est et Hangest en Santerre par le sud-ouest, le seul espace d’horizon qui n’est pas surchargé est vers l’ouest en direction d’un pôle limité des 6 éoliennes existantes et qui ne constituent (pas encore) un parc oppressant.

L’étude de la saturation visuelle autour des villages de Caix, Vrély, Cayeux en Santerre et Le Quesnel est traité dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du projet éolien de Luce p.272 à 279 (pièce n°7 du sous dossier 7) du volet paysager.

Des photomontages depuis les centres bourgs de Rosières en Santerre, Warvilliers, Beaufort en Santerre et Beaucourt en Santerre viennent compléter cette analyse de saturation sur le territoire (cf. photomontages n° 61 à 69 du mémoire en réponse de l’avis de l’Autorité Environnementale p.10 à 36).

ENERTRAG SANTERRE IV a répondu à la demande de l’Autorité Environnementale en complétant ce volet.

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély (daténdu 10 Octobre 2017, remis en permanence du 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

Les photomontages minimisent l’impact visuel, même ENERTRAG, admet, dans sa réponse, que depuis VRELY, le SEUIL D’ALERTE sera ATTEINT, ceci par rapport aux photomontages fournis en centre bourg, que penser de la vue depuis les propriétés situées en limite du village ou là, le seuil d’alerte sera très nettement dépassé ?

Le point de vue choisi pour l’analyse de la saturation paysagère depuis Vrély ne prend pas en compte l’urbanisation. Par conséquent, la méthodologie de cette analyse majore l’impact du projet.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Le tableau p.273 évalue la saturation visuelle du bourg de Vrély selon trois critères. Le projet de Luce ne ferait passer aucun seuil d’alerte. La présence de l’éolien sur le territoire occupe déjà une partie importante du paysage ouvert du Santerre autour de Vrély. Le projet éolien de Luce ne concourt que très peu à l’évolution de la saturation visuelle du paysage depuis Vrély.

Figure 7 Évaluation de la saturation visuelle depuis le bourg

de Vrély (Extrait Volet Paysager de LUCE p.273)

L’étude paysagère conclue que le projet éolien de LUCE modifie peu le paysage depuis ces villages puisque l’éolien est déjà présent sur ce territoire, où la profondeur du champ de vision est importante, à l’exception de Cayeux en Santerre, niché dans la vallée de la Luce.

2-4-2-1) La vallée de la Luce :

Commentaire de M. Tom Kusnierak, de Guillaucourt (du  6/10/2017, permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

(…) « De plus la vallée de la Luce est située dans un secteur d’enjeux paysagers à protéger. »

Commentaire de Monsieur Joël Bideaux, résident de la commune de Guillaucourt

(…)  -  "Projet en surplomb de la vallée de la Luce".

L’étude d’impact environnementale a pris en compte toutes les sensibilités paysagères du territoire. La vallée de la Luce est étudiée à de multiples reprises dans le cadre du dossier :

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

- Le volet paysager analyse l’état initial de la vallée de la Luce p.18 à 22, p.50-71-73-86.

- L’analyse des variantes d’implantation du projet éolien a également été effectuée depuis le point de vue du versant Nord de la vallée de la Luce, p.95 ;

- Enfin, l’analyse des impacts sur la vallée de la Luce a été étudiée dans le cadre de photomontages commentés.

Le tableau p .101-102-103 du volet paysager récapitule pour chacun des photomontages les covisibilité avec un monument historique (ou inter-visibilité avec un site), l’inter-visibilité avec un autre parc éolien, la perception des vallées, la perception depuis l’habitat, la perception depuis les secteurs panoramiques, l’analyse de la concurrence visuelle, et enfin la perception depuis les axes routiers.

Ainsi, il convient de noter que les points de vue n°43, 45, 55 étudie l’impact du projet dans le cadre de la perception sur la vallée de la Luce :

- Depuis le point de vue n°43, le paysagiste estime que « le projet de Luce densifie le motif éolien dans le paysage en modifiant assez peu le paysage quotidien et sans effet d’écrasement sur la vallée, l’impact paysager est faible »- .

- Depuis le point de vue n°45, le paysagiste estime que « le parc de Luce renforce sensiblement le point focal initialement formée par le parc de Caix mais la hauteur des machines est très inférieure à la profondeur de la vallée, l’impact paysager reste faible ».

- Depuis le point de vue n°55, le paysagiste estime que «  l’impact paysager est moyen : d’un côté l’angle horizontal occupé par les éoliennes est nettement augmenté et, de l’autre, l’implantation des éoliennes de Luce « raccomode » le parc de Caix et s’inscrit lisiblement et en cohérence avec les lignes de force du paysage. »

En conséquence le projet éolien de Luce vient structurer le parc de Caix existant, sans entrer en concurrence avec le paysage de la vallée de la Luce.

      - Les boucles de la Somme :

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre, permanence du mercredi 11 Octobre 2017 :

« Le promoteur indique que le site de Suzanne ne présente pas de vue possible vers la zone d’implantation, il n’en va pas de même depuis le Belvédère de Vaux, situé à 20kms au nord-est du projet (…) »

A 20kms de distance les éoliennes sont discrètes voire invisibles dans le paysage. L’étude de visibilité du projet éolien, page 100 du volet paysager, le confirme.

Dans le volet paysager du projet éolien de LUCE, les boucles de la Somme sont analysées comme un élément majeur du paysage de l’Est du département.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

  - Cimetières militaires et patrimoine UNESCO :

Courrier de Madame Francoise Kusnierak, de Guillaucourt (daté du 8 Octobre 2017, remis en permanence du Mercredi 11 Octobre 2017) :

« Il est important de mener une évaluation indépendante sur les impacts de ce projet sur le paysage et sur le patrimoine culturel de notre région notamment sur les lieux de commémoration Australien de la première guerre mondiale situés à Villers Bretonneux.

Je vous rappelle que le site de Villers Bretonneux est en cours de classement pour une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

Il est en effet inadmissible de voir nos lieux de mémoire ainsi sacrifiés par des promoteurs avides de profits et peu sensibles à l’Histoire et au devoir de mémoire.

Courrier de l’Association Contre Vents et Marchés, Mr L.Kusnierak, de Guillaucourt (remis en permanence du Mercredi 11 Octobre 2017) :

(…) «  Implanter ce projet à proximité de tels sites est un déni des sacrifices humains survenus il y a cent ans… et une marque de mépris envers nos amis australiens notamment, dont les ancêtres sont morts pour défendre notre liberté. »

Inscription au registre de M. Joël BIDEAUX de Guillaucourt (permanence du Jeudi 5 Octobre 2017- Caix) :

« Proximité du mémorial de Villers Bretonneux, qui fait l’objet d’une demande de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO (sites mémoriels de la Grande Guerre) Nous devons respecter les combattants morts pour notre pays, et le projet se situe dans le périmètre retenu pour le classement. Ce projet contribuera à supprimer la qualité paysagère fortement liée à la mémoire des champs de bataille. »

Le volet paysager de l’étude d’impact de LUCE traite de manière indépendante et objective des enjeux liés à la réalisation du projet éolien de LUCE et la présence de sites de mémoire des combats de la Grande Guerre.

L’ensemble de ces sites ont été pris en compte : cimetières militaires et civils (page 83 du volet paysager), mémoriaux…

L’analyse de l’état initial du projet éolien prend notamment en compte les sites qui pourraient être classé au patrimoine mondial de l’UNESCO page 46.

A ce titre, le projet éolien de LUCE se situe :

- à plus de 10 km du Mémorial Australien de Villers Bretonneux ;

- à 30 km de  Beaumont-Hamel ;

- à 26 km de Thiepval ;

- à un peu plus de 60 km de Vimy.

Il est donc conclu qu’à ces distances et aux vues du contexte éolien présent, les éoliennes de LUCE n’auraient aucun impact sur ces lieux de mémoire.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

De nombreux photomontages ont été réalisés pour étudier les impacts potentiels sur les cimetières militaires et le patrimoine qui pourraient être classés par l’UNESCO (partie 3 du volet paysager) :

Photomontage n°1 : Vue depuis le cimetière britannique et le mémorial australien à Fouilloy ;

Photomontage n°9 : Vue depuis le cimetière militaire de Lihons - nécropole nationale ;

Photomontage n°28 a-b-c : Vue depuis un cimetière militaire canadien à Caix ;

Photomontage n°29 a-b : Vue depuis un second cimetière militaire canadien à Caix ;

Photomontage n°32 a-b : Vue depuis le cimetière canadien (RD 934) ;

Photomontage n°40 a-b : Vue depuis les abords du cimetière canadien de Hillside à Caix ;

Photomontage n°42 a-b-c : Vue depuis les abords du cimetière canadien Manitoba à Caix ;

Photomontage n°56 a-b : depuis un second cimetière militaire canadien à Caix ;

Photomontage n° 57 : Depuis les cimetières civil et militaire français de Caix et le cimetière   militaire allemand

Pour chacun des photomontages une analyse indépendante du paysagiste a été formulée.

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély (daté du 10 Octobre 2017, remis en permanence du 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Concernant les cimetières militaires, les lieux de mémoire et le mémorial de VILLERS BRETONNEUX, les visites ont lieu toute l’année, pas seulement le 11 Novembre au matin. »

Afin de préserver ces sites de mémoire, ENERTRAG a proposé de mettre les éoliennes E1 à E8 en berne le 11 Novembre et les jours de commémorations.

Cette mesure compensatoire est à retrouver p.282 du volet paysager.

  - Eolien et archéologie :

Courriel d’une personne anonyme, sur le site Internet de la préfecture - 18 septembre 2017 :

« La zone d’implantation affecte (…) un site archéologique gallo-romain pour la E5 (site AH2 de Caix) »

Le Santerre, par son histoire, est riche d’un patrimoine archéologique gallo-romain. Aussi, l’autorisation de construire le parc éolien de Caix comprenait une prescription archéologique. Avant la construction du parc éolien, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a prescrit un diagnostic d’archéologie préventive. L’institut National de Recherche Archéologiques Préventives (INRAP) a effectué l’opération.

Celle-ci consiste en la réalisation de tranchées continues à la pelle mécanique sous la direction du responsable scientifique de l’INRAP. Elles représentaient au moins 10% de l’emprise des travaux du projet éolien.

Il en sera de même pour le projet éolien de Luce.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

  - Mesures compensatoires d’ordre paysager :

Malgré un choix d’implantation raisonnée du projet éolien de LUCE, il a été convenu de définir des mesures compensatoires destinées à améliorer l’insertion paysagère du parc éolien. Ces mesures sont décrites en page 282 et 283 de l’étude paysagère, annexe de l’étude d’impact sur l’environnement

    - Implantation de haies :

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Le simple fait de proposer la mise en œuvre des mesures de réduction d’impact forme un aveu d’impact paysager significatif »

Il s’agit d’intégrer au mieux le projet éolien dans le territoire.

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre, (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« La haie aura atteint à hauteur suffisante pour jouer son rôle d’écran lorsque le parc sera arrivé à son terme… »

Comme indiqué pages 282 et 283 du volet paysager de LUCE : « Si certaines personnes apprécient le caractère écologique de ces dispositifs, d’autres au contraire y verront une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi si l’impact est réel, la plantation d’une haie bocagère simple est proposée dans les villages et hameaux proches, en limite de jardin, pour masquer ou accompagner certaines perspectives vers le parc éolien et limiter ainsi les effets sur le paysage. Cette mesure tend également à renforcer la présence traditionnelle de haies et d’arbres en couronne autour des villages. La plupart des plantations proposées consiste en quelque sorte à rétablir ce cordon de végétation. C’est ainsi le cas à l’ouest de Rosières-en-Santerre, en complément de plantations récentes qui ont été réalisées sur un linéaire incomplet. Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à renforcer les caractéristiques du paysage et l’intérêt écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture – diversité ».

Des plants de qualité sont privilégiés, la taille et l’entretien par des sociétés locales permettent une croissance rapide de ceux-ci.

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre, (ermanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

La prise en charge des conséquences non assumée par le promoteur.

Les mesures compensatoires seront inscrites dans l’arrêté préfectoral. En ce sens, les engagements proposés dans l’étude d’impact pour l’environnement doivent être tenus par ENERTRAG, qui s’engage la réalisation de ces mesures, et assure son activité sur tout la durée de celle-ci.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

    - Réfection de la toiture de l’église de Caix :

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« La prise en charge de la réfaction du toit de l’église à hauteur de 45 000€ est un pur scandale, comment le conseil municipal peut-il arbitrer en toute impartialité sa position par rapport au projet éolien ? »

Les éoliennes de Luce sont en covisibilité avec l’église de Caix. A ce titre, la mesure compensatoire proposée est la participation à la réfection de la toiture en mauvais état de cet édifice.

- EOLIEN ET AGRICULTURE :

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles : le projet va sacrifier plus de deux hectares de terres agricoles d’une fertilité exceptionnelle, les exploitations du Santerre bénéficient de revenus agricole très au-dessus de la moyenne nationale, ils n’hésitent cependant pas à brader des terres remarquables et mondialement enviées pour quelques euros de loyer industriel et commercial. »

Il est aisé d’observer que l’implantation des éoliennes de LUCE a pris soin de minimiser la surface agricole nécessaire pour le projet. Seuls deux chemins d’accès sont créés pour les  éoliennes B1 et E8. Les autres accès sont des chemins existants, qui seront élargis et renforcés dans l’intérêt des agriculteurs, des riverains et des communes.

Par ailleurs, il est important de souligner le fait que ces installations sont réversibles, comme expliqué dans l’étude d’impact du projet. Le parc éolien a une durée de vie de trente années, les terrains sur lequel le projet est installé reviendront à sa première vocation agricole.

- EOLIEN ET MILIEU NATURELS :

4-1)  Biodiversité et éolien :

Courriel anonyme du 18 Septembre 2017 sur le site Internet de la préfecture de la Somme :

« Le projet menace plusieurs espèces de rapaces (busards et faucons) et les chiroptères dans leurs habitats et zones de chasse. »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Courrier de Madame Françoise Kusnierak (remis en permanence du 11 octobre 2017 à Caix) :

« Au-delà […] des incidences sur les habitants et la faune sauvage […] »

La protection de la biodiversité fait partie des priorités de l’Union européenne, au même titre que la lutte contre le changement climatique. Il est donc indispensable de maîtriser les impacts des éoliennes sur la biodiversité, afin d’assurer une cohérence entre ces deux objectifs fondamentaux.

L’exigence de protection de la biodiversité, en particulier des oiseaux et chiroptères, joue ainsi un rôle majeur dans la planification et la réalisation de projets éoliens terrestres, avec un accompagnement et un encadrement étroit de la part du législateur.

Ainsi, la faune est prise en compte à la fois pendant les chantiers (travaux organisés collaboration avec un écologue) puis au cours de la phase d’exploitation (suivi écologique).

Pour le projet de LUCE, l’étude de l’avifaune préalable à l’implantation d’un parc éolien a porté, d’une part, sur les populations d’espèces d’oiseaux et de chauve-souris présentes ou utilisant le site, et d’autre part, sur le comportement de ces animaux et en particulier leurs voies de déplacement et leurs hauteurs de vol. L’analyse des impacts sur l’avifaune est disponible pages 99 à 110 de l’étude écologique, et pages 114 à 117 pour les chiroptères.

ENERTRAG a également développé le parc éolien de Caix. Les données issues de l’étude d’impact de Caix et de son suivi en cours d’exploitation ont également permis d’étoffer l’analyse écologique du projet éolien de Luce.

Il convient de noter que la mortalité liée à la collision avec les éoliennes reste faible au regard des activités anthropiques.

Le tableau suivant montre que même si l’impact n’est jamais nul, les éoliennes ont un impact faible en comparaison de ceux engendrés par les lignes électriques, les routes ou bien les baies vitrées.

Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Enfin, il faut souligner que les nombreux suivis de parcs éoliens ont permis de montrer une certaine adaptation de l’avifaune.

Ainsi, l’avifaune migratrice modifie son comportement à l’approche des éoliennes et l’avifaune nicheuse (ex. : œdicnème  criard, busards) intègre les éoliennes dans son aire de vie.

Réactions des oiseaux en vol confrontés à un parc éolien sur leur trajectoire ( Albouy et al. 2001)

4-2)  L’étude d’impact sur l’environnement :

4-2-1)  Méthodologie de l’étude :

Courriers de Monsieur Ludovic KUSNIERAK, de Guillaucourt, président de l’association « Contre Vents et Marchés », de Monsieur Tom KUZNIESAK de Guillaucourt, de Madame Valérie VERDIER, de Guillaucourt et de Madame Françoise KUSNESIAK, de Guillaucourt :

« Concernant la protection de la faune vivant à proximité du projet, notre association s’insurge sur la faiblesse du dossier présenté par la société porteuse du projet. Pour ce qui concerne les espèces potentiellement impactées par l’implantation du parc, l’étude reste assez elliptique et standard.

De plus, l’impact réel des aérogénérateurs sur les espèces sédentaires est sous-évalué comme dans la plupart des études similaires. »

Extrait de l’avis de l’Autorité Environnementale du parc éolien de Luce, 9 juin 2017

«Concernant le volet biodiversité, le dossier comprend une étude d’impact bien structurée. Elle aborde l’ensemble des composantes écologiques concernées : habitats, flore et faune. Les volets relatifs à l’avifaune et aux chiroptères ont été développés compte tenu de la sensibilité de ces groupes à l’activité éolienne. »

L’étude écologique du parc éolien de Luce s’appuie sur 5 années d’étude du secteur (étude d’impact du parc éolien de Caix, suivi du chantier et suivi post-implantation de 3 ans).

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Enfin, les espèces d’oiseaux observées sur ce territoire ne sont pas toutes référencées dans l’étude d’impact, une densification massive des projets risque d’aller à l’encontre du titre II chap 1er de la loi qui vise à « stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, (…) » en particulier aucune remarque ne porte sur le couple de TADORNE DE BELON, présent sur le secteur (le long du chemin entre Warvillers et Beaufort), ni sur le couple de CIGOGNE qui se pose régulièrement au nord de Warvillers. »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

L’étude avifaune a fait l’objet de 18 sorties couvrant le cycle annuel complet (de décembre 2013 à novembre 2014). Les méthodes de recensement sont explicitées pages 14 à 16 du volet écologique. La liste de la flore et de la faune recensée est disponible en annexe de l’étude. La Tadorne de Belon y figure (page 142).

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Le bureau d’étude en charge de l’étude écologique, AIRELE, a été fusionné et racheté en 2017 pour rejoindre le groupe AUDDICE ENVIRONNEMENT. Ce bureau d’études emploie 13 personnes, les profils de ces personnes sont très juridiques, il n’y a aucun écologue ou spécialiste de faune : Qui sont les personnes en charge des suivis post-implantatoire ? Qui a vraiment réalisé les comptages présenté sur le parc Santerre IV ? Quelle crédibilité accorder à ce travail sans savoir qui l’a réalisé et ses compétences ?

Le bureau affiche de réelles compétences dans le suivi des dossiers ICPE du point de vue administratif et réglementaire, mais n’affiche aucune compétence en ornithologie ou étude chiroptérologique . Comment sérieusement annoncer un suivi sans préciser avec quels moyens humains ? En suivi post-implantatoire, combien de dossiers suit actuellement AUDICEE ENVIRONNEMENT ? Ce cabinet ne travaille pas uniquement pour ENERTRAG et ENERTRAG affiche déjà 17 parcs éoliens à son actif… Quel volume de compétence humaine pour ces suivis ?

http//auddice.com/spip.php ?page=equipe&id_rubrique_das=10 »

L’identité de l’équipe ayant travaillé sur le volet écologique est noté sur la deuxième page de l’étude (voir ci-dessous).

Des informations sur les salariés du groupe AUDDICE ENVIRONNEMENT, et leurs compétences, sont disponibles sur leur site internet, à l’adresse suivante :

http://auddice.com/spip.php?page=equipe&id_rubrique_das=6

(Le lien donné par l’association correspond en effet au personnel travaillant sur la thématique Environnement, l’onglet Biodiversité est situé juste à côté)

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Au sein d’ENERTRAG, les suivis post-implantatoires sont effectués par des organismes locaux. Ainsi, nos projets sont suivis par différents prestataires, selon leur localisation (associations de type CPIE, bureaux d’études…). Concernant le parc éolien de Caix, le suivi est réalisé par la société AUDDICE ENVIRONNEMENT qui connait très bien le secteur, et il en sera de même pour le parc éolien de LUCE.

4-2-2)  Impacts sur la faune :

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« L’étude écologique démontre sans ambiguïté le caractère sensible du périmètre rapproché avec 3 zones d’inventaire ZNIEFF situées à 600m du secteur d’étude. Pourquoi envisager la possibilité d’un parc éolien dans ce contexte ? Les deux corridors écologiques mentionnés dans le résumé non technique (page 11) ne sont pas assez pris en compte (…). La vallée du Bois Forest est également un couloir de migration préférentiel au niveau local. »

Le thème des ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) est abordé pages 24 à 26 de l’étude écologique. Celui des voies de migration pages 52 à 62.

Suite au diagnostic écologique effectué sur la zone d’étude, le bureau d’étude établit une carte des enjeux écologiques (enjeux allant de très faibles à très forts) page 90. L’implantation finale est ensuite déterminée en fonction de ces enjeux, ainsi les secteurs à enjeux forts et les couloirs locaux de migration ont été évités.

« Pièce n°6 rapport post-installation 2012-2015 sur le suivi avifaunistique. Il est important de souligner dans cette étude que de nombreux oiseaux ont été fréquemment observés utilisant la trouée entre les éoliennes existantes de Caix numérotées 2 et 3, mais cette étude ne présente pas de plan indiquant la numérotation utilisée pour les éoliennes. Il convient donc de compléter ce rapport pour s’assurer que les trouées utilisées par les oiseaux ne seront pas obstruées par les nouvelles machines. »

Un plan numéroté des éoliennes est repris page 100 du rapport de suivi. La taille des trouées est respectée, pour permettre aux oiseaux migrateurs de bénéficier d’espaces assez larges pour évoluer sans risque de collision. Une synthèse du suivi de Caix est rédigée page 103 à 105 de l’étude écologique : elle démontre que de nombreuses espèces utilisent les trouées situées entre C2/C3 (950m) et C4/C5 (350m). L’ajout d’une éolienne entre C2/C3 ne gêne pas l’utilisation de la trouée puisque les éoliennes restent espacées de plus de 350m (570m et 430m de part et d’autre de B1)

« Enjeux faunistiques sont considérés modérés à fortes près des boisements. E4 est toutefois à 120m d’un bois. »

Du fait des contraintes techniques (périmètres de captages), paysagères et foncières, l’éolienne E4 n’a pas pu être placée à plus de 200m du petit bois. Ainsi, suivant les préconisations faites par la DREAL (demande de compléments du 1er août 2016) les conditions de bridage de l’éolienne ont été étendues (page 117 de l’étude écologique). Un suivi d’activité en nacelle sera réalisé afin de déterminer si ces conditions doivent à nouveau être modifiées.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

« La LPO présente en juin 2017 une étude approfondie de la mortalité des oiseaux imputables aux éoliennes à l’échelle nationale (…). Sur les 97 espèces retrouvées, 75% sont officiellement protégées en France. 10.2% des cadavres appartiennent à des espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux tels que le faucon crécerellette, le Milan Royal, le Milan Noir ou le Busard cendré. Un grand nombre d’oiseaux repérés dans l’étude du projet de parc de LUCE sont des rapaces de cette catégorie (Faucon crécerelle et Busard cendré), ce sont les oiseaux les plus impactés.

La LPO préconise 4 mesures dont trois concernent le site de la LUCE :

- Elaborer sans plus tarder un protocole de suivi robuste applicable  tous les parcs éoliens afin de conforter dans le temps le suivi de l’impact des parcs en fonctionnement. Dans cette étude d’impact il n’est pas proposé de suivi corrélé aux cycles de vie des espèces en présence ;

Le suivi du parc est abordé pages 110 à 112 de l’étude écologique.

Dans le cadre du projet éolien de Luce un suivi d’activité de l’avifaune est prévu en période de reproduction sur les 3 premières années d’exploitation puis tous les 10 ans.

Ce suivi répond aux exigences du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres validé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en novembre 2015. Sur la base d’un impact résiduel faible et non significatif sur les populations d’oiseaux nicheuses, pour un indice de vulnérabilité de 3,5, un suivi spécifique sur le Busard cendré sera nécessaire en période de reproduction.

- Mieux prendre en compte les migrateurs nocturnes lors du développement des projets éoliens. D’où l’importance de mieux étudier les couloirs migrateurs du secteur ;

La thématique des migrateurs est reprise pages 52 à 62 de l’étude écologique.

- Préserver les espaces vitaux des rapaces diurnes, premières victimes des éoliennes au regard de leurs effectifs de population. Dans le Santerre ces espaces vitaux se réduisent à chaque nouveau parc installé, il n’y a aucun schéma de cohérence globale qui soit respecté dans ce sens. […]

Le nombre d’éoliennes déjà implantées dans la Somme est très important, cela participe à

la réduction de l’espace avifaunistique, il est urgent de réaliser un bilan global avant tout

nouveau parc dans le secteur pour respecter la prise en compte de la biodiversité. »

Les effets cumulés des parcs éoliens sur l’avifaune et notamment les rapaces diurnes (Buse variable, Faucon crécerelle, Busard Saint Martin et cendré) sont analysés pages 107 à 109 de l’étude écologique.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

4-2-3)  Mesures compensatoires :

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Les éoliennes B2 à B4 se situent dans une zone à enjeu modéré. Pourquoi les maintenir ? »

Cette zone à enjeu modérée a été définie comme telle au vu de son utilisation comme site de stationnement des limicoles (notamment les pluviers dorés), en période inter-nuptiale.

Bien que l’impact cumulé des parcs de Caix et Luce à l’échelle du plateau, apparait modéré, il reste très ponctuel à l’échelle du périmètre éloigné. De plus, le suivi du parc éolien de Caix fait apparaître l’absence de gêne induite par les éoliennes puisque des observations ont été faites de groupe d’individus (en période hivernale) au pied des éoliennes dès 2013 (page 48 de l’étude écologique et page 56 du suivi post-implantatoire). Cependant, dans un principe de précaution, ENERTRAG a souhaité mettre en place une mesure afin de préserver un lieu d’hivernage à distance du parc, dans le cas où les populations de pluviers dorés ne reviendraient pas sur le plateau suite au chantier.

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE de Vrély (daté du 10 Octobre 2017, remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Les lieux d’hivernage des oiseaux ne sont pas suffisamment pris en compte, et l’homme ne peut choisir de les décaler sur un autre site. »

« L’impact sur l’avifaune est important »

« Les réponses apportées par ENERTRAG (Mémoire en réponse aux questions de l’Autorité Environnementale) restent très floues et imprécises, par exemple, pour les lieux d’hivernage « nous verrons après 2 ans d’exploitation »

Les mesures compensatoires prises pour l’avifaune sont abordées page 110 de l’étude écologique. La convention signée avec l’exploitant, pour la mise à disposition d’un lieu d’hivernage pour le pluvier dor, est accessible en annexe 5 de l’étude écologique.

Comme répondu dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, cette convention a été signée pour 2 ans. Le suivi effectué permettra de définir la mise en place de mesures supplémentaires si besoin.

- EOLIEN ET SANTE PUBLIQUE :

Commentaire de Madame Claire DEMIANOVITCH, de Guillaucourt

Elle indique être opposée au projet pour les raisons suivantes : « Impact sur la santé (nuisances sonores, infrasons) […]

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Courriers de Mr Ludovic KUSNIERAK, de Guillaucourt, président de l’association « Contre Vents et Marchés », de Mr Tom KUZNIESAK de Guillaucourt, de Mme Valérie VERDIER, de Guillaucourt et de Mme Françoise KUSNESIAK, de Guillaucourt :

« Notre association au nom de ses 98 membres se prononce contre le projet dit de Luce sur les communes de Caix, Cayeux en Santerre et Vrély. […] D’autres points nous apparaissent incomplets et doivent être corrigés, complétés, clarifiés : […] nuisances sonores, impact sur la santé… »

Délibération de la commune de Parvillers Le Quesnoy :

« Monsieur le Maire rappelle que le 21 avril 2015, le conseil municipal s’était prononcé contre l’implantation d’éoliennes sur son territoire ou les territoires limitrophes craignant des effets néfastes sur la santé publique, un impact sur l’écosystème par le bruit des éoliennes, des interférences électromagnétiques induites par leur générateur […]. »

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

Depuis le développement de l’éolien terrestre en Picardie, c’est un balai incessant de convois exceptionnels qui traversent les villages à vive allure (en pleine nuit maintenant, c’est plus discret…), qui détériorent les routes (c’est le contribuable picard qui paiera pour sa remise en état…), et l’entretien des parcs va générer une forte pression de transport routier pour se déplacer d’une éolienne à l’autre.

D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous les projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la santé.

Les questions de santé publique sont traités dans l’étude d’impact sur l’environnement, pages 113 et 114 « Impacts sur la santé humaine ».

L’Académie de médecine et l’ANSES ont publié cette année deux études sur les potentiels effets sanitaires de l’éolien sur la santé dont les principaux éléments seront repris dans les paragraphes suivants. Il en ressort l’absence de pathologies imputables aux éoliennes, néanmoins un ressenti négatif, d’origine psychologique, pourrait être à l’origine d’une certaine gêne chez les riverains concernés.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

- ACOUSTIQUE :

6-1)  L’éolienne  et bruit :

Courrier de Madame Françoise Kusnierak :

« Au-delà des nuisances sonores […] »

Courrier de Madame Valérie Verdier :

« Nuisances sonores : En effet, je subis déjà les effets néfastes des 6 éoliennes présentes sur la commune de Caix. Ce n’est, certes pas un bruit de « tondeuse » qu’elles produisent, mais des sons lancinants, ressemblants à des sifflements perpétuels. Je préfère le bruissement des feuilles remuées par le vent mais celui-là je ne l’entends plus ! Ces sifflements répétés se multiplient dans la nature proche et deviennent un vrai vacarme s’intensifiant également même et surtout quand les pales ne tournent pas. »

En tant qu’ICPE, les parcs éoliens sont soumis à une règlementation stricte en matière de bruit. Celle-ci repose sur la notion d’émergence, c'est-à-dire la différence le niveau sonore initial (bruit ambiant avant les éoliennes) et final (bruit ambiant avec les éoliennes). Ainsi si le niveau ambiant final est supérieur à 35 dBA, les émergences maximales admissibles aux abords des habitations sont de 5dBA le jour et 3 dBA la nuit. Le niveau sonore de 35dBA correspond à une conversation chuchotée.

3 dBA étant l’écart à partir duquel l’oreille fait la distinction entre deux niveaux sonores

Source : ADEME, 2015, http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-energie-eolienne.pdf

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Le bruit provoqué par une éolienne est majoritairement dû au passage de la pale devant le mât qui provoque un soufflement d’air semblable à un bruit sourd répétitif. Ainsi plus les vents sont forts et plus ce bruit peut augmenter.

En ce qui concerne l’impact cumulé de plusieurs parcs éoliens sur une même zone, celui-ci est pris en compte dans l’étude acoustique.

Pour le parc éolien de Luce, nous avons dû tenir compte de 3 autres parcs actuellement en instruction qui se trouvaient dans un rayon de 4km (Santerre Vents des Champs, Moulin Blanc et Bois Madame). Aucun dépassement des seuils réglementaires n’a été estimé (pages 57 et 58 de l’étude acoustique).

6-2)  Campagnes de mesures du parc éolien de Luce :

Courrier de M. et Mme Brood Derek, de Warvillers (courrier du 10 Octobre 2017, remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

«  Le bruit des éoliennes, les éoliennes font du bruit c’est incontestable (cf. §3.7 du sous dossier Etude d’Impact). Nous avons noté une certaine « incertitude » quant aux mesures prises en été, qu’il a été fait des extrapolations, des recalages mais sur quelle base ?? Qu’est-ce que cela signifie ? »

Une étude d’impact acoustique consiste à mesurer les niveaux sonores actuels, et à estimer ce qu’ils deviendront avec l’implantation du parc éolien, l’objectif étant d’évaluer si le parc respectera la règlementation, et si ce n’est pas le cas, d’élaborer des plans de fonctionnement pour y arriver. Aussi cette étude repose sur une modélisation du bruit.

Pour ce faire, des microphones sont placés dans les jardins des riverains les plus proches du futur parc, afin d’enregistrer les sons pendant une dizaine de jours.

Par la suite le bureau d’études est chargé de les analyser et de modéliser le bruit des éoliennes. Enfin, il évalue les risques que le futur parc dépassent les émergences autorisées et propose un plan de bridage  le cas échéant.

La carte ci-dessous montre les 9 points de mesure réalisés lors de l’étude acoustique du parc éolien de Luce. Ils sont situés aux abords des villages les plus proches du futur parc.

NB : Le bridage consiste à freiner une éolienne voire à l’arrêter en fonction de plusieurs paramètres (vitesse de vent, température, horaires…) pour éviter un impact qui peut être acoustique (l’éolienne fait trop de bruit) ou encore écologique (passage de chauves-souris).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Comme expliqué dans l’étude acoustique page 12, les riverains rencontrés n’ont pas souhaité accueillir de micros sur les points CD1 et CD2, seules des mesures de courtes durées ont donc pu être effectuées. Sur le point 6, la mesure étant incomplète, cette dernière a été considérée comme de courte durée.

Cependant, cela ne remet pas en cause l’efficacité de la campagne. En effet, l’objectif étant de modéliser le bruit, les bureaux d’études acousticiens ont la possibilité d’extrapoler les mesures de courtes durées étant donné le nombre relativement élevé de points d’écoute (9) et la similarité des environnements sonores.

Comme dans toute étude scientifique des incertitudes peuvent demeurer, liées notamment au fait qu’il s’agit d’une modélisation. Aussi, une fois le parc construit, une seconde étude sera réalisée afin de vérifier le bon respect de la règlementation. Voir paragraphe suivant.

Avis de Monsieur Nicolas Vrécourt, Sté Nordex France (courriel du Lundi 25 Septembre 2017 sur le site Internet de la préfecture de la Somme) :

« Le profond respect de la problématique acoustique avec un éloignement minimum des éoliennes qui ont-elles-mêmes été choisies au regard de leurs performances acoustiques »

L’habitation la plus proche du projet est située au sud de Caix à 850m de l’éolienne E1. A Vrély l’habitation la plus proche est à 880m du projet et à Cayeux-en-Santerre à 1210m. La réglementation française étant de 500m, cet éloignement du projet des villages alentours permet une réduction plus importante du niveau sonore au droit des habitations

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

6-3) Réception acoustique :

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély (daté du 10 Octobre 2017, remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Concernant les nuisances sonores, les mesures seront réalisées après installation des éoliennes. Compte-tenu des vents dominants en direction de Vrély si les mesures ne sont pas satisfaisantes, on démonte les éoliennes ? Le bridage évoqué par ENERTRAG n’étant que difficilement contrôlable sans mesure en continu. »

Comme évoqué plus haut, dans le cadre du développement d’un parc éolien, une campagne de mesure est réalisée avant, puis après, la construction dudit parc, afin de vérifier le respect des seuils réglementaires admissibles. Cette réception acoustique est effectuée dans la première année de mise en service du parc. Elle sera ensuite contrôlée par les services des Installations Classées de la DREAL.

Les vents dominants de ce secteur suivent une direction sud-est/nord-ouest, comme le montre cette rose des vents issue de la base de données Vortex. Ainsi la commune de Vrély ne sera pas la plus impactée pour cette direction de vent.

Cependant une attention particulière sera portée sur la commune de Caix lors de la réception acoustique, bien que l’étude d’impact acoustique ne relève aucune émergence à ce jour. En cas de dépassement des seuils règlementaires, un plan de bridage pourra être mis en place. Dans cas, un plan est élaboré avec le bureau d’études acousticien, puis envoyé au turbinier, qui le programmera sur le parc. Ce bridage, comme toutes les prescriptions pouvant être demandées par le Préfet dans l’arrêté d’autorisation du parc, est contrôlé lors d’inspections périodiques effectuées par les Inspecteurs des Installations Classées de la DREAL.

6-4)  Infrasons et effets sur la santé :

Commentaire de Monsieur Joël Bideaux, de Guillaucourt :

« Les médecins allemands, lors de leur congrès des 12 et 15 mai 2016, incitent à arrêter totalement l'éolien, qui, selon eux, est très néfaste pour la santé dans un rayon de 10km (risques liés aux basses fréquences et aux infrasons). »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Courrier de Monsieur et Madame Brodd Derek, de Warvillers  (du 10 Octobre 2017, remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Nous avons noté (sous-dossier n°4 « Etude d’impact » §3.5), la faible distance entre les éoliennes et les habitations ; 850m pour Caix, 880 pour Vrély, 1420 pour Warvillers, etc…Même si la législation prévoit un minimum de 500m de distance, cette législation est désuète aujourd’hui, elle date de l’époque où les éoliennes mesurées 80m de hauteur ; aujourd’hui, elles mesurent plus du double.

L’Académie de médecine en 2006 préconisait un éloignement minimum de 1500 mètres des habitations. Et lorsqu’on se renseigne sur la santé des riverains des parcs éoliens les médecins évoquent un syndrome dénommé «  Syndrome éolien ». Ce syndrome comprend des maux comme les acouphènes, les migraines, les insomnies… ; nous ne voulons pas que notre quotidien et notre santé pâtissent de ces maux avec la présence d’éoliennes à proximité. »

Les 2 études réalisées en 2017 sur le sujet ne remettent plus en cause la distance minimale de 500m définies par la réglementation. Elles précisent qu’au cas par cas, cette distance peut être étendue lors de la réalisation de l’étude d’impact si les seuils réglementaires de bruit ne sont pas respectés.

Commentaire de l’Académie de Médecine dans son dernier rapport (page 17) :

« En tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 Mètres. »

Concernant le « syndrome éolien » l’Académie Nationale de Médecine le définit ainsi :

« Est regroupé sous ce vocable un ensemble de symptômes très divers [1,2,3,4] rapportés à la nuisance des éoliennes. On peut schématiquement les distinguer en : généraux : troubles du sommeil, fatigue, nausées, etc. ; neurologiques : céphalées, acouphènes, troubles de l’équilibre, vertiges, etc. ; psychologiques (stress, dépression, irritabilité, anxiété, difficultés de concentration, troubles de la mémoire, etc.) ; endocriniens (perturbation de la sécrétion d’hormones stéroïdes, etc.) ; cardio-vasculaires (hypertension artérielle, maladies cardiaques ischémiques, tachycardie, etc.) ; socio-comportementaux (perte d’intérêt pour autrui, agressivité, baisse des  performances professionnelles, accidents et arrêts de travail, déménagement, dépréciation immobilière, etc.).

L’analyse de ces symptômes appelle les commentaires suivants :

- ils ne semblent guère spécifiques et peuvent s’inscrire dans ce qu’il est convenu d’appeler les Intolérances Environnementales Idiopathiques;

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

- certains symptômes, rares, peuvent avoir une base organique comme les troubles du sommeil ou les équivalents du mal des transports ;

- la très grande majorité d’entre eux est plutôt de type subjectif, fonctionnel, ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue... ;

- ils ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine (cf. infra). »

Ainsi l’Académie affirme que  l’énergie éolienne n’est pas à l’origine de pathologie organique, mais ne reprend que les facteurs psychologiques (associés aux nuisances visuelles et sonores) jouent un rôle dans le « syndrome éolien ». En effet, toute nouvelle technologie peut engendrer des peurs, et celle-ci peut être utilisée pour expliquer des troubles fonctionnels pré-existants. Un certain effet « nocebo » peut également être avancé dans l’explication de ce « syndrome » : la crainte d’une nuisance (notamment celle des infrasons) suffit à provoquer les symptômes qu’on attribuerait à cette nuisance. L’Académie précise que « cet effet semble bien pouvoir s’appliquer aux infrasons ».

Pour comparaison les infrasons émis par notre propre corps (battements cardiaques) sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes (page 8).

L’Académie conclue ainsi :

« Le rôle des infrasons, souvent incriminé [5], peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques mentionnées plus haut [45, 46,47, 48] sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes ».

« En résumé, les nuisances sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel (défiguration du paysage et ses conséquences psycho-somatiques) et à un moindre degré sonore (caractère intermittent et aléatoire du bruit généré par les éoliennes d’anciennes générations). Au plan médical, le  syndrome  des éoliennes réalise  une entité  complexe et subjective dans l’expression clinique de laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de l’éolienne, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, politique, communicationnel. »

Commentaire du commissaire enquêteur : L’évolution des machines de plus en plus puissantes et de hauteur de plus en plus importante n’a en effet pas induit une révision de la distance règlementaire. L’impact visuel en est d’autant plus affecté et donne raison aux riverains. Il faudra vraisemblablement repenser cette distance qui deviendra, si inchangée, un frein non négligeable au développement de l’éolien. Les problèmes d’ultrasons, infrasons sont des thèmes récurrents repris par les opposants à l’éolien, et ne semblent avoir aucun fondement scientifique sérieux à ce jour. Toutes les études menées donnent des résultats bien en deçà des normes que l’être humain peut accepter.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

6-5)  Balisage :

Avis de M. et Mme Brood Derek de Warvillers (courrier du 10 Octobre 2017, permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

Le balisage lumineux surtout nocturne est très désagréable à vivre au quotidien. Dans le dossier d’Etude d’Impact, il est noté : « la zone est relativement peu affectée d’une pollution lumineuse nocturne ». Nous avons envie de répondre qu’effectivement la seule réelle pollution nocturne lumineuse que nous avons dans le Santerre ce sont les clignotements incessants des éoliennes. Comment dire qu’il n’y a pas ou peu de pollution alors que ce sont les promoteurs éoliens eux-mêmes qui les apportent. »

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre, permanence du mercredi 11 Octobre 2017 :

« De nombreux habitants ont choisi de quitter la ville pour le calme de la campagne, les lumières clignotantes sont omniprésentes dans notre paysage, elles rendent les observations des étoiles impossibles ».

Ce sujet est traité page 60 de l’étude d’impact.

Les lumières mentionnées sont l'application de la réglementation en matière de balisage des obstacles à la navigation aérienne. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) précise que le balisage des obstacles, et plus particulièrement des éoliennes, est nécessaire afin d'assurer un niveau de sécurité acceptable pour les usagers de l'espace aérien.

Toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage lumineux d’obstacle. Ce balisage est nécessaire à la navigation aérienne et est réglementé par un arrêté du 13 novembre 2009.  De jour, le balisage lumineux doit être assuré pour un feu à éclat blanc de 20 000 candelas, et la nuit par un feu à éclat rouge de 2000 candelas.

Pour information, le groupe ENERTRAG travaille depuis 2007 sur le développement d’un système de balisage permettant de minimiser les émissions lumineuses des parcs éoliens et éoliennes sur terre et en mer. Nommé AIRSPEX, ce système se déclenche uniquement à l’approche d’un aéronef, repéré par radar disposé sur les éoliennes situées aux extrémités du parc. Ce système de balisage intelligent est désormais commercialisé en Allemagne.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

La carte ci-dessous recense la pollution lumineuse sur le secteur. On peut constater qu’elle est majoritairement localisée sur les zones habitées, la présence de parcs éoliens n’étant pas un obstacle à l’observation des étoiles.

Carte de pollution lumineuse (Association Avex)

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

6-6)  Les captages d’eau potable sur la commune de Caix :

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély, (daté du 10 Octobre 2017, permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Ces nouvelles installations E1 à E8 sont contigües au périmètre de protection et très proches des captages Caix 1 (volume pompé 2016 : 1 465 000m3) et Caix 3 (volume pompé 2016 : 950 000 m3). Ces 2 stations alimentent en eau potable au moins 25 à 30 000 habitants, ainsi qu’un industriel de l’agroalimentaire, SITPA marque Mousseline, qui en consomme 650 000 m3/an et emploie 160 personnes ; sa seule alimentation sont les stations de pompage Caix 1 et Caix 3, sans possibilité de réalimentation par une interconnexion donnant un débit suffisant (6600 m3/j soit 275 m3/h moyen et 900 m3/h en pointe pour l’ensemble des clients desservis).

Le rapport de l’hydrogéologue précise que le risque de pollution de la nappe est faible, donc il existe, prendrez-vous le risque de polluer cette ressource en eau, classée parmi les 201 captages prioritaires au sens du Grenelle de l’environnement en France ?

Courriel anonyme du 18 Septembre 2017 (site Internet de la préfecture de la Somme) :

« Plusieurs machines seraient implantées dans les périmètres éloignés de captage des eaux potable, et même tangentent les périmètres rapprochés : les préconisations de l’hydrogéologue ne sont pas suffisantes. »

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre, permanence du mercredi 11 Octobre 2017 :

« Expertise de l’hydrogéologue du 27 avril 2016 : Cette expertise ne correspond pas au projet présenté, en effet, elle porte sur 8 éoliennes et non pas 12 comme soumis à l’enquête (page 93). Toute l’analyse de l’hydrogéologue considère le parc éolien de la Luce comme une extension du parc existant de 6 éoliennes. Le protocole à respecter pour la mise en place du parc en tient compte. Par contre le chemin est pavé de bonnes intentions avec cette étude qui est proposée au-delà du minimum demandé mais le promoteur n’indique nulle part ce qui va être mis en œuvre pour respecter les préconisations :

-  Le fond des fouilles ne devra pas dépasser 1 mètre : qui va contrôler ?

- Pour les supports d’éolienne l’excavation ne devra pas dépasser 2.5 à 3.5 mètres de profondeur. Dans le secteur, de nombreuses éoliennes sont construites, le trou pour les fondations est rarement de 2.50 mètres ;

- Les tranchées seront effectuées par soc vibrant ou passif : qui va vérifier ?Le matériau de remblai devra être chimiquement et bactériologiquement inerte : qui va vérifier ?

- Les sondages géologiques ou piézométriques devront être rebouchés le jour même : qui va les surveiller ? qui prévenir si l’on constate que ce point n’est pas respecté ? et quelles seront les sanctions ?

- Les 8 chantiers seront effectués successivement : ce point doit être mieux explicité, cela veut-il dire qu’une éolienne devra être commencée après l’autre ? qui va surveiller le respect de ce point ?

- Le chantier devra être suivi par un hydrogéologue, le dossier d’étude d’impact n’envisage pas cette solution. Il est légitime d’émettre des doutes sérieux quant à la véritable mise en œuvre des préconisations de l’hydrogéologue.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

La présence de sites de captage d’eau sur la zone d’étude a conditionné le choix de l’implantation des éoliennes. En effet, une première implantation avait été définie au droit des périmètres rapprochés. Suite à la réunion avec l’Agence régionale de santé (ARS) de Picardie le 8 septembre 2015, les éoliennes concernées ont été décalées dans le périmètre éloigné des captages. Les justifications du choix de l’implantation finale du parc sont explicitées page 130 de l’étude d’impact.

Parallèlement aux échanges avec l’ARS, ENERTRAG a lancé la réalisation d’une étude hydrogéologique et demandé la nomination d’un hydrogéologue agréé auprès du Préfet (le 5 novembre 2015) qui a rédigé un avis en avril 2016. Ces documents sont présentés dans le sous-dossier 7 (Pièce n°4).

Ces deux expertises portent bien sur l’implantation finale du parc de Luce présentée dans la demande d’autorisation, le chiffre 8 correspondant au nombre d’éoliennes concernées par les périmètres de captage (ou en limite).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Extrait de l’avis de l’hydrogéologue agréé :

L’hydrogéologue agréé a émis un avis hydrogéologique favorable au projet, conditionné au respect du protocole en annexe de l’étude sur la construction et l’exploitation du parc. Les prescriptions ainsi édictées répondent aux propositions faites par ENERTRAG (déroulement successifs des chantiers, suivi par un hydrogéologue…) (pages 45 et 46 de la note hydrogéologique). ENERTRAG s’engage donc à suivre ces prescriptions, la mise en œuvre de ces dernières, comme celle des prescriptions pouvant être notifiées dans l’arrêt préfectoral d’autorisation du parc, pourront et seront contrôlés par les services des Installations Classées de la DREAL. Ces inspecteurs peuvent être interpellés par des citoyens si ces derniers constatent des infractions, les inspecteurs disposant de pouvoirs de police judiciaire leur permettant de dresser procès-verbal des infractions. Ils peuvent alors proposer au préfet de notifier à l’exploitant un arrêté de mise en demeure de respecter ces conditions dans un délai donné. A l’issue de ce délai, si le non-respect des prescriptions perdure, le préfet peut obliger l’exploitant à remettre à un comptable public une somme correspondant aux travaux à réaliser, ou à faire procéder d’office à l’exécution des travaux, voire à suspendre le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des mesures imposées. En cas de renvoi devant le tribunal, les peines maximales encourues sont :

- pour une contravention de 5ème classe, une amende de 1 500 € pour les personnes physiques et de 7 500 € pour les personnes morales ;

- pour un délit, une amende pouvant atteindre 750 000 € pour les personnes morales ; une amende pouvant atteindre 150 000 € et une peine de prison pouvant atteindre 2 ans, pour les personnes physiques.

Enfin, ENERTRAG bénéficie d’un retour d’expérience avec la construction du parc de Caix, qui n’a pas induit  d’effet négatif sur le site de captage Caix III. Les incidences potentielles du chantier d’un parc éolien sont comparables à celles d’un chantier BTP classique, le risque pour la ressource en eau est donc faible. L’application de mesures préventives permettra la réduction de celles-ci à leur strict minimum (le risque zéro n’existant pas).

- Les dispositifs de la charte « chantier à faible nuisances » qui devront être respectés n’ont pas été présentés : le public peut-il avoir accès à cette charte ?

La charte de chantier à faibles nuisances est disponible sur internet.

- En phase d’exploitation, qui surveillera que nul n’utilise des produits phytosanitaires à la base des machines ? en particulier les voisins exploitants agricoles qui craindraient l’infestation de leurs champs suite à une prolifération de mauvaises herbes si les plateformes ne sont pas correctement entretenues…

L’entretien des plateformes des éoliennes construites par la société ENERTRAG se fait par fauchage afin de ne pas nuire à l’environnement par l’utilisation de produits phytosanitaires.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

- Pendant la phase de travaux l’expertise demande que des aires de lavage vers le réseau d’assainissement des eaux usées avec récupération des eaux de lavage soient mises en place ! comment cette mesure peut-elle être mise en place puisqu’il n’existe pas de réseau d’assainissement des eaux usées au droit des sites d’implantation projetés !

Etant donné l’absence de réseaux d’assainissement des eaux usées, si le lavage des engins est nécessaire il sera fait sur des aires dédiées et non au droit des périmètres de captage.

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély (daté du 10 Octobre 2017, remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

ENERTRAG précise que des précautions importantes seront prises, mais l’accident ou le vandalisme pourraient provoquer une pollution irrémédiable. La société ENERTRAG SANTERRE 4 a un capital de 1000€ et sa société « mère » un capital de 11000 € ce qui pose beaucoup de questions sur ses capacités financières et techniques à gérer ce type de catastrophe. »

Les capacités techniques et financières de la société sont reprises pages 7 à 11 du sous-dossier 3. La société ENERTRAG Aktiengesellschaft (société au capital de 5 800 000€) s’est engagée à fournir un soutien financier à sa filiale ENERTRAG SANTERRE IV (courrier en annexe 5 du sous-dossier 3).

Commentaire de Madame Marine JOSSE, du SIEP du Santerre, sur le volet hydrologie (permanence du lundi 11 Septembre 2017 en mairie de Caix) :

Elle demande au nom du président du SIEP, le respect des prescriptions de l’hydrogéologue agréé afin d’éviter le plus possible une pollution susceptible d’engendrer une dégradation de la qualité de l’eau des forages de Caix 1 et Caix 3. Le SIEP souhaite être informé lors des différentes étapes de la réalisation des travaux, 7 éoliennes se situant dans le périmètre éloigné de ces captages. Menant une action de reconquête de la qualité de l’eau depuis 2010, le SIEP, qui œuvre avec tous les acteurs du territoire, demande d’observer une grande vigilance lors de la concrétisation du projet (construction et exploitation).

ENERTRAG s’est également engagé à rester en contact avec l’exploitant des sites de captages durant toute la durée du chantier (notamment par la transmission du planning des travaux).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

6-7)  Les réceptions et la téléphonie mobile :

Avis de M. et Mme Brood Derek de Warvillers (courrier du 10 Octobre 2017, permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« L’impact des éoliennes sur nos vies quotidiennes : il est prouvé que les éoliennes affectent les réceptions TV, les réseaux de téléphonie mobile. Nous pâtissons déjà d’une très faible couverture réseau de téléphonie mobile ; les éoliennes vont donc également perturber notre vie professionnelle, sociale. »

Il est vrai que les éoliennes peuvent avoir un impact sur les réceptions TV, selon l’orientation du parc éolien vis-à-vis des émetteurs. Dans le cas de la construction du parc éolien de Caix, la société ENERTRAG a procédé aux réparations dans  plus de 70 foyers.

En effet, dès le début de l’érection des mâts, nous laissons une feuille d’émargement en mairie afin que les riverains, ayant des soucis de réception, renseignent leur identité. Nous procédons ensuite à l’envoi d’un antenniste local le plus rapidement possible, ce dernier étant capable de distinguer si le problème vient ou non des éoliennes. Le cas échant toutes les réparations sont effectuées à la charge d’ENERTRAG (celles-ci peuvent aller jusqu’à la pose d’une parabole).

- VOLET TECHNIQUE :

7-1)  Démantèlement :

Dossier de l’Association l’Union pour la Sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« Le promoteur rappelle les textes législatifs en vigueur quant aux démantèlement des machines. Cependant dans toute l’étude la société ENERTRAG se targue de son savoir-faire en matière d’éolien au regard des parcs déjà implantés. La société ENERTRAG est donc parfaitement en mesure de chiffrer le coût minimum d’un démantèlement : quelle charge de main d’œuvre pour la récupération des câbles représente-t-elle ? filière de recyclage et coût d’enlèvement des déchets ? […] Tous ces postes à ce jour sont chiffrables, il suffit de faire un devis. »

« En outre la société ENERTRAG indique respecter scrupuleusement la loi pour la remise en état des sols, à savoir le décaissement sur 1 mètre de profondeur du béton. Il est surprenant que dans la région de France où les terres agricoles sont les meilleurs de France on ne tienne même pas compte de la profondeur d’enracinement du blé qui est bien supérieure à 1 mètre. »

«  Dans son analyse économique de la commission éolienne en avril 2014 le syndicat des énergies renouvelables préconise une provision pour démantèlement de 50 000€ par MW, chaque éolienne annoncée a une puissance annoncée de 3MW au moins, il faudrait donc au moins 150k€ de provision pour couvrir le démantèlement ! »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Les dispositions relatives au démantèlement et à la remise en état du site sont explicitées page 11 du sous-dossier 3.

Le coût du démantèlement d'une éolienne et du recyclage de ces installations est facilement estimable contrairement à d'autres moyens de production pour lesquels il demeure partiellement impossible. Les estimations du coût du démantèlement d'éoliennes devenues obsolètes montrent que ce coût est inférieur à celui rapporté par la vente des matériaux des tours et autres composants. Contrairement aux idées reçues, ce coût est assumé par l’exploitant de l’éolienne et non par le propriétaire du terrain d’implantation.

Exemple du coût de démantèlement pour une éolienne de type N131 R114 :

En vertu de l’arrêté ministériel du 26 Août 2011, modifié par l’arrêté ministériel du 6 Novembre 2014, l’exploitant du parc éolien a l’obligation de démonter les éoliennes du parc en question,

à l’issue de son exploitation, quel qu’en soit le motif (fin normale d’exploitation ou anticipée).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Aussitôt l’exploitation terminée, le démantèlement des éoliennes est réalisé, les baux emphytéotiques sont résiliés, et les terrains sont remis en état cultural conformément à l’arrêté ministériel ci‐dessus cité.

Même s’il reste une partie de la fondation sous terre (1 mètre est excavé dans le cadre d’un démantèlement en zone agricole) cette dernière est inerte et ne pollue donc pas les sols.

Pour garantir ce démantèlement, l’exploitant éolien a au moment de la mise en exploitation du parc, constitué des garanties financières d’un minimum de 50 000 € par éolienne (valeur actualisée tous les 5 ans), faute de quoi le Préfet n’autorise pas l’exploitation du parc éolien.

Cette obligation de constitution de garanties financières relève de la nomenclature ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). En cas de défaut de l’exploitant au moment du démantèlement, le Préfet peut se saisir cette garantie financière pour faire procéder au démantèlement. Par ailleurs, les propriétaires de parcelles et collectivités ont été consultés avant le dépôt du dossier pour donner leur avis sur les conditions de démantèlement.

L’article R516-2 du code de l’Environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privée.

En France le 1er démontage d’éolienne a été réalisé par la société Valorem (Parc éolien de Criel-sur-Mer) en novembre 2015.

« Le promoteur annonce une garantie de 50k€ par éolienne. Cette valeur se conforme au minimum indiqué par la loi, cependant plusieurs éléments nous interrogent à ce sujet. Le promoteur n’indique pas selon quelle modalités ces sommes sont consignées en caisse des dépôts et consignations et en particulier, s’agissant d’une garantie financière, quel est l’organisme qui cautionne cette provision ? Combien de contrats éoliens cette compagnie d’assurance détient-elle déjà ? Quelles sont les éléments qui peuvent nous rassurer quant aux garanties financières de cette compagnie ? Le public n’a aucun droit de regard sur le choix de la société caution ! »

L’article R516-2 du code de l’Environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privée.

La garantie de démantèlement s’élèvera à 50.000 € par éolienne pour toute la durée de l’exploitation et le coût annuel de 0,6% du montant de cette garantie sera supporté par la société de projet de LUCE (ENERTRAG Santerre IV SCS) via une assurance.

Notre courtier pour nos projets est VERSPIEREN, un assureur spécialisé dans la mise à disposition des assurances de démantèlement pour des parcs éoliens en Europe depuis plus de 10 ans. Actuellement VERSPIEREN gère des assurances d’un portefeuille éolien de plus de

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

2 500 MW en France. Leur intermédiaire est la compagnie ATRADIUS, elle-même assureur de 206MW.

En outre, pour nos projets en financement (donc la signature des baux devant le notaire est en cours) VERSPIEREN nous donne une attestation générale (en annexe, un exemple pour le projet de Fricamps). Celle-ci prévoit une couverture assurance de la garantie financière de démantèlement du parc, et prend effet au jour de la mise en service du parc.

« A propos du démantèlement du parc, le promoteur indique que les déchets de démolition et de démantèlement d’éolienne sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. C’est faux, il n’existe pas de filière et donc aucune filière ne peut être autorisée. Il suffit de chercher dans le BODAC des filières de démantèlement d’éolienne, cela n’existe pas. Si ces filières existaient il serait aisé de leur demander le cout réel du démantèlement d’une éolienne. »

La codification réglementaire permettant le classement des déchets (liste européenne des déchets) est communément appelée Catalogue Européen des Déchets (CED), elle remplace la nomenclature française, établie au niveau européen et transposée en droit français avec un code à 6 chiffres et 20 catégories (Cf. Décret N° 2002-540 du 18 avril 2002).

Les déchets issus du démantèlement d’une éolienne sont les suivants :

Ils suivent les filières classiques de traitement de déchets issus de la construction ou de la démolition (Catégorie 17).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) publie toutes annonces légales rythmant la vie d'une entreprise : création, modifications, mutations et cessation d'activité, les avis relatifs aux procédures de redressement et liquidation judiciaires et les avis de dépôt des comptes, en application des textes sur le Registre du commerce et des sociétés.

7-2)   Bilan carbone et intérêt énergétique :

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« En conséquence quel est le bilan carbone de la ferme éolienne de LUCE ? Dans le cadre du système d’échange intracommunautaire combien de certificats verts la ferme éolienne de Luce va-t-elle générer ? Il n’est absolument pas juste d’affirmer que le parc éolien de Luce répond aux objectifs du grenelle I de l’environnement en particulier par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. »

« L’intérêt énergétique du projet est mis en avant mais cet intérêt énergétique n’est pas complet. Ces approches de prennent pas en compte le système communautaire d’échanges de quotas d’émission mis en place dans la loi Grenelle 1 auquel participent les éoliennes en tant qu’industrie. Les éoliennes sont exploitées par des entreprises fortement émettrices de gaz à effet de serre pour équilibrer leur bilan d’émission et ainsi ne pas avoir à réduire leur production, principale facteur d’émission de gaz à effet de serre. Ainsi l’implantation des éoliennes participe au maintien d’un niveau de production des industries en Europe et ne participe donc pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre l’intermittence de l’éolien doit nécessairement être compensé par des centrales électriques émettrices de gaz à effet de serre. Le bilan carbone de l’éolien n’est certainement pas si positif qu’on veut bien le dire… le discours récurrent surfe sur l’affirmation mensongère que les éoliennes participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela n’a jamais été démontré ! »

Ces questions sont soulevées pages 95 à 97 de l’Etude d’Impact (sous-dossier 4).

Pour être complet sur les impacts liés à la diminution de CO2 proposées par les éoliennes, il est nécessaire de calculer le bilan énergétique de ces dernières (y compris le câblage). Sur ce point, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs études menées, dont celle réalisée par une revue de la littérature (Kubiszewski et al, 2011) portant sur 119 turbines analysées. Les quelques 50 études ont mis en évidence un EROI (Energy Return On lnvestment, soit le rapport entre l’énergie cumulée totale produite par l'éolienne et l'énergie primaire cumulée nécessaire pour son installation et son entretien). L’éolienne produit en 20 ans 25,2 fois plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour la construire, l’entretenir puis la démanteler. La dette énergétique est donc remboursée en un peu moins de 10 mois.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Même constat fait dans l'étude comparative de différentes études sur l'analyse du cycle de vie des éoliennes, présentée par Thierry de Larochelambert, qui conclut que « Toutes les analyses de cycle de vie, rigoureuses et indépendantes, menées par les plus grands laboratoires universitaires dans le monde montrent que l'énergie éolienne est de loin celle qui offre le plus faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de production électrique, renouvelables ou non.

L'investissement éolien est donc, avec les investissements dans l'économie et l'efficacité énergétique, l'investissement productif électrique le plus efficace à réaliser en urgence pour le remplacement progressif des centrales nucléaires ».

En tenant compte du contenu énergétique de tous les composants d'une éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l'ensemble des maillons de la chaîne de production, une éolienne produit en moins d'un an, dans des conditions climatiques normales, l'équivalent de l'énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et son démantèlement.

L’ADEME a réalisé en 2015 une étude sur l’analyse du cycle de vie d’une éolienne et ses impacts qui donne cette conclusion :

« Le taux d’émission du parc français est de 12.7g de CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles sonnes par le GIEC ou les autres études académiques). Le taux d’émission est faible par rapport à celui du mix français, estimé à 79g de CO2 eq/kWh.

L’éolien terrestre est particulièrement efficient : la demande cumulée en énergie correspond à 12 mois de production (temps de retour énergétique), soit de l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique français en 2011. »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Une seconde étude de l’ADEME, publiée en septembre 2017 sur les bénéfices économiques et environnementaux estime que :

«  sur la période 2002-2015 l’éolien a permis d’éviter l’émission de 63 millions de tonnes d’émissions de CO2-eq et d’environ 250 000 tonnes d’émissions de SO2, NOx et particules fines.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Ces bénéfices sanitaires et environnementaux, une fois monétarisés, représentent un gain estimé pour la collectivité de l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds€, ce qui dépasse largement le coût du dispositif de soutien à l’éolien (3,2 Mds€ de 2002 à 2013) ».

Concernant la question sur les certificats verts, ces titres, n’ont plus cours depuis le 1er janvier 2012 en France. Ils permettaient la vente d’électricité verte sous formes de titres achetés par des fournisseurs d’électricité alternatifs dans l’objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables. Aujourd’hui la garantie d’origine permet de s’assurer qu’une production électrique est bien issue d’énergies renouvelables. Actuellement une phase de renforcement du système est en cours (réduction des quotas) afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Union Européenne.

Qu’est-ce que le SQECE ?

Ce marché dit « du carbone » a lieu au sein de l’Union Européenne et a pour objectif la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, en réponse à la signature du protocole de Kyoto. Les Etats membres ont la possibilité d’acheter et d’échanger des émissions de gaz à effet de serre selon des quotas plafonnés par entreprise. Celles-ci ont ensuite la possibilité de vendre ou d’acheter des quotas. Le mécanisme est simple : une entreprise qui émet plus que ses quotas alloués doit s’y procurer les quotas manquants ; une entreprise qui émet moins que son allocation peut revendre ses quotas non utilisés et bénéficier ainsi de revenus supplémentaires.

Enfin, la société ENERTRAG n’a pas d’autres activités (polluantes ou non) que le développement et l’exploitation d’énergies renouvelables, principalement éolienne. Ainsi le développement du parc éolien de Luce n’aura pas pour objectif d’ « équilibrer notre bilan d’émission et ainsi ne pas avoir à réduire notre production, principal facteur d’émission de gaz à effet de serre » comme cité par l’association.

7-3)  Prix de l’électricité en France :

Courrier de M. et Mme Brood Derek, de Warvillers (courrier du 10 Octobre 2017, remis en permanence le mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

3°- De toute façon nous avons bien compris que ce n’est pas « l’écologie » le moteur des promoteurs éoliens mais bien l’argent. Quand on sait qu’EDF a une obligation de rachat de l’électricité produite par les éoliennes à un prix exorbitant par rapport à son prix de revente. Effectivement c’est rentable mais pour qui…

Pas pour les habitants du Santerre ça c’est sûr, il suffit pour cela de regarder nos factures d’électricité qui ne cessent augmenter et le paiement, par toutes les personnes payant une facture d’électricité, de la CSPE.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

7-3-1)  La particularité française :

En prime abord, il nous semble intéressant de rappeler que les prix de l'électricité en France sont parmi les plus bas d'Europe. Selon EUROSTAT, en 2012, le prix de l'électricité :

- pour les industriels dans l'Union Européenne est supérieur de 21.5% au prix français,

- pour les industriels dans la Zone Euro est supérieur de 28% au prix français,

- pour les industriels en Allemagne est supérieur de 32% au prix français,

- pour les particuliers dans l'Union Européenne est supérieur de 32% au prix français,

- pour les particuliers dans la Zone Euro est supérieur de 38% au prix français,

- pour les particuliers en Allemagne est supérieur de 84% au prix français.

Selon le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, le prix de l'électricité, pour un ménage en France, se décompose de la façon suivante :

- 1 tiers pour la production de l'électricité,

- 1 tiers pour le transport et la distribution de cette électricité,

- 1 tiers pour les taxes.

Il convient de dissocier le prix de l'électricité au kWh et la facture de la consommation électrique :

La consommation dépend du comportement des ménages et peut varier en raison notamment des nombreux usages ou du recours au chauffage électrique.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Courriel de M. Nicolas Vrecourt, de la Société NORDEX France (daté du 25 Septembre 2017) :

L’éolien on shore présente de nombreux avantages parmi lesquels :

Un cout de production qui est désormais très compétitif et qui s’avère être le meilleur que les dernières générations de réacteurs nucléaires de type EPR.

7-3-2)  Le système du tarif d’achat éolien :

Jusqu’en 2015, en France, les prix des énergies renouvelables étaient définis par l'Etat,soit sous la forme d'un tarif d'achat (éolien terrestre photovoltaïque sur le bâti, méthanisation, etc.), soit d'un appel d'offre (éolien en mer, photovoltaïque au sol, etc.).

Le tarif d’achat éolien a été récemment supprimé, en effet, le système du tarif d'achat permet à l'Etat de soutenir l'émergence de nouvelles filières industrielles, technologiques et économiques

jusqu'à ce qu'elles atteignent un stade de maturité. Dans son rapport de 2013, l'ADEME rappelle que le soutien au développement de l'éolien « est indispensable, dans un premier temps pour porter une filière à maturité économique. Le tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne pour l'éolien terrestre est de 82 €/MWh pendant 10 ans, puis varie entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites. »

Selon le rapport de la Commission d'enquête « sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents agents économiques» , du 18/07/2012, « l'éolien terrestre apparait d'ores et déjà comme une filière mature, compétitive par rapport à la plupart des filières non renouvelables, et dont les coûts n'excèdent pas ceux des réacteurs nucléaires EPR actuellement en construction en Europe».

Le tableau ci-dessous récapitule les différents tarifs d'achat de l'électricité renouvelable en France.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Ainsi, le tarif de l'électricité éolienne est le plus compétitif parmi les autres sources d'électricité renouvelable, hormis l'hydraulique.

En plus du coût de production de l'électricité, et contrairement aux autres sources de production classiques, le tarif éolien intègre également le coût du démantèlement.

Le Syndicat des Energies Renouvelables conclue : « Dans quelques années le prix de l'électricité éolienne pourrait être en France inférieur au prix de l'électricité sur le marché. L'éolien constitue un moyen de production compétitif et contribue à diminuer la dépendance des consommateurs aux combustibles fossiles dont le prix est très volatile ».

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

7-3-3)  A partir de 2016, le complément de rémunération :

À compter du 1er janvier 2016, le dispositif de soutien à l’éolien terrestre évolue vers le dispositif de complément de rémunération, mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans le cadre de ces contrats, l’électricité produite par les installations est vendue directement par le producteur sur le marché de l’électricité, la différence entre un tarif de référence, fixé par arrêté, et le prix moyen du marché constaté chaque mois, est versée au producteur par EDF. Le surcoût occasionné pour EDF lui est compensé au titre des charges de service public de l’électricité (CSPE).

L’année 2016 constitue pour la filière éolienne une année de transition. L’arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 fixe les modalités du complément de rémunération pour l’année 2016. Il prévoit des contrats de 15 ans et un niveau de tarif à 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans, selon les sites, dans la continuité du niveau de soutien apporté par l’arrêté de 2014.

7-3-4)   Les appels d’offres :

À partir de 2017 : Mise en place d’appels d’offres pluriannuels pour les grandes installations et refonte du dispositif de soutien pour les installations de plus petite taille

À partir de 2017, un nouveau dispositif de soutien sera mis en place sous la forme d’un complément de rémunération révisé pour les installations de moins de 6 éoliennes. La durée des contrats sera allongée à 20 ans afin de tenir compte les durées de vie des éoliennes. Le niveau de tarif sera fixé afin d’assurer une rentabilité normale des projets sur leur durée de vie. L’arrêté fixant les conditions et les modalités de ces contrats a été notifié à la Commission européenne.

Un appel d’offres pluriannuel sera également lancé pour soutenir le développement des parcs de plus grande taille.

7-4)  La CSPE :

En 2014, l’AIE (agence internationale de l’énergie) chiffrait à 550 milliards de dollars par an le montant des subventions accordées dans le monde aux fossiles, «soit plus de quatre fois la somme des subventions aux énergies renouvelables».

Un rapport de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) en date du 21 septembre 2015, précise que les 34 plus grandes économies ont aidé les énergies fossiles (produits pétroliers, charbon, gaz naturel, etc.) à hauteur de 142 à 178 milliards d’euros chaque année entre 2010 et 2014. L’OCDE a recensé pas moins de 800 mesures diverses : exemptions, réduction de TVA, bons d’essence pour les ménages à faible revenu, aides directes.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

La France a accordé en 2014 pour plus de 3,423 milliards d’euros d’aide aux combustibles fossiles. Alors que la France s’est engagée à ne plus financer les centrales au charbon à l’étranger, le pays compte encore une vingtaine de mesures de subventions aux énergies fossiles sur son territoire. Elles pèsent pour plusieurs milliards d’euros dans son budget sous forme de régimes fiscaux avantageux ou d’aides financières directes. Le recensement de l’OCDE est jugé incomplet par les ONG françaises qui travaillent sur le sujet de la fiscalité écologique depuis des années, car il ne prend pas en compte l’abattement fiscal de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) sur le diesel. En effet, souligne Denis Voisin, chargé de plaidoyer à la fondation Nicolas Hulot : « rien que l’avantage fiscal sur le diesel, que nous considérons comme une niche fiscale pèse de 5 à 6 milliards d’euros ». Au total, il évalue entre 8 et 10 milliards d’euros le montant des subventions aux énergies fossiles en France.

En France, le développement des énergies renouvelables était encouragé grâce à des tarifs d’achats bonifiés. Pour les projets éoliens accordés depuis le 1 Janvier 2017, la différence entre le tarif de référence et le prix de marché de gros de l'électricité est à la charge des consommateurs, via la Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE). Ce dispositif vise à compenser les charges liées aux missions de service public mises à la charge de certains fournisseurs d’énergie. Elle sert notamment à financer : les surcoûts de production d’électricité dans les îles, les politiques de soutien aux énergies renouvelables, le tarif social en faveur des clients les plus démunis. Elle est calculée en fonction de la consommation électrique.

Pour 2016, la CSPE représente 7 milliards d’euros. Le soutien aux énergies renouvelables représente 67,2%. L’éolien représente 17% de ce montant, soit 1,19 milliards d’euros.

Le graphiques fournis par la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) montre que l’éolien représente une part qui est en croissance faible au vu d’autres énergies ou d’autres dispositif.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

- RETOMBEES ECONOMIQUES :

8-1)  Fiscalité :

Commentaire de Monsieur P. Lucet, de Caix :

« […]. L’intérêt du projet se trouve donc bien ailleurs, certainement dans les intérêts personnels de quelques personnes. La mise en place rapporte combien aux propriétaires ? »

Commentaire de Madame Anne-Marie Lucet, de Caix

Elle indique « ne pas pouvoir vivre au milieu de piquets blancs, et que le projet ne rapportera qu’à certains individus, qui vont bien profiter de cela »

Avis de Monsieur Nicolas Vrécourt, Sté Nordex France, par courrier du lundi 25 Septembre 2017 :

Redynamisation des territoires grâce aux retombées économiques aux collectivités et les créations d’emplois liées aux phases opérationnelles de construction et de maintenance des éoliennes

Dossier de l’Association l’Union pour la sauvegarde du Santerre (permanence du mercredi 11 Octobre 2017) :

« […] il serait ainsi possible de savoir exactement e qu’ont touché les communes ? »

« Un bilan des retombées économiques au niveau régional et local, avec le détail de l’utilisation faite de ces fruits au bénéfice des habitants doit être rendu public ».

Commentaire anonyme (registre de Cayeux-en-Santerre) :

« Les riverains impactés dans un rayon <2 kms ne sont ni consultés, ni entendus. Ils n'ont aucune retombée financière, à contrario des indemnités de surplomb que touchent les agriculteurs.

Certains sont "achetés" pour que le projet puisse aboutir. Une indemnité de plus de 30 k€ est prévue en mesure compensatoire pour la rénovation de la toiture de l'église de Caix. Si cela n'est pas acheter le conseil municipal pour son accord pour le projet ? »

Un parc éolien est soumis à la fiscalité des entreprises.

En 2016, avec un parc éolien installé de 12 065 MW, les recettes fiscales perçues par les collectivités locales s’élevaient à environ 132,7 millions d’euros à l’échelle de la France.

Aujourd’hui, 70 millions d’euros de recettes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) en provenance des énergies renouvelables sont directement reversés aux

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

collectivités locales chaque année, et 1,5% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du secteur éolien (CVAE) est directement réinvesti dans l’économie locale.

Comme toute activité économique, l’exploitation d’un parc éolien génère des retombées fiscales qui bénéficient globalement à deux entités administratives : le bloc communal (communes d’implantation de Caix, Vrély et Cayeux-en-Santerre, et  la communauté de communes Cœur de Santerre),  et le département (Somme).

Ces ressources fiscales sont essentiellement de trois ordres :

- Impôts sur le foncier bâti (environ 1 500 € par éolienne)  communes de Caix, Vrély et Cayeux- en- Santerre,

- Cotisation Economique Territoriale, CET (environ 4 000 € par éolienne)  bloc communal, département et région,

- Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, IFER (22 000€ par éolienne)  bloc communal et département.

De façon générale, le bloc communal et le département reçoivent respectivement chacun 7000€ et 3000€ par MW/an. Quant à la région, cela représente moins de 1000€ par MW/an.

Trois éléments influent sur les retombées fiscales d’une commune :

- La puissance éolienne implantée sur le territoire communal (le nombre de mégawatt nominal d’une machine a donc un impact sur la fiscalité appliquée)

- La loi de finance votée par le Gouvernement, qui fixe notamment le taux de (CFE) de la commune concernée et le montant de l’IFER

- Le partage de l’IFER opéré selon la fiscalité de la Communauté de Communes.

Rappelons tout de même que la fiscalité qui revient à la communauté de communes et au département bénéficie directement aux citoyens au travers des services publics rendus (aménagement de l’espace, économie et développement durable, logement et cadre de vie, transport et infrastructures, action sociale, protection et mise en valeur de l’environnement, etc.).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

L’implantation d’éoliennes sur un terrain privé fait l’objet d’une location sur trente années. Une promesse de bail tripartite est signée entre le propriétaire, l’exploitant et la société développant le projet. La base de cette promesse de bail, qui fait consensus, a été établie en 2006 par le biais du Protocole National Eolien (PNE)  entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, le Syndicat des énergies renouvelables et France Energie Eolienne. L’objectif du PNE est de mettre en place un document permettant au propriétaire et à l’exploitant de bénéficier des retombées économiques de l’éolienne. Une indemnisation est également prévue pour la mise en place d’un câble ou d’un survol de pale. (un exemplaire du Protocole National Eolien en Annexe)

Enfin, aucun agriculteur « n’est acheté » pour que le projet puisse aboutir. Les propriétaires ou exploitants opposés à l’implantation d’une éolienne sur leur terrain sont ne sont pas retenus pour  la zone d’implantation, leur avis est respecté. Dans le droit Français, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (art. 544 du Code Civil). Tout usage d’un terrain privé doit faire l’objet d’un accord du propriétaire et d’une contrepartie financière.

Dans la mesure du possible, ENERTRAG tente d’implanter les installations sur des terrains communaux. Cependant ceux-ci sont rares sur les secteurs agricoles pouvant accueillir les éoliennes. Deux postes de livraison sont situés sur une parcelle appartenant à l’Association Foncières de Remembrement de la commune de Caix, assurant ainsi une retombée financière directe pour la collectivité.

8-2)  Emplois :

Avis de Monsieur Nicolas Vrécourt, Sté Nordex France, (courrier du lundi 25 Septembre 2017):

* Construire et maintenir ces aérogénérateurs permettront de faire travailler les entreprises de génie civil locales et de renforcer les équipes de maintenance du fournisseur de ces matériels. En conséquence, l’économie locale n’en sera que redynamisée.

*La base de service Nordex située à Villers-Bocage (80) compte actuellement 4 techniciens en charge de la supervision et de la maintenance de 20 éoliennes situées à proximité. L’installation de 12 éoliennes supplémentaires sur le projet de LUCE permettra le renforcement des équipes de maintenance avec le recrutement d’un voire deux techniciens.

Les éoliennes sont qualifiées de véritables projets de territoire avec une production totalement décentralisée. La France compte actuellement 15 870 personnes travaillant directement dans le domaine de l’éolien au travers de 800 sociétés (Observatoire de l’éolien 2017 – Bearing Point).

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Dynamique de l’évolution des emplois éoliens entre 2014 et 2016

Les emplois se multiplient dans les domaines du développement, de la R&D, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens. Le chiffre de 60.000 emplois pourrait être atteint d'ici à 2020 avec une filière industrielle française d'ores et déjà en train de se structurer. Les établissements scolaires sont sans cesse plus nombreux à proposer des cursus pour former notamment les techniciens de demain, dont la disponibilité doit être assurée 24 heures sur 24, qui pourront intervenir sur les éoliennes.

Les métiers de l’éolien sont répartis de la manière suivante :

- Etudes et Développement: bureaux d’études, mesures de vent, mesures géotechniques, expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs…

- Fabrication de composants : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts, brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pour éoliennes et réseau

- Ingénierie et Construction : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau, montage, raccordement réseau

- Exploitation et Maintenance : mise en service, exploitation, maintenance, réparations, traitement des sites

Les emplois dans le domaine de l’énergie éolienne en Hauts de France sont nombreux.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Pour le projet de Luce les entreprises locales pourraient être en particulier être chargées des travaux suivants :

- relevés géométriques;

- étude de sols;

- contrôle technique et mission SPS (Sécurité et Protection de la Santé) ;

- terrassements;

- fondations des éoliennes: fouille, fourniture des ferraillages et du béton, ... ;

- travaux de raccordement électrique: fourniture, pose et raccordement des câbles, ... ;

- gardiennage.

- VOLET IMMOBILIER :

Commentaire de Madame Claire DEMIANOVITCH, de Guillaucourt (permanence du 11 octobre 2017 – Caix) :

Elle indique être opposée au projet pour les raisons suivantes :

« Perte de la valeur immobilière des maisons  (« moins 30% à la vente ») […] »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Courriers de Mr Ludovic KUSNIERAK, de Guillaucourt, président de l’association « Contre Vents et Marchés », de Mr Tom KUZNIESAK de Guillaucourt, de Mme Valérie VERDIER, de Guillaucourt et de Mme Françoise KUSNESIAK, de Guillaucourt (permanence du 17 octobre 2017 – Caix) :

« Dépréciation immobilière dans le secteur du projet »

Courrier de Monsieur Jean Marie ADDE, de Vrély (daté du 10 Octobre 2017, remis en permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Ma propriété se trouvera très nettement très nettement dévalorisée, entre 30 et 40%, par la présence des éoliennes situées devant ma façade, je ne pense pas que la plantation de quelques haies puisse masquer ou compenser une éolienne de plus de 150m de haut ! »

Courrier de M. et Mme Brood Derek, de Warvillers (courrier du 10 Octobre 2017, remis en permanence le mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« L’impact sur la valeur de nos maisons : aucune étude indépendante n’a été réalisée à ce sujet (la seule qui existe en France a été diligentée par une filiale d’un promoteur éolien) mais il suffit d’avoir juste un peu de bon sens pour se dire qu’un bien avec une éolienne et tous ses effets indésirables à proximité d’une éolienne sera soit invendable soit à moindre prix de vente qu’une maison identique sans éolienne à toute proximité. Mais il n’y a pas que le bon sens, il y a la jurisprudence également qui confirme cela : Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 20/09/2007 qui indique « les éoliennes auront une hauteur de 115m… la plus proche sera à 500m de la… Selon attestation du notaire et de l’agent immobilier… il en résultera une dépréciation de l’immeuble qu’ils estiment entre 20% et 46% de sa valeur actuelle.

Jugement du TGI d’Angers le 24/04/2009 où le tribunal a accordé un dédommagement représentant 20% de la valeur du bien. Le travail et le projet d’une vie n’a donc aucune importance dans ces projets ? »

Courrier de Monsieur Christophe LEVECQUE, de Warvillers (permanence du mercredi 11 Octobre 2017 en mairie de Caix) :

« Que va-t-on gagner en contrepartie ? Une baisse certaine de la valeur de mon habitation alors que pourtant, je continuerai normalement à payer autant, voire plus, de taxes foncières et de taxes d’habitation ! »

A ce jour, aucune étude officielle en France n’a pu établir une corrélation entre la présence d’un parc éolien et une dépréciation immobilière consécutive à l’implantation des machines.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

Plusieurs initiatives sur le territoire métropolitain français ont été menées pour tenter de déterminer l’influence de la présence de parcs éoliens sur l’immobilier :

- Club des Collectivités Eoliennes (CLEO)

Selon le retour d’expérience des membres de Cléo, qui compte une centaine de membres, dont des élus ayant reçu l’éolien sur leur territoire, aucune dévalorisation immobilière n’a été observée à proximité des parcs éoliens. Des études plus précises sont actuellement en cours et seront examinées dans le cadre des travaux du club.

- Association Climat Energie Environnement

Une étude intitulée « Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers - Contexte du Nord-Pas-De-Calais 2007-2013 » a été menée par l’Association Climat Energie Environnement, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Nord-Pas-de-Calais.

Cette évaluation a eu pour objectif de rassembler des données sur 7 ans, axée sur l’année de la mise en service de parc (3 ans avant construction et 3 ans en exploitation).

A la lecture des premiers résultats, considérant le contexte économique local, les chiffres relatifs au marché de l’immobilier sont non seulement encourageants mais témoignent aussi d’une hausse des transactions pour les terrains à bâtir et ce, en dépit d’une forte densité d’éoliennes, totalisant 109 machines sur un périmètre de près de 170 km.

Un suivi demeure nécessaire pour bénéficier d’un meilleur recul sur les tendances dessinées et pour couvrir la période d’évaluation déterminée initialement. Cependant, force est de constater qu’à l’aube des implantations et post exploitation, les villages riverains n’ont pas connu d’exode significatif laissant présager un déclin en matière de prix sur l’immobilier.

- Etude Turbinier

L’étude intitulée « Etude de l’impact des parcs éoliens sur l’immobilier », en date de 2008 a été menée par un constructeur d’aérogénérateurs. La tendance générale qui se dégage de l’étude qualitative est le constat fait par 77% des professionnels interrogés (cabinets notariaux et agences immobilières), à savoir la présence d’un parc éolien, n’influe pas directement sur la valeur immobilière des biens aux alentours. Ante et post construction de parc, les courbes des montants de transactions ont continué sur leur lancée, soit avec une augmentation progressive constante ou par paliers. Les données ont été récoltées sur la base notariale PERVAL, qui ont permis de dégager les tendances immobilières des communes riveraines.

Concernant les inquiétudes légitimes des habitants riverains et des élus de proximité du projet sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d'éoliennes, il est important de rappeler que différentes études ont démontré que l'impact des éoliennes sur le marché de l'immobilier, pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci, est nul ; tant en terme de prix au m² que de dynamisme des constructions neuves.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

En effet, l'implantation d'un parc éolien n'a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d'un bien (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage). Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d'une personne à une autre. Certains considèrent la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d'autres la considèrent comme apaisante.

Une étude IFOP réalisée en 2016 pour France Energie Eolienne démontre que 75% des riverains de parcs éoliens (c'est-à-dire habitant à moins d’un kilomètre d’un parc) en ont une image positive.

Un sondage IPSOS, réalisé  du 3 au 10 décembre 2012, a révélé que pour 83% des français, l’énergie éolienne a une bonne image. A travers ce sondage, IPSOS a également évalué l’acceptabilité de la présence d’éoliennes dans l’environnement des personnes interrogées. 80%  des interviewés sont prêts à accueillir des éoliennes dans leur département, 68% dans leur commune.

45 % des Français sont prêts à accepter des éoliennes dans leur champ de vision depuis chez eux contre 40 % qui y sont opposés. On note que cette acceptation est aussi forte chez les interviewés qui habitent la campagne, a fortiori plus concernés par l’installation de parcs éoliens : en effet, 46 % d’entre eux répondent positivement à la question.

Dans les affaires citées par Monsieur et Madame Derek BRODD, la jurisprudence ne s’est pas prononcée  sur l’impact des parcs éoliens sur l’immobilier : dans les deux cas, des vendeurs de biens immobiliers n’avaient pas prévenu les acquéreurs de la présence de projets éoliens à proximité des biens vendus, se rendant ainsi coupables de réticence dolosive (rétention intentionnelle d’informations concernant le bien); il s’agissait donc de la sanction d’un manquement à l’information et non de l’indemnisation d’une quelconque baisse de valeur des biens.

Les rapports de plusieurs études relativisent par ailleurs les effets négatifs des parcs éoliens quant à la baisse du prix de l’immobilier, notamment :

- une étude menée dans l’Aude (CAUE Aude – octobre 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou la location d’immeubles à proximité d’un parc éolien, qui rapporte que 55% d’entre elles considèrent que l’impact est nul, 21% que l’impact est positif et 24% que l’impact est négatif. A Lézignan-Corbières (Aude), une commune entourée par trois parcs éoliens, dont deux visibles depuis le village, a même vu le prix de ses maisons augmenter de 46,7 % en un an, d'après Le Midi Libre du 25 août 2004 (chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM), ce qui représentait le maximum atteint en Languedoc-Roussillon.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

- une évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais, a été menée par l’association Climat Energie Environnement sur une période de dix années (entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception visuelle d’au moins un parc éolien). Il en résulte que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demandes de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. La distance aux éoliennes s’explique plutôt par un regroupement avec le bâti existant que par une appréhension à l’égard de toute gêne sonore éventuelle. Le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logement autorisés est également en hausse. La présence d’éoliennes ne semble donc pas conduire à une désaffectation des collectivités les accueillant.

- un rapport du CSA d’avril 2015, qui démontre une large acceptation des éoliennes par les français vivant à proximité, 70% d’entre eux ayant affirmé avoir une bonne image des éoliennes et seuls 7% se disant gênés par le bruit des pales.

Un tout autre regard est par ailleurs possible. La valeur des biens immobiliers considère en effet plusieurs critères : pression foncière, impôts fonciers, proximité et qualité des infrastructures, dessertes en termes de transport, présence de commerces et services sur le territoire de la commune etc.

Les retombées financières, via la fiscalité appliquée, générées par la présence d’un parc éolien sont autant d’opportunités d’investissements pour les élus afin d’améliorer les équipements dont bénéficieront les administrés. L’éolien est ainsi une source de revenus complémentaires pour le budget de la commune, ce qui peut lui permettre d’accroître son attractivité (aide à la réfection du toit de l’église de Caix) en évitant que ces dépenses ne soient financées par les impôts locaux.

Commentaire du commissaire enquêteur : La dévaluation des biens immobiliers est une crainte souvent exprimée par la population riveraine d’un projet de parc éolien. Bien que légitime et compréhensible, cette appréciation demeure subjective. Une autre théorie est développée par les élus locaux : de nombreux villages se meurent car ils ne sont plus suffisamment attractifs pour de nouveaux habitants (écoles fermées, pas de commerces de proximité…). Les maires de ces communes ne cachent pas que les retombées financières issues des parcs éoliens sont attendues pour permettre de réaliser les investissements nécessaires et pouvoir ainsi inverser le processus de désertification de leurs territoires.

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre.

2-10) COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

« Enertrag » a apporté aux observations du public (inscrites aux registres ou par courrier) des réponses claires et précises, en se référant notamment :

- aux études techniques réglementaires, réalisées  pour l’étude d’impact (bruit, eau, paysages, milieux naturels…) ;

- aux  diverses obligations  découlant de documents administratifs s’imposant au  projet (SRE, SDAGE, PLU, servitudes et contraintes : captage d’eau potable, monuments historiques, cimetières militaires et monuments commémoratifs) ;

- aux données accessibles (bibliothèques, Internet, …) pour les références médicales (bruit, infrasons), immobilières (évolution des prix de l’immobilier proche d’un parc éolien), de l’intérêt énergétique et du bilan carbone, …

Beaucoup d’observations du public ont porté sur le nombre grandissant d’éoliennes dans le Santerre, générant des perceptions de saturation du plateau environnant, ou d’encerclement des villages, souvent sources  de réactions de rejet de l’éolien. Certains secteurs paysagers pourraient dans l’avenir atteindre  une  limite de saturation, notamment si l’on se réfère aux objectifs nationaux  de « faire de la France un pays "neutre" en carbone à l'horizon 2050 », et   atteindre « 32 % d’énergies renouvelables ». Ce programme a notamment pour objectif « d'ici à 2022, de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque ».

Dans son rapport final « Etude sur la filière éolienne française : bilan, perspective et stratégie », de septembre 2017, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) indique notamment :

« D’après les données du Commissariat général au développement durable (CGDD) mises à jour le 24 février 2017, la France n’a réalisé que 83% de l’objectif 2015, selon la trajectoire qui doit lui permettre d’atteindre son objectif de 23% en 2020 : elle est un peu moins en retard pour l’électricité (87% de l’objectif réalisé avec seulement 65% sur l’éolien du fait du retard que connaît l’offshore) que pour le chauffage (76% de l’objectif réalisé). Les progrès les plus forts en termes de production primaire d’énergies renouvelables proviennent de la biomasse solide (9.501 ktep, en hausse de 470 ktep par rapport à 2014), des pompes à chaleur (1.844 ktep, +267 ktep), de l’éolien (1.836 ktep, +347 ktep), du photovoltaïque (666 ktep, +116 ktep) et du biogaz (577 ktep, + 86 ktep). L’hydraulique est par contre en baisse, avec 4.786 ktep, contre 5.484 ktep en 2014. »

« En France, pour atteindre les objectifs à 2023 et 2030, le rythme annuel d’installations à terre doit confirmer, et même dépasser, celui de 2016, et le processus d’installation en mer doit pour sa part se concrétiser et se stabiliser. Il est primordial de faire du déploiement de l’éolien une opportunité de développement socioéconomique aux niveaux national comme territorial. Si ces

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

objectifs ambitieux sont réalisés, la filière pourrait ainsi compter 60 à 93 000 ETP directs et indirects (hors exportations) à l’horizon 2050 (entre 40 et 75 000 ETP à l’horizon 2035) ».

« Cependant, l’amélioration de l’acceptabilité locale et de la perception qu’ont les riverains des éoliennes ne passera  pas seulement par le volet réglementaire, mais également par la communication menée par les développeurs auprès des riverains tout au long du développement du projet.

Ainsi, d’après une autre enquête menée par l’IFOP pour France Energie Eolienne213, la perception des projets par les riverains s’améliore significativement lorsque ces derniers ont reçu de l’information en amont du projet. L’implication croissante des parties prenantes, et la co-construction de projets de grande qualité environnementale, sociale et économique, sont considérés comme les leviers majeurs d’intégration locale des projets. »

« Malgré des résultats encourageants et une perception positive par le grand public, la filière éolienne n’a pas atteint les objectifs de déploiement initialement définis dans les Programmations Pluriannuelles des Investissements (PPI) successives. Il apparaît a posteriori que, sur la période qui s’étend jusqu’à 2012, la fixation des objectifs et l’élaboration du cadre réglementaire n’ont pas suffisamment anticipé les difficultés qui allaient se présenter en termes de conflits d’usages, d’intégration locale, de prise en compte des impacts environnementaux et d’aménagement du réseau. »

Les réflexions développées dans ce rapport semblent avoir trouvé rapidement des échos nationaux, la page « Localtis », site d’informations administratives et juridiques de la « Caisse des Dépôts et Consignation », fait état de la réunion,  pour la première fois, le 20 octobre 2017, sous la houlette de  Mr Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, d’un groupe qui s'attellera à "libérer le secteur éolien" et à « en déverrouiller les freins ». Des avancées intéressant les maires et élus locaux sont tout particulièrement attendues.

Extraits de la parution de « Localtis » du 20 octobre 2017 :

« Un groupe de travail sur l'éolien, "à visée opérationnelle et très concrète", s'est réuni pour la première fois ce 20 octobre au ministère de la Transition écologique et solidaire. "En trois mois, voire un peu plus, si besoin jusqu'à six mois, l'objectif est d'aboutir à des mesures ciblées qui font réellement avancer les choses. Dans l'éolien, les acteurs de terrain, les élus locaux et les opérateurs avaient tendance à batailler seuls. Si le gouvernement reprend l'enjeu en main, c'est qu'il est déterminant dans le cadre de la Conférence des territoires et pour la crédibilité de notre plan Climat", explique le secrétaire d'Etat. Fin novembre, ce groupe de travail associant des administrations, des associations d'élus, des porteurs de projet et des ONG, se réunira une deuxième fois, puis une troisième à la mi-janvier afin de partager de premières propositions. »

Dossier n° E17000091/80        Projet  éolien sur les communes de Caix, Vrély                 T.A Amiens

et Cayeux – en – Santerre

« Entre ces deux dates, les cinq commissions techniques constituées pourront se réunir aussi souvent qu'elles le souhaitent, sans présence ou représentation ministérielle", ajoute Sébastien

Lecornu. La première de ces cinq commissions, plutôt composée de juristes, porte sur la simplification des procédures. Nombre de projets éoliens atterrissent, on le sait, devant le juge administratif. Et le contentieux du permis éolien est particulièrement riche : "Il faut corriger ce biais et parvenir à éviter le contentieux", motive-t-il ».

« Une seconde commission planche sur les retombées fiscales de l'éolien. Depuis que la loi de finances de 2010 a modifié cette fiscalité en supprimant la taxe professionnelle (TP) et en la remplaçant, pour les éoliennes, par l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer), plutôt distribuée au bloc intercommunal, des réticences sont observées dans les communes. En l'absence d'une fiscalité qui leur est directement allouée, elles rechignent en effet à développer des projets et à accueillir des éoliennes. "Avec l'Ifer, il y a des choses à améliorer. Les élus locaux sont très demandeurs", confirme le secrétaire d'Etat. Le dispositif encore jeune de financement participatif, qui dispose depuis la fin 2014 d'un encadrement spécifique, aura également toute sa place dans cette commission. Dans l'environnement, ce dispositif a d'abord séduit des développeurs éoliens ou solaires. Or pour les projets de parcs éoliens, les prêteurs sont souvent des riverains. Dès lors, cette solution d'épargne décentralisée peut contribuer à faire accepter un projet : "Ce regain d'intérêt, cette acceptabilité locale renforcée font partie des points traités par cette commission", précise Sébastien Lecornu. »

« Chantier plus vaste, une troisième commission travaillera sur l'éolien en lien avec la protection de la biodiversité et des paysages. Elle réunit des acteurs associatifs mais aussi des représentants des ministères des Armées et de la Culture. "Car ce qui se passe sur le terrain, c'est que souvent un maire se lance dans un projet éolien, trouve un développeur mais bute et connaît des différends avec ces deux ministères, notamment dans le second avec les Architectes des bâtiments de France (ABF)", relate l'ancien président du département de l'Eure. Nombre d'élus estiment en effet que les décisions des ABF sont souvent prises sans explication ni dialogue. « Vis-à-vis des maires, il est temps de parler d'une seule voix du côté ministériel, de moins s'éparpiller", ajoute celui qui fut un temps maire de Vernon (Eure).
Dans le cadre de cette commission devrait par ailleurs émerger une position interministérielle plus claire, voire un projet de décret, au sujet de la distance d'implantation au regard des contraintes militaires (radars, secteurs d’entraînement, zones de vols tactiques). Ces contraintes inquiètent les professionnels de l'éolien, qui voient leurs projets gelés par l’armée. 
Enfin, les deux dernières commissions porteront sur l'enjeu de renouvellement technologique sur un parc existant et sur l'éolien en mer, "un secteur où persistent des verrous qu'il serait possible de faire évoluer dans le cadre du projet de loi relatif au droit à l'erreur et à la simplification administrative", conclut Mr Sébastien Lecornu. »

« Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres par l’Académie Nationale de Médecine, mai 2017 et « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » par l’ANSES, mars 2017

« Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres » par l’Académie Nationale de Médecine, mai 2017 et « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » par l’ANSES, mars 2017

Pages 5 et 6 de l’étude « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres »

Pages 9 à 12 de l’étude « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres »

Pages 13 de l’étude « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres »

https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/google-map-fausse-couleur/index.html

http://docplayer.fr/13466375-Charte-de-chantier-a-faibles-nuisances.html

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10327

http://www.bodacc.fr/

http ://www.eoearth.org/view/article/152560/

« Impacts environnementaux de l’éolien français » – Données 2015

http://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais

« Etude sur la filière éolienne française – Bilan, Prospective, Stratégie » - Rapport final

http://www.ademe.fr/etude-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-strategie

ADEME -la production éolienne d'électricité - 2013

Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents agents économiques- Sénat 18/07/2012 : http://www.senat.fr/rap/rll-667-1/r11-667-1-syn.pdf

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29674-observatoire-eolien-2017-FEE-Bearing-point.pdf

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3490

http://www.transition-energetique.org/article-9-fran-ais-sur-10-favorables-au-developpement-des-enr-selon-un-sondage-ipsos-114635598.html