ENQUÊTE PUBLIQUE

Du jeudi 21 septembre au lundi 23 octobre 2017

Département de la somme

## Demande d’autorisation en vue d’exploiter un parc éolien comprenant six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes d’Oresmaux et d’Essertaux

RAPPORT

TABLE DES MATIÈRES

I-Généralités												p.3

I-1Préambule										p.3

I-2Le développement éolien								p.3

I-3Cadre réglementaire								p.4

I-4Demande d’autorisation d’exploiter						p.5

II-Présentation du projet									p.5

II-1Lois ;décrets ;circulaires								p.5

II-2Procédure ICPE									p.6

II-3Porteur du projet									p.7

II-4Historique du projet								p.7

III-Dossier d’enquête publique								p.9

III-1Composition du dossier d’enquête publique					p.9

III-2description du projet								p.10

III-3Etude du projet									p.14

III-4Avis sur le projet									p.23

IV-Enquête publique										p.24

IV-1Désignation du commissaire enquêteur					p.24

IV-2Préparation de l’enquête publique						p.24

IV-3Publicités										p.25

IV-4Permanences									p.25

IV-5Relation comptable des observations portées sur les registres et les 		        	      	      courriers reçus									p.26

V-Résumé des observations								p.28

VI-Analyse des observations								p.28

Pièces jointes :

Conclusion et avis du commissaire enquêteur

Registre d’enquête sur la commune d’Oresmaux, auxquels sont annexés les courriers

Registre d’enquête sur la commune d’Essertaux  auxquels sont annexés les courriers

Rapport de synthèse en application de l’article R.123-18 du code de l’environnement

Mémoire en réponse de la SAS Enertrag

Avis de publication de l’enquête publique dans les journaux officiels

I-Généralités

I-1 Préambule

Je soussigné  Jean Paul PETIT, commissaire enquêteur, nommé par décision du Tribunal  Administratif  d’Amiens le 26 avril 2017, sous le n°17000067/80, suite à la demande de Mr.le Préfet de la Somme du 11 avril  2017, afin de procéder à l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation unique en vue d’exploiter  un parc éoliens comprenant  6 aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire des communes  d’Oresmaux et d’Essertaux, présentée par la

S.A.S.Énertrag  Plateau Picard IV, dont le siège social est à Cergy-Pontoise(95015).

N’étant pas intéressé par l’opération, j’ai accepté cette enquête.

I-2 Le développement éolien

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui est produite à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz,…) ou d’uranium. Ces sources d’énergie ne sont pas inépuisables, et provoquent des rejets de gaz à effet de serre (CO2 en tête)

La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 a reconnu l’existence du changement climatique d’origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène (note de Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU sur le changement climatique qui menace la famille humaine sur son ensemble)

Les premiers engagements internationaux ont été pris à Rio en 1992 et renforcés à Kyoto cinq ans plus tard.

Les accords de KYOTO, entrés en vigueur en 2005 et ratifiés par 181pays, ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La conférence de Poznan de décembre 2008 réunissant 187 pays a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait aboutir en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de redéfinir notre façon d’appréhender l’interdépendance écologique mondiale.

Marquée par la prééminence de le Chine et des Etats Unis, la conférence de Copenhage n’a pas abouti à un accord contraignant.

C’est ainsi que ces dernières années l’énergie éolienne s’est considérablement développée dans le monde.

L’accord adopté à Bruxelles sur le Paquet Energie Climat a montré la crédibilité de l’Union Européenne dans la relève du défi climatique. Cet accord devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants :

-baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 20%minimum d’ici 2020

-20% des énergies renouvelables d’ici 2020

-amélioration de l’efficacité énergétique de 20%

La lutte contre le changement climatique est également une priorité en France

La France se situe au 4ème rang européen en termes de puissance éolienne avec 10,3122 GW de production éolienne installée fin 2015, derrière l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Les éoliennes du parc français représentent en 2015 3.9% de la production totale d’électricité en France durant une année.

La France compte sur le développement de son parc éolien pour porter à 23% la part des énergies renouvelables d’ici 2020 (objectif fixé par le Paquet Energie Climat)

L’objectif du Grenelle de l’environnement pour 2020 est de réduire de 20 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergies renouvelables, soit au moins 20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique de la France. L’énergie éolienne est indispensable pour atteindre cet objectif, elle représente1/4 des 20 millions de tonnes équivalent pétrole,

A savoir :

Près de la moitié de l’électricité produite par le parc éolien provient des régions Alsace-Champagne-Ardennes -Lorraine et Nord-Pas de Calais-Picardie

Pour maîtriser le développement éolien sur l’ensemble du pays, chaque région a réalisé un Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), comportant un volet éolien.

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie Picardie dispose donc d’un schéma éolien depuis fin mars 2012, validé par arrêté préfectoral du 14 juin 2012 et la délibération du conseil régional du 30 mars 2012.

L’état du parc éolien en Picardie au 01/09/2011

L’éolien en Picardie :

| Départements | Nombre d’éoliennes accordées | Puissances accordés (MW) | Nombre d’éoliennes en service | Puissance en production(MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Somme | 429 | 913 | 261 | 522 |
| Aisne | 215 | 497 | 110 | 239 |
| Oise | 150 | 319 | 88 | 195 |
| Total Picardie | 794 | 1729 | 459 | 956 |

C’est dans ce contexte de développement des énergies renouvelables que la société Enertrag souhaite l’extension du parc éoliens existant d’Oresmaux et d’Essertaux  au sein de la zone de développement éoliens (ZDE) définie par la communauté de communes du canton de Conty accepté par arrêté préfectoral le 8 décembre 2008.

I-3 Cadre réglementaire

Le présent dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter est établi conformément à la législation en vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, en particulier :

●Le code de l’environnement,

●L’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environ-nement,

● La Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,

● Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

● La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études desdangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003,

●La loi n°2010-788 dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

● Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées en inscrivant les éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),

● Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’envi-ronnement  définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitation,

● L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

● L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

I-4Demande d'autorisation d’exploiter

Depuis, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), adopté par le Conseil Régional de Picardie le 30 mars 2012 et promulgué par arrêté préfectoral en date du 14 juin 2012, reconnaît notamment le secteur C2 comme une zone favorable pour le développement de l’éolien.

Depuis 2007, de nombreuses discussions et débats ont eu lieu au grès des conseils municipaux et réunions publiques d’information pour aboutir à ce projet de parc éolien d’Oresmaux-Essertaux.

Le parc éolien d’Oresmaux construit en 2007 et mis en service en 2008 a été l’aboutissement de plusieurs années d’études approfondies (gisement éolien, émergence acoustique, intégration paysagère, protection de la faune, efficacité technologique...), et de concertations préalables avec les représentants locaux des populations.

Le projet d’extension d’Oresmaux-Essertaux, s’inscrit dans cette continuité de transparence et de concertation.

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été déposé en préfecture de la région Picardie, préfecture de la Somme, et établi conformément à la législation en vigueur sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en particulier :

● Le code de l’environnement,

● L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

●L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières

Conformément  au Code de l’Environnement et à ses articles R.512-2 et R.512-3 la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de 6 aérogénérateurs répartis sur les communes d’Oresmaux (5 éoliennes et un poste de livraison) et d’Essertaux (1 éolienne) a été déposée à la Préfecture de la Somme.

Les permis de construire ont été déposés le 4 décembre 2013 .

II-Présentation du projet

II-1 Lois, décrets, arrêtés, circulaires

L’article 98 de la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003 remplaçant l’article 59 de la ●Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

● La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ;

● La Loi d’orientation sur la politique énergétique n°2005-781 du 13 juillet 2005 ;

●La circulaire du 19 juin 2006 relative à la création des zones de développement de l’éolien terrestres ;

●L’arrêté du 18 avril 1995 et décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;

●La circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis de l’autorité environnementale.

●L’instruction du 19 novembre 2009 relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;

●La loi n° 2010-788 dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

●La directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

● La circulaire du 17 octobre 2011 relative à l’instruction des permis de construire et des demandes d’autorisation d’exploiter les éoliennes terrestres ;

● Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;

II-2-Procédure ICPE

Depuis la parution du décret n°2011-984 du 3 août 2011, pris en application de la loi « Grenelle 2 » les éoliennes appartiennent à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, elles doivent donc se soumettre à l’arrêté du 26 août 2011, rubrique 2980.1

Cet arrêté édicte les nouvelles règles quant au fonctionnement des éoliennes

•implantation à plus de 500m des zones habitées ou constructibles, à 300m d’une installation nucléaire ou d’une ICPE SEVESO

•limiter la hauteur de manière à ne pas perturber le fonctionnement des radars et des aides à la navigation aérienne

•à limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’ un aérogénérateur est implanté à moins de 200m d’un bâtiment à usage de bureaux ;

•à contenir l’exposition des habitations à un champ magnétique, de façon à ne pas dépasser la valeur de 100 microtesla à 50-60Hz ;

•disposer en permanence d’une voie d’accès carrossable ;

•balisage de l’installation

•des garanties financières pour les opérations de démantèlement, dont le montant est fixé à 50 000€ par machine soit pour ce projet une garantie totale de 300 000 €, réactualisée chaque année.

•émergences sonores admissibles, dans les zones à émergence réglementée, soit 5dB(A) de jour et 3 dB(A) de nuit, dans le cas de niveau de bruit ambiant supérieur à 35dB(A),

| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l’installation | Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h | Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h |
| --- | --- | --- |
| Supérieur à 35dB(A) | 5dB(A) | 3dB(A) |

en outre le niveau maximal étant fixé à 70dB(A) pour la période de jour et de 60dB(A) pour la période de nuit.

•mise en place d’un suivi environnemental permettant notamment d’estimer l’impact sur l’avifaune et les chiroptères, au moins une fois au cours des trois premières années, puis tous les dix ans.

•le rayon d’affichage est de 6km et concerne 30 communes :

Alliy-sur-Noye ; Bacouel-sur-Selle ; Bosquel ; Chaussoy-Epagny ; Conty ; Estrées-sur-Noye ; Flers-sur-Noye ; Fossemanant ; Fransures ; Grattepanche ; Hébécourt ; Jumel ; Lawarde-Mauger-L’Hortoy ; Loeully ; Monsures ; Nampty ; Neuville-lès-Loeuilly ; Plachy-Buyon ; Prouzel ; Rogy ; Rumigny ; Sains-en-Aménois ; Saint-Sauflieu ; Tilloy-les Conty  et Vers-sur-Selle dans le département de la Somme , Bonneuil-les-Eaux et Gouy-les-Groseillers dans l’Oise

II-3 Porteur du projet

II-3-1Identité du demandeur

Le demandeur est la SAS ÉNERTRAG Plateau Picard IV, au capital de 500€, le siège social se trouve à 95015 Cergy-Pontoise ; CAP CERGY Bâtiment B, 4-6-drue des Chauffours.

La société ÉNERTRAG Plateau Picard IV appartient à 100% à la société  ÉNERTRAG  AG, Établissement France, qui porte ce projet d’une puissance de 12 MW, composé de 6 aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 2 MW.

Créée en 2002, la société ÉNERTRAG  France SARL , basée à Cergy-Pontoise développe les projets sur l’ensemble de l’Héxagone. Dénommée ÉNERTRAG Établissement France en avril 2007, la société compte 36 salariés

Une dizaine de projets sont répartis sur l’ensemble du territoire français. Énertrag exploite actuellement 7parcs (71,1MW), 9 parcs avec permis de construire (208 MW) et 220 MW en instruction (voir les réalisations p.18 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter).

II-3-2 Capacités techniques et financières

Le groupe ÉNERTRAG Établissement France	est une équipe de 36 personnes composées d’ingénieurs et d’universitaires aux disciplines variées (environnement, urbanisme), la gestion des parcs est confiée à la société ENERTAG  Windstrom  Gmbh(propriété à 100%d’ENERTRAG  AG basée en Allemagne). Elle emploie deux chargés d’exploitation basés à Cergy-Pontoise, et uniquement responsable des parcs éoliens présents sur le territoire français

Un des Centres de conduite d’ENERTRAG

II-4-Historique du projet

II-4-1Préambule

Dès 2006, la Communauté de communes de Conty a initié un Schéma Territorial Eolien, afin d’identifier les zones propices au développement de l’éolien tout en structurant et organisant sa maîtrise.

Dans la continuité de ce travail de fond, la Communauté de communes de Conty proposa des Zones de Développement Eolien (ZDE) potentiellement envisageables à ses communes  membres

Aux vues de critères environnementaux, géographiques, techniques, paysagers, 5 zones du territoire ont été définies dont le secteur C2 comme favorable à l’implantation d’éoliennes.

Grâce à l'avis favorable des communes dont tout ou partie de leur territoire était susceptible d’accueillir des éoliennes, ces zones ont été proposées dans le projet de création de ZDE, déposé auprès du service instructeur de la Préfecture, le 23 avril 2008 et validé par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2008.

Parmi ces zones le secteur C2 englobait le parc d’Oresmaux alors en construction et pour lequel ce zonage avait été créé pour permettre une extension possible mais acceptable du projet actuel. 	Depuis, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), adopté par le Conseil Régional de Picardie le 30 mars 2012 et promulgué par arrêté préfectoral en date du 14 juin 2012, reconnaît notamment le secteur C2 comme une zone favorable pour le développement de l’éolien.

A partir de 2007, de nombreuses discussions et débats ont eu lieu au grès des conseils municipaux et réunions publiques d’information pour aboutir à ce projet de parc éolien d’Oresmaux-Essertaux.

Le parc éolien d’Oresmaux  construit en 2007 et mis en service en 2008 a été l’aboutissement de plusieurs années d’études approfondies (gisement éolien, émergence acoustique, intégration paysagère, protection de la faune, efficacité technologique...), et de concertations préalables avec les représentants locaux des populations.

Le projet d’extension d’Oresmaux-Essertaux, s’inscrit dans cette continuité de transparence et de concertation.

II-4-2	Présentation du projet aux élus et réunions publiques.

- 3 mai 2007 : Présentation à la Communauté de communes de Conty des possibilités d’extension du parc d’Oresmaux.

- 3 juin 2008 : Présentation à la Communauté de communes de Conty de l’implantation pressentie pour l’extension du parc d’Oresmaux, ainsi que les résultats de l’enquête préliminaire (DDE, DGAC, Armée de l’air) et les premiers retours de l’étude avifaune et du pré-diagnostic chiroptérologique.

- 24 septembre 2009 Présentation du projet au Conseil municipal d’Oresmaux

- 21 décembre 2009 Présentation du projet au Conseil municipal d’Essertaux

- 22 décembre 2009 : Présentation de l’étude paysagère et des photomontages au Conseil municipal d’Oresmaux

- 15 février 2010 : Présentation de l’étude avifaunistique et du pré-diagnostic chiroptérologique au Conseil municipal d’Oresmaux

- 5 mai 2010 : Présentation de l’étude paysagère et des photomontages ainsi que de l’étude avifaunistique et du pré-diagnostic chiroptérologique au Conseil municipal d’Essertaux

- 28 juin 2010 : Présentation de l’étude acoustique au Conseil municipal d’Oresmaux

-19 décembre 2012 : Communes  d’Oresmaux  et d’Essertaux : Réunion d’informations aux élus

de l’incidence du Grenelle II et du régime ICPE.

- 9 janvier 2013 : Réunion publique – Commune d’Oresmaux.

- 10 janvier 2013 : réunion publique – Commune d’Essertaux.

- 6 septembre 2017 :Réunion publique dans la  Commune d’Oresmaux.

II-4-3 Soutien local

Le projet a reçu un accueil favorable des élus de la Communauté de Communes et des communes concernées par l’implantation du parc, ainsi que des partenaires économiques et des personnes directement concernées (propriétaires des terrains et exploitants agricoles).

Ainsi, la Communauté de Communes du Canton de Conty a déposé un dossier de demande de ZDE sur son territoire.

-10 janvier 2008 : Commune d’Essertaux : approbation à la majorité du projet ZDE

-31 janvier 2008 : Commune d’Oresmaux : approbation à la majorité du projet ZDE

C2

Essertaux

Oresmaux

III-Dossier d'enquête publique

III-1 Composition du dossier d'enquête publique

-Cahier n°1 : Résumé non technique

-Cahier n°2 : Dossier de demande d'Autorisation d'Exploiter

-Cahier n°3 : Étude d'impact sur l'environnement

-Cahier n°4 : Plans réglementaires

-Dossiers de demande de permis de construire: commune d'Essertaux

-Correctifs de demande de permis de construire: commune d'Essertaux

-Dossiers de demande de permis de construire: commune d'Oresmaux

-Correctifs de demande de permis de construire: commune d'Oresmaux

-Mémoire en réponse aux remarques de la DREAL du 21 février 2014

-Mémoire en réponse aux remarques de la DREAL du 1 juillet  2015

-Avis de l'Autorité Environnementale

-Mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 24       			mai 2017

-Notice pour la CDCEA

-Arrêté préfectoral du 16 août 2017 prescrivant l’enquête publique

-Registres d’enquête publique

III-2-Description du projet

III-2-1 Localisation du projet

Le projet dont fait l’objet cette étude consiste en l’extension du parc éolien existant de 6 éoliennes sur  la commune d’Oresmaux, dans le département de la Somme(80) construit en 2007 et mis en service en 2008.

Les communes d’Oresmaux et d’Essertaux sont concernées par la zone d’étude. Ce projet, d’une puissance de 12 MW, sera composé de 6 aérogénérateurs de puissance unitaire de 2 MW.

| Installation | Communes | Réf.cadastrales | Surface de la parcelle | Surface de l’emprise | Surface de plancher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1 | Oresmaux | ZA 19 | 125 987 m² | 52395,24m² 87,52m² Avec le poste de livraison |  |
| E 2 | Oresmaux | ZA 1;2 ;3 ;4 | 105 859m² | 5281m² | 76m² |
| E 3 | Oresmaux | ZK 10 | 76 300m² | 5281m² | 76m² |
| E 4 | Oresmaux | ZK 8 | 112 560m² | 5281m² | 76m² |
| E 5 | Oresmaux | ZK 41 | 91 670m² | 5281m² | 76m² |
| E 6 | Essertaux | ZA 3 | 98 335m² | 5281m² | 76m² |
| Poste de livraison | Oresmaux | ZA 19 | 125 987m² |  |  |

Les contraintes attenantes au projet sont la présence :

- De la D 1001 à l’est,

- d’une ligne de 6 éoliennes le long de la RD 1001,

- de l’autoroute A16 à l’ouest,

- d’une ligne électrique haute tension le long de l’autoroute A16,

I

II-2-2 Parc éolien Composition d'un parc éolien

Un parc éolien est une installation de production d’électricité évacuée sur le réseau électrique national par l’exploitation de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité

Le présent dossier concerne une centrale éolienne. Le tableau suivant indique la nature et le volume des activités du projet de parc éolien d’Oresmaux – Essertaux.

Machine de type 	   	            			 Vestas V90

Nombre de machines 						  6

Hauteur des mâts maximale 					95 m

Longueur des pales maximale					 44 m

Hauteur totale (pale en extension) maximale                         140 m

Puissance d'une éolienne maximale 				2 MW

Puissance maximale totale du parc 				12 MW

III-2-3 Périmètre d’étude

Le présent dossier a pour objet d’étudier et d’analyser les contraintes relatives à l’extension du parc éolien d’Oresmaux : le parc éolien d’Oresmaux - Essertaux. Trois périmètres d’étude ont été déterminés en fonction des impacts ainsi définis .

.1 : éloigné

Périmètre de 15 Km autour de la zone pressentie pour l’implantation du parc éolien

2 : intermédiaire

Périmètre de 5 Km autour de la zone pressentie pour l’implantation du parc éolien

3 : rapproché

Périmètre de 500 m autour de la zone pressentie pour l’implantation du parc éolien

Emprise du projet

Emprise de chaque éolienne et de leur chemin d’accès

Tout parc éolien doit être accessible de la route ou des chemins pour le transport des éléments qui composent les éoliennes. Les voies d’accès doivent avoir 4,5m minimum de large et les rayons de courbure doivent être au minimum de 28m

| Parc éolien terrestre |  |
| --- | --- |
| Surface de la plate-forme de grutage et de levage | Environ 1000m² par « olienne |
| Surface au sol des fondations | Environ 300m² par éolienne |
| Caractéristiques des pistes et voies d’accès(à créer en fonction de la préexistence de pistes et chemins) | Environ 5m de large, rayon de courbure minimal de 30m |
| Emprise du câblage | Environ 60cm de large et 1m de profondeur |

Secteur d’étude

Périmètre rapproché(500m)

Périmètre intermédiaire(5000m)

Périmètre éloigné (15000m)

III-2-5 Composition d'une éolienne

Une éolienne se compose de bas en haut :

•D’une fondation (semelle béton, semelle à micro-pieux ou mono-pieu) ;

•D’une tour, en acier ou en béton, soit tubulaire, soit treillis. A l’intérieur se situe le système

de câblage électrique et une échelle ou un ascenseur pour accéder au sommet ;

•D’une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, comprenant le plus souvent une génératrice électrique, un multiplicateur, un système de frein, de refroidissement, d’orientation de l’éolienne, etc.… La nacelle est aménagée de manière à ce que les opérateurs puissent y accéder ;

•D’un rotor composé de l’ensemble des pales, habituellement au nombre de trois (système tripale).

III-2-4 Fonctionnement d'une éolienne

Les aérogénérateurs « plus souvent appelés éoliennes », utilisent la force du vent pour la transformer en électricité : celui-ci exerce une force su les pales, les faits tourner, et la rotation du rotor entraîne une génératrice électrique : il y a transfert de l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Sur la nacelle sont placés un anémomètre et une girouette commandant le fonctionnement de l’éolienne

.Il faut une vitesse de vent d’environ 1,5m/s pour la mise en mouvement des pales, et dès que le vent atteint la vitesse de 2,5m/s, l’éolienne produit de l’électricité. Avec une vitesse de 12m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale. En cas d’une vitesse de vent comprise entre 22 et 28m/s, les éoliennes sont mises en drapeau, c’est-à-dire qu’elles sont à l’arrêt (un frein à disque permet de les maintenir à l’arrêt)

III-3 Étude du projet

III-3-1Conformité du projet au niveau de l’implantation

Le projet respecte les critères d’éloignement (arrêté du 26 août 2011 fixant  les distances à respecter) au regard des différents enjeux, comme le démontre le tableau ci-dessous :

| Enjeux |  |  | Distance minimale à respecter | Projet d’Oresmaux-Esstaux | Précisions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructions Art.3 | Habitations ou zones destinées à l’habitation |  | 500m | Conforme | Les éoliennes sont situées à plus de 500m de toute habitation |
| Radars art.4 | Installation nucléaire ICPE type SEVESO |  | 300m | Conforme | Absence d’installation à risque à moins de 300m |
|  | Météo France | Bande de fréquenceC Bande de fréquenceS Bande de fréquenceX | 20km 30km 10km | Conforme | Distance de 60 km au radar le plus proche (Abbeville) |
|  | Action civile | Radar primaire Radar secondaire VOR | 30km 16km 15km | Conforme Conforme | Aucune contrainte n’est relevée |
|  | Des ports | Portuaire Centre de surveillance et de sauvetage | 20km 10km | Conforme | Le secteur d’étude est situé à plus de 20km des côtes |
| Equipements militaires art.4 | Zone aérienne de défense |  | Sans objet | Conforme | L’armée consultée ne relève aucune contrainte(cf. courrier annexep221) |
| Effet stroboscopique art.5 | Etude d’ombre projetée démontrant un impact inférieur à 30/h et1/2 h jour |  | Si projet à moins de 250m d’un bâtiment | Non concerné | Aucune éolienne implantée à moins de 250m d’un bâtiment à usage de bureaux. Respect des limites |
| Champ magnétique art.6 | Exposition des habitations à un champ magnétique(CM)inférieur à 100µT à50-60Hz |  | Sans objet | Conforme | Sous une ligne très haute tension de 400.000 V, CM=30µT et µT à100mde l’axe des pylônes. Conforme à plus forte raison pour les éoliennes dont la tension est de 20.000V |

Raccordement électrique des installations

III-3-2 Contexte écologique du projet

Situé dans le département de la Somme, à environ 15 km au sud d’Amiens, le site d’ORESMAUX/ESSERTAUX  s’inscrit dans un contexte agricole typique de la Picardie, à proximité de l’autoroute A16 et la Nationale 1.

Les grandes cultures sont largement dominantes et les éléments de diversification du paysage (prairies, bois, haies…) sont peu représentés et se concentrent essentiellement aux abords des villages et hameaux du secteur ou dans les zones de relief plus marqué (vallées, coteaux…).

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :

les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection Spéciale), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces Naturels Sensibles (ENS) …

les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux …

Aire d’étude rapprochée et zone d’implantation

Une zone naturelle d’intérêt reconnu est concernée par l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : larris de la vallée méquignon à Essertaux(en limite)

Aire d’étude intermédiaire

Trois zones naturelles d’intérêt reconnu sont concernées par l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de 3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I :

| ZNIEFF1 | Bois de Berny, des Lozières,des Varinois et du Domont Réseau de coteaux crayeux de Vers-sur-selle à Saint-Sauflieu Larris de la montagne des grès et cavité souterraine à Grattepanche | 2120 m 2660 m 3110 m |
| --- | --- | --- |

Aire d’étude éloignée

On retiendra principalement la présence au sein de cette aire d’étude des zones naturelles protégées suivantes :

1 Réserve Naturelle Nationale (RNN),

1 Zone de Protection Spéciale (ZPS,)

3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

| RNN ZPS ZSC ZICO | Etang de Saint-Ladre Etangs et marais du bassin de la Somme Réseaux de côteaux et vallées du bassin de la Selle Tourbières et marais de l’avre Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie Etangs et marais du bassin de la Somme | 12700 m 10900 m 10200 m 12100 m 13600 m 10800 m |
| --- | --- | --- |

III-3-3 Habitat et flore

L’étude a été réalisée dans un rayon de 500m, les espèces végétales caractéristiques ont été identifiées et celles situées au niveau de l’emprise du projet et à proximité immédiate ont été systématiquement  inventoriées ; les espèces d’intérêts patrimonial ont également été recherchées , les espèces végétales situées au niveau de l’emprise du projet (emplacements des éoliennes, chemins d’accès et infrastructures annexes) et à proximité immédiate ont été systématiquement inventoriées

La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations sur le terrain menées le 18 août 2008, dans un rayon de 500 m autour du secteur d’étude (du secteur de la ZDE).

Chaque milieu naturel a fait l’objet d’une localisation précise sur une carte à échelle appropriée, puis rapporté au code Corine Biotope correspondant (référence européenne pour la description des milieux).

Au niveau de chaque milieu naturel repéré sur le terrain, les espèces végétales caractéristiques sont identifiées, afin de caractériser l’habitat et de le rapporter à la nomenclature Corine Biotope.

Les espèces d’intérêt patrimonial (protégées, rares …) de ces milieux sont également recherchées.

Les espèces végétales situées au niveau de l’emprise du projet (emplacements des éoliennes, chemins d’accès et infrastructures annexes) et à proximité immédiate ont été systématiquement inventoriée.

Interprétation légale: aucune espèce protégée n’a été relevée dans l’emprise du projet

III-3-4 L’avifaune

Lors des différents relevés de terrains, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) dans un rayon de 500 m autour de la zone potentielle d’implantation sont identifiés. Les milieux connexes à ce périmètre (bois, plan d’eau…) peuvent faire l’objet de visites si nécessaire.

Au total se sont plus de 75 heures de suivi qui ont été réalisées sur le site d’Oresmaux-Essertaux

Synthèse des enjeux : avec 17 espèces d’intérêt  pour 77 observées , la valeur patrimoniale de l’avifaune  du site est relativement faible. Parmi elles figurent 6 espèces répertoriées : le busard des roseaux, le busard saint-martin, le faucon émerillon, le faucon pèlerin, l’œdicnème criard et le pluvier doré.

D’une manière générale le site présente peu de contraintes envers l’implantation d’un parc éolien.

Secteur d’étude

Périmètre rapproché (500 m)

Périmètre intermédiaire(5000m)

Enjeux moyens

Enjeux faibles

ORESMAUX

ESSERTAUX

Carte de la synthèse des enjeux avifaunistique

III-3-5 Les chiroptères

Nous avons constaté durant l’étude, la présence de 2 espèces de chauves-souris protégées : la pispistrelle commune et la sérotine commune

Dans les 10 km autour du projet, on note quelques gîtes d’hibernation et de parturition. Ces gîtes sont notamment mis en évidence par le biais de zones naturelles d’intérêt reconnu de type I et II et d’un Site d’Intérêt Communautaire. Ces zones révèlent la présence d’espèces de chauves-souris d’intérêt fort.

Le site ne semble pas constituer une zone de dépendance pour les chauves-souris puisque :

- Le site d’implantation est localisé en zone de culture ouverte,

- Les éoliennes ne se situent pas dans le prolongement du complexe boisé (Bois Duriez et Bois de Berny) canalisant certainement les chiroptères entre la vallée de la Selle et la vallée de la Noye,

- L’INPN et les données provenant des zones naturelles d’intérêt reconnu ne recensent pas l’existence de populations importantes de chauves-souris autour du projet,

- L’inventaire nocturne n’a pas mis en avant une activité et une diversité spécifique élevées de chauves-souris au niveau de la zone potentielle d’implantation.

Zone de chasse et de déplacement potentiels pour les chauves-souris

Secteur d’étude

Périmètre rapproché (500 m)

Point d’écoute

Couloir de déplacement

Zones de chasse

III-3-6.Amphibiens, reptiles et mammifères hors chiroptères

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été observée au cours de l’étude faunistique sur le site d’Oresmaux /Essertaux. L’absence de milieux humides diminue fortement les potentialités du site envers les amphibiens et seuls les boisements au sud de la zone d’étude présentent quelques potentialités envers ces 2 groupes. Ces dernières sont toutefois très limitées.

Concernant le groupe des mammifères, les habitats de la zone d’étude, composés principalement de parcelles cultivées ne sont globalement pas favorables à une diversité spécifique importante. Les bois peuvent néanmoins constituer des zones d’accueil favorables pour ces derniers

Les enjeux concernant les amphibiens, les reptiles ainsi que les mammifères hors chiroptères sont très faible au niveau de la zone d’étude, excepté au niveau des boisements dans la partie sud. Néanmoins, les potentialités restent peu élevées.

III-3-7 Milieu humain

Résumé de l’incidence du projet sur le milieu humain

La population d Oresmaux est de 838 ha, pour une superficie de 11km², et fait partie de la communauté de communes du canton de Conty.

La populaton d’Essertaux est de 243 ha pour une superficie de 6,6 km² et fait partie de la communauté de communes du canton de Conty.

Les communes d’Oresmaux et d’ Essertaux  sont dotées toutes deux d’un PLU, et les secteurs concernés par le projet sont compatibles avec l’implantation des éoliennes.

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), les communes concernées par le projet ne sont exposées à aucun risque technologique,  ni à  aucun Plan de Prévention  des   Risques industriels. Aucune structure nucléaire ou SEVESO  n’est  localisée à moins de 300m.
	Les habitations et activités les plus proches sont situées à 735m à l’est du secteur d’étude pour la commune d’Oresmaux et à 615m au sud-est pour la commune d’Essertaux

III-3-8 Milieu physique

Cette partie d’étude est extraite du projet du parc éolien d’Oresmaux  réalisé en octobre 2003

Coupe géologique schématique

Captage d’eau souterraine :

aucun  captage ni aucun périmètre de protection de captage d’eau d’alimentation en eau potable n’est présent dans le périmètre rapproché.

Risques naturels

La zone d’étude est classée en zone 1 de sismicité très faible

Mouvement de terrain

Aucune commune du périmètre intermédiaire n’est concernée par un Plan de Prévention des risques lié à l’aléa « mouvement de terrain »

Aucune commune du périmètre intermédiaire n’est concernée par l’aléa « glissement de terrain »

Le secteur d’étude, situé entre 135 et 151 m d’altitude et, éloigné des principaux cours d’eau , on peut considérer que l’aléa inondation  est qualifié de faible

III-3-6 Réseaux et servitudes

Servitudes aériennes

Incidence sur l’espace aérien : la zone concernée ne se situe pas dans l’espace aérien de l’aviation civil et à 35kms du radar militaire de Montdidier.

Une piste d’ULM (aérodrome de Loeuilly) se situe à environ 2,5km du secteur d’étude. Il s’agit d’une servitude de loisirs aériens. Une étude a porté sur la proximité de l’aérodrome privé de Loeuilly.

Transport aérien militaire :la région aérienne militaire nord a émis un avis favorable           						l’armée de l’air signale que le secteur d’étude  est en dehors de la 						servitude hertzienne située au nord du périmètre rapproché

Transport aérien civil : l’aéroport le plus proche est celui d’Amiens-Glisy  situé  à environ 15 km au nord du secteur d’implantation. La zone concernée par cette étude se situe pas dans un espace aérien de l’aviation civile.

Servitude aéronautique M.S.A.(Altitude minimale de Secteur)  l’altitude disponible pour les éoliennes est de 309m NGF, la cote NGF du terrain de l’éolienne(A5) la plus haute est de 145m

Réseaux divers :

Routier :le périmètre de protection rapprochée est traversé par

L’autoroute   A16 à 350m à l’ouest du secteur d’étude, les départementales  1001 à 100m à l’est et la 920 à 500m au sud.

Le réseau ferroviaire le plus proche est situé à 6 km

Il n’y a pas de transport fluvial

III-3-9Études acoustiques

Une étude d’impact sonore a été réalisée.

Réglementation sur les émergences acoustiques

Mesure sur le site

4 points ont été déterminés à proximité des zones d’habitation les plus proches de l’implantation prévue des éoliennes :

- Point 1, au sud de St-Sauflieu.                      - Point 3, au nord d’Essertaux

- Point 2, au nord-ouest de Oresmaux             - Point 4, au nord-est de Bosquel

Période nocturne

A part le site 2 qui présente un niveau sonore assez bas de 27,9 dB(A), tous les points sont compris entre 34 et 38dB(A)

Période diurne

En journée on distingue deux groupes de niveaux sonores.

Les points 1 et 3, qui par leurs proximités avec la route ont des niveaux de 52 et 47 dB(A).               Les points 2 et 4 plus isolés des grands axes routiers dont le niveau sonore est proche de 42 dB(A).    En ce qui concerne l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes , le rapport AFFSET de mars 2008 stipule : 													 l’absence de conséquences sanitaires directes recensées en ce qui concerne les effets auditifs et     les effets spécifiques généralement attachés à l'exposition des basses fréquences. Les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une gêne souvent liée à une perception négative des éoliennes														    -absence de conséquences sociales recensées pour des bruits perçus à l'intérieur ;                               -étude locale systématique préalablement à toute décision, plutôt qu'une distance minimale pour

toute implantation.

III-3-10 Études des dangers

L’étude réalisée par le bureau d’étude   AIRELE, a pour objet de caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du projet d’extension du parc éolien, définis par le code de l’environne-  ment relatif aux installations classées, rubrique 2980-1 de la nomenclature.

Les aérogénérateurs retenus pour le projet sont des machines VESTAS V90.

Les potentiels de dangers liés au fonctionnement

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien sont de cinq  types:

- Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.) ;

- Projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.) ;

- Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur ;

- Echauffement de pièces mécaniques ;

- Court-circuit  électrique (aérogénérateur ou poste de livraison).

Ces dangers sont recensés dans le tableau suivant

| Installation ou système | Fonction | Phénomène redouté | Danger potentiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Système de fonctionnement | Transmission d’énergie mécanique | Survitesse | Echauffement des pièces mécaniques et flux thermique |
| pale | Prise au vent | Bris ou chute de pale | Energique cinétique d’éléments de pales |
| Aérogénérateur | Production d’énergie électrique à partir d’énergie éolienne | Effondrement | Energie cinétique de chute |
| Poste de livraison Intérieur de l’aérogénérateur | Réseau électrique | Court-circuit électrique | Arc électrique |
| Nacelle | Protection des équipements destinés à la production électrique | Chutes d’éléments | Energie cinétique de projection |
| Rotor | Transformation de l’’énergie éolienne en énergie mécanique | Projection d’objets | Energie cinétique des objets |
| Nacelle | Protection des équipements destinés à la production électrique | Chute de nacelle | Energie cinétique de chute |

Il n’existe pas de base données officielle recensant l’accidentologie de la filière éolienne.                   Toutefois un inventaire des incidents et accidents en France a été réalisé.IL s’agit à la fois de sources officielles, d’articles de presse locale ou de base de données effectuées par des associations.

Le tableau ci-dessous résume les accidents en France de 2000 à 2011

Les agressions externes potentielles sont liées aux activités humaines (voies de circulation, aérodrome, ligne HT et d’autres aérogénérateurs) et aux phénomènes naturels( sismique, mouvement de terrain, inondation, climat comme la chute de  glace, la foudre, le vent)

La société ENERTRAG ne dénombre aucun accident d’exploitation ou de maintenance dans ses parcs actuellement en service.

III-4 Avis sur le projet

III-4-1Etude du dossier

Le dossier concerne la demande d’exploiter un parc éolien comprenant 6 aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes d’Oremaux et d’Essertaux. Les machines  pressenties  pour le projet sont les modèles VESTA V90, de 140m de hauteur à bout de pale, de puissance nominale de 2MW, la puissance installée est de 12 MW.

La surface nécessaire à la réalisation du projet est de 6 517m², pour une surface totale des parcelles concernées par le projet de 634 406m², soit un peu plus de 1%.

Le projet respecte les règlements d’urbanisme des communes  concernées , celles-ci étant dotées d’un PLU.. Aucun impact n’est à envisager sur l’urbanisme.

L’étude du dossier démontre que le projet n’aura aucun impact sur les risques naturels, ainsi que sur la flore et les habitats naturels.

L’implantation des éoliennes a très peu variée au cours du projet, seule l’éolienne la plus au sud a été déplacée de 200m à la demande de la SFEPM pour respecter la distance réglementaire avec la ZNIEFF de type 1 « larris de la vallée Méquignon à Essertaux »

Aucune contrainte n’a été recensée à la suite des consultations auprès des transports aériens militaires et civils. Seule la proximité de l’aérodrome privé de LOEUILLY a nécessité une étude réalisée par la société  « Aérolien ».

Le projet a tenu compte des remarques faites par la « DREAL », et celle de l’Autorité Environnementale. Toutes les observations recommandées par l’Autorité Environnementale ont fait l’objet d’un mémoire en réponse le 24 mai 2017.

L’avis des Maires des communes ainsi que celui des propriétaires des parcelles sur lesquelles seront implantées les éoliennes concernant la remise en état du site a été sollicité .
            La garantie financière de 50 000€ par éolienne sera constituée dès la mise en service du parc éolien et garantie par la société ENERTRAG

Les mesures de compensation ont été prévues dans le cadre du projet.

Elles sont de l’ordre :

de 50 000€ pour assurer un suivi de l’avifaune et de la chiroptérofaune,

de 70 000€ pour des mesures au profit de la faune sauvage , la signalétique pédagogique et de la sécurité aérienne(mise en place des feux rouges clignotants diurne et nocturne), suivi des mesures acoustiques

de 156 000 € pour une action environnementale au profit des communes.

Le dossier est situé en zone favorable au développement éolien, et respecte la demande de ZDE de la communauté de communes de Conty, le secteur 2 ayant été prévu pour permettre une extension possible du parc existant d’Oresmaux.

Note du commissaire enquêteur

En résumé le dossier est complet, toutes les observations qui auraient été émises au cours de son élaboration ont été prises en compte.

Il a également bénéficié de l’étude faite lors de la réalisation de la première tranche du  parc éoliens réalisés à Oresmaux en 2008, et qui a reçu un avis favorable.

De plus le dossier a pris en compte la réforme des études d’impact modifiée par l’article 230 de la loi Grenelle 2, qui consistait à mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, et d’assurer une meilleure participation du public.

IV-Enquête publique

IV-1 Désignation du commissaire enquêteur

Par lettre du 11 avril 2017, M. le Préfet de la Somme a sollicité du Tribunal   Administratif d’Amiens, la désignation d’un commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique concernant la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien comprenant six aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire des communes d’Oresmaux et d’Essertaux, présentée par la SAS  Enertrag Plateau picard IV

Par décision n° E 17000067/80du 25 avril 2017, le Tribunal  Administratif  m’a désigné commissaire enquêteur pour mener cette enquête  en application de l’article L.123.1 et suivants du code de l’environnement.

Par arrêté du 16 août 2017, M. le Préfet a prescrit l’ouverture de l’enquête publique  concernant la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien comprenant six aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire des communes d’Oresmaux et d’Essertaux.

L’enquête s’est déroulée du jeudi 21 septembre au lundi 23 octobre 2017 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, au cours desquels j’ai tenu cinq permanences dans les communes d’Oresmaux(3) siège de l’enquête et d’Essertaux (2).

IV-2 Préparation de l'enquête publique

Après avoir été désigné commissaire enquêteur, je me suis rendu le 1 août 2017 à la Préfecture de la Somme afin de retirer le dossier d’enquête publique et parapher les registres d’enquêtes.

Le mardi 5/09/201, j’ai organisé à la mairie d’Oresmaux une réunion à laquelle participaient Madame Péronne, maire d’Oresmaux, M.Dubois, maire d’Essertaux et M. Benoist de la société Enertrag	.Au cours de cette réunion a été évoqué le déroulement de l’enquête publique, l’information complémentaire que les maires ont l’intention d’effectuer auprès de leurs administrés par la distribution de bulletin d’informations municipales. De plus, une réunion publique est programmée ce mardi  dans la salle polyvalente d’Oresmaux. En ce qui concerne la publicité  M. Benoist nous a informé  qu’il allait effectuer l’affichage de l’enquête sur le terrain, ainsi que dans les communes concernées par le projet. Ces divers affichages feront l’objet de constats d’huissier.

A cette réunion, nous avons également évoqué le cas de M. Bertrand, conseiller municipal d’Oresmaux qui, propriétaire d’un terrain concerné par l’implantation d’une éolienne, ne pourra prendre part aux différents votes du conseil municipal  concernant  le projet de parc éolien.

A la suite de cette réunion je me suis rendu sur le site.

IV-3 Publicités

Publicité dans la presse :

L’avis de l’enquête publique a été publié dans deux journaux d’annonces légales :

1ère parution

Courrier picard le 1er septembre 2017										Action agricole picarde le 1er septembre 2017

2ème parution

Courrier picard le 22 septembre 2017										Action agricole picarde le 22 septembre 2017

Affichages

L’avis d’enquête publique a été affiché en mairies d’Oresmaux et d’Essertaux sur les panneaux d’affichage extérieurs, ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral. Des bulletins d’information ont également été distribués dans les communes.

L’avis d’enquête doit également être affiché dans les mairies situées dans un rayon de 6 kms et concernées par le projet :

Alliy-sur-Noye ; Bacouel-sur-Selle ; Bosquel ; Chaussoy-Epagny ; Conty ; Estrées-sur-Noye ; Flers-sur-Noye ; Fossemanant ; Fransures ; Grattepanche ; Hébécourt ; Jumel ; Lawarde-Mauger-L’Hortoy ; Loeully ; Monsures ; Nampty ; Neuville-lès-Loeuilly ; Plachy-Buyon ; Prouzel ; Rogy ; Rumigny ; Sains-en-Aménois ; Saint-Sauflieu ; Tilloy-les Conty  et Vers-sur-Selle dans le département de la Somme , Bonneuil-les-Eaux et Gouy-les-Groseillers dans l’Oise

IV-4 Permanences

Pour cette enquête j’ai tenu cinq permanences réparties comme suit :

A la mairie d’Oresmaux

-le jeudi 21 septembre 2017, de 15h à 18h(début de l’enquête)

A la mairie d’Essertaux

--le jeudi 28 septembre 2017, de 15h à 18h

A la mairie d’Oresmaux

-le samedi 7 octobre 2017 de 9h à 12h

A la mairie d’Essertaux

-le samedi 14 octobre 2017 de 9h à 12h

A la mairie d’Oresmaux

-le lundi 23 octobre 2017 de 15h à 18 h(fin de l’ensuête)

IV-5 Relation comptable des observations portées sur les registres et les 			       courriers reçus

1ère permanence le 21/09/2017 de 15h à18h

Mairie d’Oresmaux

J’ai été reçu par Mme le Maire

J’ai vérifié que l’affichage en mairie a bien été réalisé, et contrôlé la composition du dossier d’enquête, et que le registre d’enquête a bien été rempli et signé

Une personne s’est présentée à la permanence, il s’agit de Mme Pascale Picard de St Sauflier : elle a souhaité avoir une copie du plan du projet, Mme le Maire la lui a remise

Elle souhaite connaître les retombées financières  pour  les communes. Je lui ai répondu que je me renseignerais. Je lui ai demandé si elle désirait inscrire ses observations sur le registre, elle m’a répondu non, mais qu’elle m’enverrait un courrier.

Afin de pouvoir éventuellement répondre à Mme Picard j’ai interrogé M. Benoist sur ce sujet, il m’a fait parvenir une note d’information qui a été publiée en décembre 2016 concernant les retombées fiscales et diffusée dans les communes.

2ème permanence le 28/09/2017 de 15h à 18h

Mairie d’Essertaux

Avant la permanence je me suis rendu sur le site d’implantation des éoliennes à partir du CD 920 et // à la chaussée Brunehaut; et vérifié la présence  des panneaux d’affichage sur le site ;

J’ai été reçu par M. le Maire

J’ai vérifié que l’affichage en mairie a bien été réalisé, contrôlé la composition du dossier d’enquête, et que le registre d’enquête a bien été rempli et signé.

3, Personnes se sont présentées à la permanence mais aucune n’a déposé d’observation sur le registre.

M. Langlet Philippe demeurant à Oresmaux 8 rue neuve

a, pour mon  information  déposé les pièces suivantes :

-un CD rom reprenant l’étude d’impact réalisée lors du premier projet sur Oresmaux en 2008

-un mémoire de 6 pages qu’il a laissé à mon intention et que j’ai annexé au registre, pièce  n°2

-présentation des variantes du projet initial (celui en service depuis 2008)

-rapport-conclusion et avis du commissaire enquêteur sur l’enquête publique de 2004

-la réponse de la Sté Ernetrag en mars 2004 , suite aux questions posées par le commissaire enquêteur, toujours concernant le parc en service depuis 2008

-note sur  le projet de juin 2005 envisagé  sur le territoire de la communauté de communes du sud amiénois (grattepanche; Rumigny ; Saint-Sauflieu). Le dossier a été rejeté par la Préfecture

-analyse du développement de l’éolien terrestre dans la région Hauts-de –France (DREAL de janvier 2017)

J’ai ensuite reçu M. Berton Guy d’Essertaux qui demande s’il est possible de planter des haies le long des chemins d’accès aux éoliennes.

puis M. Hamot Jean Luc d’Essertaux, venu prendre connaissance du dossier.

Etude des dossiers  remis par M. Langlet

Première observation :M. Langlet habite Oresmaux mais c’est à la permanence d’Essertaux qu’il a déposé son dossier. Il s’était déjà opposé au projet concernant le  parc existant mis en service en 2008, et pour lequel il avait déposé un recours en référé non suivi d’effet.

En résumé bien qu’il ne soit pas tout à fait contre les éoliennes, il regrette que l’implantation de la 2ème tranche génère une impression de masse par le doublement des éoliennes.

Comme beaucoup, il considère que les éoliennes servent les intérêts privés, il remet en cause les photomontages et pense que la présence des éoliennes à proximité des cimetières risque de troubler le recueillement (covisibilité  et bruit) . Il considère que l’étude n’a pas tenu compte des bâtiments classés (voir p 100 de l’étude d’impact)

3ème permanence le 7/10/2017 de 9h à 12h

Mairie d’Oresmaux

Observations sur le registre

Un avis favorable de Mme Garnier a été inscrit sur le registre le 25/09/2017 entre les deux permanence

-Une personne s’est présentée à la permanence :

M. Lefèvre d’Oresmaux a notifié son avis favorable sur le registre d’enquête

-une lettre et un courriel ont été adressés à la Mairie

Une lettre de la Sté VESTAS, datée du 2/10/2017, Elle  exprime son soutien à la réalisation du projet de parc éolien sur  Oresmaux et Essertaux, qui pourrait être une opportunité pour son entreprise de se développer

un courriel du 10/10/2017,de M. Desplanches  Michel  de  Villeurbanne, par lequel il  demande d’émettre un avis défavorable au projet. Les principales raisons de son opposition sont :		  la multiplication des éoliennes ,

Que l’électricité produite  par les éoliennes n’est pas indispensable, qu’elle coûte chère et qu’elle est aléatoire.

Le projet risque de porter préjudice à une zone à urbaniser au sud-est d’Essertaux,

Pour faire passer leur projet, Enertrag propose la réalisation de 130 000€ de travaux compensatoires. Que les éoliennes sont proches des habitations, et à moins de 500m des autoroutes,

Que les études hydrographique et avifaunes ne sont pas approfondies.

En conclusion, si le projet était accepté, il souhaite que soit construit des éoliennes moins imposantes, à l’appui de son courriel, M. Desplanches a joint une note de l’Académie des Sciences du 19 avril 2017

Note du commissaire enquêteur : ce courriel m’avait été transmis par la préfecture

4ème permanence le 14/10/2017 de 9h à 12h

Mairie d’Essertaux

Aucune observation sur le registre ni aucun courrier arrivé en mairie

M. le Maire m’a remis une note d’information distribuée aux habitants d’Essertaux

J’ai porté en pièce jointe au registre d’enquête une copie du courriel de M. Desplanches   transmis par la Préfecture.

5ème permanence le23/010/2017 de 15h à18h

Mairie d’Oresmaux 	(dernier jour de l’enquête publique)

Madame le maire m’a remis un courriel :

- reçu en mairie d’Oresmaux  le 23/10/2017 et envoyé par M. Berthelot, du groupe Lhotellier, apportant son soutien au projet et présentant les compétences de son entreprise de travaux publics au marché sur les énergies renouvelables, qui augmentait leur activité pour une durée de 2 à 3 mois

J’ai porté à la connaissance de Mme le Maire le dossier déposé par M. Langlet  au cours de la 2ème permanence en Mairie d’ Essertaux .

Mme le Maire m’a remis une délibération du conseil municipal datée du 25/09/2017

A 18h le délai d’enquête publique étant expiré, j’ai clos le registre d’enquête mis à la disposition du public, et je me suis ensuite rendu à la mairie d’Essertaux  pour  procéder également  à la clôture du registre.

V- Résumé des observations

Les permanences se sont déroulées dans un bon climat, d’autant plus qu’il faut bien reconnaître que peu de personnes se sont déplacées .

Deux avis sont opposés au projet :

-celui de M. Langlet qui reprend en grande partie les arguments de son opposition  au parc existant d’Oresmaux, à savoir la dégradation du paysage avec l’apport de 6 éoliennes supplémentaires, la covisibilité  avec les cimetières, les monuments classés et l’aérodrome privé de Loeuilly, sans oublier sa remarque sur les intérêts financiers que percevraient « d’ heureux élus »

-celui de M. Desplanches, dont les arguments sont : la production d’électricité des éoliennes est aléatoire, le nombre d’éoliennes ajoutées  à celles existantes provoque des pollutions visuelles et sonores, la proximité des machines avec les équipements publics, risque de pollutions des nappes phréatiques, les mesures d’accompagnement en faveur des communes et particulièrement les 130 000€ faites à la commune d’Oresmaux, qui pour lui serait proche de la corruption,

Les autres observations sont des avis favorables au projet et, la suggestion de M.Berton sera analysée ci-après

Le rapport de synthèse : le jeudi 29/10/2017, j’ai rencontré M. Benoist de la SAS Enertrag afin de lui remettre le rapport de synthèse.

Le mémoire en réponse m’a été transmis le 10/11/2017.

Analyse du mémoire M Benoist :

-Étude de la réflexion de l’Académie des Sciences sur la transition énergétique annexée au courriel de M. Delplanches :

- celle-ci met en évidence que la fourniture d’électricité par le nucléaire est le moyen le plus efficace pour réduire la part des énergies fossiles.

-celle provenant des éoliennes est aléatoire puisque dépendant des caprices du vent

-que le rapport entre l’énergie produite et celle correspondant à la puissance installée est de 20%.  Il faut donc mettre en place des puissances plusieurs fois supérieures à la demande.

-à la différence des énergies de stock qui exploitent un capital épuisable, les énergies renouvelables exploitent un capital inépuisable, mais intermittent, néanmoins cette ressource  est prévisible(les prévisions météorologiques sont de plus en plus précises) et peu onéreuse.

VI- Analyse des observations

Les observations recueillies et qui reviennent  le plus souvent  sont: la saturation du paysage, le prix de l’électricité trop élevé, en général la réalisation des parcs éoliens ne diminuera en rien ou très peu la production d’électricité nucléaire,qu’ il peut y avoir un impact financier si la collectivité  envisage la réalisation d’une zone constructible, le parc éolien projeté est à plus de 500m des zones urbaines, (pour ce projet il est de 735m). Les photomontages, bien que remises généralement en cause, illustrent que l’impact sur les édifices protégés (manoir de Rumigny) est nul.

Les services archéologiques : ils rappellent les prescriptions et la société Enertrag s’engage à n’effectuer les travaux qu’avec l’accord préalable des services de la DRAC.

L’aéroport de Loeuilly : en concertation avec les membres de l’aéroclub de Loeuilly, la société Enertrag propose une série de mesures d’accompagnement pour permettre une bonne cohabitation. Ces mesures concernent : la communication, des travaux et du mécénat.

Sur le captage d’eau potable : il n’y en a pas à moins d’un kilomètre du secteur d’étude, et comme le projet du parc éolien se situe sur un terrain en pente vers l’agglomération d’Amiens, l’écoulement des eaux suivrait cette pente, soit à l’opposé du captage le plus proche d’où risque limité de pollution de la nappe phréatique.

Le modèle retenu pour les éoliennes tient compte du règlement du PLU qui fixe la hauteur des constructions à 140m maximum. Le dossier déposé tient compte de cette hauteur et retient le modèle Vestas V90, d’une puissance de 2.0 MW

En ce qui concerne la suggestion de M. Berton sur la plantation de haies le long des chemins d’accès aux éoliennes, celles-ci doivent être implantées à une distance suffisante des milieux naturels. En effet les haies offrant le gîte aux insectes, peuvent être fréquentées par les chauves-souris en période de chasse, il convient donc de respecter un éloignement de 200m des lisières boisées.

Je ne me prononcerais pas sur la présomption de corruption des élus repris dans les observations de MM. Desplanches et Langlet.

Il convient toutefois de signaler que les parcs éoliens qui doivent être éloignés de plus de 500m des zones urbanisées. Le périmètre éloigné concerne essentiellement des terres agricoles ou naturelles. Les propriétaires terriens sont donc directement concernés par les installations et   bénéficient donc d’une indemnisation annuelle perçue comme un loyer compte tenu de l’emprise foncière et, ce pour la durée d’exploitation

C’est sur ces dernières observations que se termine mon rapport d’enquête publique

Les conclusions et avis feront l’objet d’un rapport séparé

Fait à Montdidier le :17 novembre 2017

Le commissaire enquêteur